## 4
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-04-05
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.6 | <0.5
色度（度） | 14 | 3
ｐH | 6.5 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 260
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 22 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 5
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-05-10
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.6 | <0.5
色度（度） | 12 | 2
ｐH | 6.5 | 6.8
塩化物イオン（mg/l) | - | 260
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 6
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-06-07
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.6 | <0.5
色度（度） | 10 | <1
ｐH | 6.7 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 320
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 14 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 7
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-07-05
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.7 | <0.5
色度（度） | 12 | 1
ｐH | 6.9 | 7.1
塩化物イオン（mg/l) | - | 320
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 34 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 8
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-08-02
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 11 | <1
ｐH | 7 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 320
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 19 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 9
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-09-06
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 11 | <1
ｐH | 6.8 | 6.9
塩化物イオン（mg/l) | - | 340
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 20 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 10
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-10-05
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 10 | <1
ｐH | 6.9 | 7.2
塩化物イオン（mg/l) | - | 390
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 24 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 11
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-11-01
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.7 | <0.5
色度（度） | 11 | 2
ｐH | 6.8 | 7.2
塩化物イオン（mg/l) | - | 340
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 16 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 12
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2022-12-06
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 10 | 1
ｐH | 6.9 | 7.2
塩化物イオン（mg/l) | - | 300
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 9 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 1
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2023-01-11
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.9 | <0.5
色度（度） | 14 | 3
ｐH | 6.7 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 290
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 2 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 2
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2023-02-07
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 13 | 2
ｐH | 6.7 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 290
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 9 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性

## 3
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 2023-03-07
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | 0.6 | <0.5
色度（度） | 13 | 2
ｐH | 6.6 | 6.8
塩化物イオン（mg/l) | - | 260
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 4 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性

## 平均
六甲アイランド再生水水質試験成績表
採水月日 | 平均値
採水場所 | 原水 | 再生水
濁度(度） | <0.5 | <0.5
色度（度） | 11.75 | 1.3333
ｐH* | 6.75 | 7
塩化物イオン（mg/l) | - | 310
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 15 | 0
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | - | -
* pHについては中央値