## 流入
処理場流入下水の水質（令和２年度平均値）
| 東灘 | ポート | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水 |  | 玉津
|  | アイランド |  |  | 東系 | 本・分場
BOD | 190 | 200 | 180 | 200 | 200 | 190 | 200
SS | 140 | 140 | 130 | 160 | 170 | 180 | 180
COD | 75 | 92 | 79 | 89 | 88 | 84 | 94
大腸菌群数 | 95000 | 86000 | 74000 | 150000 | 120000 | 110000 | 120000
全窒素 | 26 | 33 | 30 | 32 | 38 | 32 | 31
アンモニア性窒素 | 16 | 22 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20
その他窒素 | 10 | 11 | 9.8 | 12 | 12 | 11 | 11
亜硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
硝酸性窒素 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2
全りん | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | -
PCB | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | 0.0021 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.32 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.07
弗素化合物 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 12 | 9.4 | 8.2
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | 0.03 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04
亜鉛 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08
鉄（溶解性） | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.6 | <0.1 | 0.1
マンガン（溶解性） | <0.05 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)

## 放流
処理場放流水の水質（令和２年度平均値）
| 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
| 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本・分場
BOD | 1.9 | 4.2 | 1.7 | <0.5 | 1.2 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 21 | 2.7
CｰBOD | 1.3 | 1.7 | 1.4 | <0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | <0.5
SS | 3 | 3 | 1 | <1 | <1 | 5 | 3 | <1 | 2 | <1
COD | 7 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 9.3 | 8.2 | 5.9 | 8.2 | 7.1
大腸菌群数 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 3
全窒素 | 6.9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 6.6 | 15 | 7.7 | 7.4 | 14 | 12
アンモニア性窒素 | 0.1 | 2.2 | 1 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | 0.7 | <0.1 | 4.8 | 0.8
その他窒素 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5
亜硝酸性窒素 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.2
硝酸性窒素 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 7 | 5.7 | 12 | 5.9 | 7.2 | 8.1 | 11
全りん | 0.62 | 0.41 | 0.64 | 0.11 | 0.29 | 0.75 | 0.3 | 0.41 | 1.3 | 1.2
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.07
ふっ素化合物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 5.9 | 7.7 | 6.8 | 7 | 5.7 | 13 | 6.3 | 7.2 | 10 | 11
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
亜鉛 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
マンガン（溶解性） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)