## 東灘
東灘処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ①
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.23 | - | - | - | 2.26 | 2.32 | 2.05 | 3.07 | 1.77 | 1.92 | 2.51 | 2.06 | 2.4 | 2.39 | 2.47 | 2.13 | 2.34 | 2.32 | 2.44 | 2.47 | 2.83 | 2.64 | 2.61 | 3.44 | 2.41 | 3.44 | 1.77
強熱残留物 | % | 0.3 | - | - | - | 0.34 | 0.4 | 0.37 | 0.48 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.4 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | 0.29
強熱減/蒸発残 | % | 86.5 | - | - | - | 85 | 82.8 | 82 | 84.4 | 83.6 | 82.8 | 84.1 | 84.5 | 83.3 | 82 | 83 | 84.5 | 85 | 84.5 | 86.5 | 88.3 | 85.9 | 84.5 | 85.8 | 84.9 | 84.5 | 88.3 | 82
余剰濃縮（ベルト）1
蒸発残留物 | % | 4.73 | - | - | - | 4.7 | 4.45 | 4.31 | - | 4.32 | - | 4.31 | - | 4.51 | - | 4.35 | - | 4.62 | - | 5.01 | 4.94 | 4.96 | 4.62 | 4.85 | 4.51 | 4.61 | 5.01 | 4.31
強熱残留物 | % | 0.88 | - | - | - | 0.88 | 0.84 | 0.8 | - | 0.83 | - | 0.84 | - | 0.87 | - | 0.78 | - | 0.8 | - | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.71
強熱減/蒸発残 | % | 81.4 | - | - | - | 81.3 | 81.1 | 81.4 | - | 80.8 | - | 80.5 | - | 80.7 | - | 82.1 | - | 82.7 | - | 83.6 | 83.6 | 83.9 | 84.6 | 83.7 | 82.9 | 82.3 | 84.6 | 80.5
分離水SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 | 64 | 64
余剰濃縮（ベルト）2
蒸発残留物 | % | 4.6 | - | - | - | - | 4.6 | - | 4.33 | 4.43 | 4.61 | 4.35 | 4.62 | 4.56 | 4.39 | 4.57 | 4.57 | 4.36 | 4.33 | 5 | 5.19 | 5.07 | 4.96 | 4.94 | 4.72 | 4.64 | 5.19 | 4.33
強熱残留物 | % | 0.86 | - | - | - | - | 0.86 | - | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.8 | 0.79 | 0.83 | 0.94 | 0.74
強熱減/蒸発残 | % | 81.3 | - | - | - | - | 81.3 | - | 80.4 | 80.8 | 79.6 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 81.5 | 81.8 | 81.8 | 82.6 | 82.7 | 83.6 | 83.6 | 83.8 | 85.1 | 83.8 | 83.3 | 82.1 | 85.1 | 79.6
分離水SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 180 | 360 | 56
余剰濃縮（ベルト）3
蒸発残留物 | % | 4.78 | - | - | - | 4.87 | 4.45 | 4.37 | 4.28 | - | 4.45 | - | 4.7 | - | 4.64 | - | 4.59 | - | 4.85 | 5.2 | 5.1 | 5.02 | 4.83 | 4.9 | 4.98 | 4.75 | 5.2 | 4.28
強熱残留物 | % | 0.89 | - | - | - | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | - | 0.92 | - | 0.89 | - | 0.86 | - | 0.83 | - | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.72 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.72
強熱減/蒸発残 | % | 81.4 | - | - | - | 81.1 | 80.9 | 81.5 | 80.4 | - | 79.3 | - | 81.1 | - | 81.5 | - | 81.9 | - | 82.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 85.1 | 83.7 | 83.1 | 82.2 | 85.1 | 79.3
分離水SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 280 | 400 | 42
余剰濃縮（ベルト）4
蒸発残留物 | % | 4.58 | - | - | - | 4.43 | - | 4.4 | 4.1 | 4.26 | 4.05 | 4.28 | 4.01 | 4.62 | 4.16 | 4.59 | 4.46 | 4.55 | 4.31 | 4.92 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 5.18 | 5 | 4.54 | 5.18 | 4.01
強熱残留物 | % | 0.85 | - | - | - | 0.82 | - | 0.82 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.88 | 0.77 | 0.84 | 0.8 | 0.79 | 0.74 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.72 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 0.72
強熱減/蒸発残 | % | 81.4 | - | - | - | 81.5 | - | 81.4 | 80.5 | 80.5 | 78.8 | 80.4 | 81 | 81 | 81.5 | 81.7 | 82.1 | 82.6 | 82.8 | 83.7 | 83.6 | 83.8 | 85.2 | 83.6 | 83.2 | 82 | 85.2 | 78.8
分離水SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 290 | 450 | 76
スイーツ投入汚泥
蒸発残留物 | % | 7.46 | - | - | - | 6.87 | 7.32 | 6.06 | 6.04 | 5.86 | 7.07 | 4.15 | 5.23 | 5.82 | 5.47 | 5.57 | 5.77 | 5.38 | 9.37 | 7.52 | 7.49 | 2.94 | 7.14 | 5.59 | 5.69 | 6.18 | 9.37 | 2.94
強熱残留物 | % | 1.23 | - | - | - | 1.24 | 1.22 | 1.05 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.66 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.76 | 0.7 | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 0.3 | 0.29 | 0.75 | 1.24 | 0.29
強熱減/蒸発残 | % | 83.5 | - | - | - | 82 | 83.3 | 82.7 | 85.9 | 85 | 86.6 | 84.1 | 86.2 | 88 | 87.4 | 88 | 89.3 | 88.3 | 91.9 | 90.7 | 90.9 | 84.4 | 92.6 | 94.6 | 94.9 | 87.6 | 94.9 | 82
消化汚泥1号
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | 7.2 | 7
蒸発残留物 | % | 1.55 | - | - | - | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.44 | 1.56 | 1.57 | 1.66 | 1.71 | 1.68 | 1.79 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.74 | 1.73 | 1.75 | 1.78 | 1.76 | 1.85 | 1.64 | 1.85 | 1.33
強熱残留物 | % | 0.46 | - | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.53 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 70.3 | - | - | - | 69.8 | 68.9 | 68.4 | 68.8 | 69.9 | 68.8 | 68.7 | 69.6 | 69.6 | 70.4 | 70.4 | 70.2 | 71.4 | 72.2 | 71.8 | 72.3 | 73.1 | 73 | 73.3 | 73 | 70.7 | 73.3 | 68.4
アルカリ度 | mg/L | 3200 | - | - | - | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2600 | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 2900 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 2800 | 3400 | 2400
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | 9.2 | 5.3 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 9.2 | <5.0
消化汚泥2号
pH |  | 7.1 | - | - | - | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | - | 7.2 | 7
蒸発残留物 | % | 1.73 | - | - | - | 1.67 | 1.7 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.68 | 1.81 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.77 | 1.99 | 1.78 | 1.99 | 1.67
強熱残留物 | % | 0.49 | - | - | - | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.46
強熱減/蒸発残 | % | 71.7 | - | - | - | 71.3 | 71.2 | 71.3 | 69.6 | 69.2 | 69.7 | 69.9 | 70.4 | 69.9 | 69 | 71.3 | 72 | 72.4 | 72.5 | 72.9 | 73.1 | 74.6 | 73.7 | 74 | 73.4 | 71.6 | 74.6 | 69
りん酸態りん | mg/L | 190 | - | - | - | 120 | 190 | 190 | 190 | 170 | 190 | 180 | 190 | 190 | 160 | 190 | 200 | 210 | 210 | 210 | 230 | 250 | 250 | 220 | 260 | 200 | 260 | 120
アルカリ度 | mg/L | 3300 | - | - | - | 2800 | 2900 | 2900 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 2800 | 3400 | 2400
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
消化汚泥3号
pH |  | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7.1 | 7
蒸発残留物 | % | 1.86 | - | - | - | 1.74 | 1.74 | 1.88 | 1.68 | 1.67 | 1.77 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.71 | 1.88 | 1.63
強熱残留物 | % | 0.53 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.54 | 0.46
強熱減/蒸発残 | % | 71.5 | - | - | - | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69 | 69.3 | 69.3 | 70.2 | 69.7 | 70.9 | 71.1 | 72 | 72.5 | 72 | 72.6 | 72.5 | 72.2 | 72.3 | 70.9 | 72.6 | 69
りん酸態りん | mg/L | 200 | - | - | - | 180 | 180 | 170 | 160 | 160 | 140 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 170 | 190 | 240 | 230 | 240 | 230 | 220 | 220 | 190 | 240 | 140
アルカリ度 | mg/L | 3500 | - | - | - | 3200 | 3200 | 3000 | 2900 | 2700 | 2700 | 2600 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3100 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 2900 | 3500 | 2400
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
|  | 2020-04-21: 4/21,5/12,5/26は欠測 |  |  | 東灘処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ②
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
りん回収汚泥
pH |  | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8
蒸発残留物 | % | - | - | - | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 1.51 | 1.51
強熱残留物 | % | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44
強熱減/蒸発残 | % | - | - | - | - | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.9 | 70.9 | 70.9
りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6
アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2200 | 2200
貯留槽汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 1.56 | - | - | - | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.5 | 1.51 | 1.58 | 1.63 | 1.61 | 1.6 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.49 | 1.63 | 1.58 | 1.69 | 1.67 | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.6 | 1.73 | 1.49
強熱残留物 | % | 0.44 | - | - | - | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 71.8 | - | - | - | 70.3 | 71.1 | 70.8 | 69.3 | 70.2 | 69 | 69.3 | 70.2 | 70 | 70.2 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 72.4 | 73.4 | 73.4 | 73.7 | 74.3 | 73.4 | 72.5 | 71.4 | 74.3 | 69
供給汚泥(ポリ鉄添加後)
pH |  | 6.9 | - | - | - | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7.1 | 6.9
蒸発残留物 | % | 1.75 | - | - | - | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.58 | 1.65 | 1.69 | 1.75 | 1.55 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.74 | 1.73 | 1.76 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.75 | 1.77 | 1.7 | 1.77 | 1.55
強熱残留物 | % | 0.53 | - | - | - | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.47
強熱減/蒸発残 | % | 69.7 | - | - | - | 68.9 | 68 | 68 | 67.1 | 67.3 | 66.9 | 67.4 | 68.4 | 67.9 | 68.9 | 68.6 | 69 | 69.9 | 69.9 | 70.9 | 71.8 | 71.8 | 72 | 72 | 71.2 | 69.3 | 72 | 66.9
りん酸態りん | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
アルカリ度 | mg/L | 2700 | - | - | - | 3100 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 3100 | 1900
脱水機2号前濃縮
蒸発残留物 | % | 6.51 | - | - | - | 6.78 | - | - | - | - | 5.85 | 5.51 | 5.89 | 6.72 | 6.86 | - | 6.18 | 6.94 | 5.8 | 6.22 | 5.02 | - | - | - | 6.97 | 6.25 | 6.97 | 5.02
強熱残留物 | % | 1.81 | - | - | - | 1.91 | - | - | - | - | 1.76 | 1.64 | 1.74 | 1.97 | 1.96 | - | 1.84 | 1.88 | 1.58 | 1.59 | 1.27 | - | - | - | 1.91 | 1.76 | 1.97 | 1.27
強熱減/蒸発残 | % | 72.2 | - | - | - | 71.8 | - | - | - | - | 69.9 | 70.2 | 70.5 | 70.7 | 71.4 | - | 70.2 | 72.9 | 72.8 | 74.4 | 74.7 | - | - | - | 72.6 | 71.9 | 74.7 | 69.9
濾液SS | mg/L | 88 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 48 | 100 | 48 | 120 | 36 | - | 56 | 58 | 130 | 66 | 54 | - | - | - | 50 | 69 | 130 | 36
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 410 | 390
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 94 | 87
脱水機5号前濃縮
蒸発残留物 | % | 9 | - | - | - | - | 9.95 | 10.9 | 9.63 | 11.5 | 10.5 | 9.81 | 9.69 | 9.91 | 10.2 | 10.3 | 9.91 | - | - | - | 10.6 | 10.4 | 9.05 | 9.84 | 10.7 | 10.1 | 11.5 | 9
強熱残留物 | % | 2.48 | - | - | - | - | 2.81 | 3.09 | 2.96 | 3.43 | 3.13 | 2.9 | 2.81 | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 2.77 | - | - | - | 2.66 | 2.64 | 2.15 | 2.34 | 2.77 | 2.79 | 3.43 | 2.15
強熱減/蒸発残 | % | 72.4 | - | - | - | - | 71.8 | 71.5 | 69.3 | 70.3 | 70 | 70.4 | 71 | 71.4 | 72.1 | 72.1 | 72 | - | - | - | 74.8 | 74.7 | 76.2 | 76.2 | 74 | 72.4 | 76.2 | 69.3
濾液SS | mg/L | 980 | - | - | - | - | 470 | 1400 | 1400 | 1800 | 1700 | 2500 | 630 | 200 | 4200 | 240 | 1900 | - | - | - | 1100 | 4700 | 2500 | 1000 | 1700 | 1700 | 4700 | 200
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | 730 | - | - | 590 | 730 | 510
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 180 | 220 | 160
脱水機1号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ2号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | 21.7 | - | - | - | 22.2 | - | - | - | - | 21.3 | 20.2 | 19.4 | 22.4 | 18.3 | - | 17.8 | 19.8 | 15.7 | 17 | 20.2 | - | - | - | 21 | 19.8 | 22.4 | 15.7
強熱残留物 | % | 6.08 | - | - | - | 6.28 | - | - | - | - | 6.22 | 5.88 | 5.6 | 6.31 | 5.21 | - | 4.92 | 5.2 | 4.03 | 4.34 | 4.95 | - | - | - | 5.25 | 5.41 | 6.31 | 4.03
強熱減/蒸発残 | % | 72 | - | - | - | 71.7 | - | - | - | - | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 71.8 | 71.5 | - | 72.4 | 73.7 | 74.3 | 74.5 | 75.5 | - | - | - | 75 | 72.7 | 75.5 | 70.8
濾液SS | mg/L | 500 | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | 320 | 480 | 950 | 900 | 930 | - | 1000 | 1300 | 1100 | 180 | 46 | - | - | - | 1500 | 870 | 2100 | 46
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 540 | 510
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 100
脱水ケーキ3号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ4号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ5号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | 20.5 | - | - | - | - | 22.8 | 21.3 | 21.7 | 21.2 | 21.2 | 18.9 | 20.2 | 18.6 | 20.4 | 19.9 | 17.2 | - | - | - | 21 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 21 | 20.5 | 22.8 | 17.2
強熱残留物 | % | 5.61 | - | - | - | - | 6.5 | 6.07 | 6.49 | 6.33 | 6.23 | 5.53 | 5.77 | 5.3 | 5.69 | 5.49 | 4.66 | - | - | - | 5.19 | 5.22 | 5.11 | 4.91 | 5.27 | 5.61 | 6.5 | 4.66
強熱減/蒸発残 | % | 72.6 | - | - | - | - | 71.5 | 71.5 | 70.1 | 70.1 | 70.6 | 70.7 | 71.4 | 71.5 | 72.1 | 72.4 | 72.9 | - | - | - | 75.3 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 74.9 | 72.6 | 75.9 | 70.1
濾液SS | mg/L | 150 | - | - | - | - | 84 | 140 | 120 | 160 | 110 | 40 | 1300 | 670 | 3000 | 260 | 110 | - | - | - | 360 | 120 | 310 | 180 | 80 | 420 | 3000 | 40
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 590 | - | - | 460 | 590 | 400
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 100 | 150 | 80
脱水ケーキ6号(ベルト)
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ（1,3,4号平均）
蒸発残留物 | % | 19.1 | - | - | - | 18.5 | 20.9 | 17.8 | 22 | 20.9 | 19.1 | 18.5 | 18.9 | 21.3 | 18.2 | 20 | 19.4 | 21.7 | 19.9 | 18.5 | 17 | 19.7 | 18.8 | 19.6 | 20.2 | 19.5 | 22 | 17
強熱残留物 | % | 5.28 | - | - | - | 5.23 | 6 | 5.14 | 6.71 | 6.22 | 5.56 | 5.42 | 5.29 | 6.02 | 5.06 | 5.53 | 5.11 | 5.65 | 5.05 | 4.62 | 4.22 | 4.75 | 4.51 | 4.6 | 5.09 | 5.29 | 6.71 | 4.22
強熱減/蒸発残 | % | 72.4 | - | - | - | 71.9 | 71.3 | 71.1 | 69.5 | 70.3 | 70.9 | 70.7 | 72 | 71.7 | 72.2 | 72.3 | 73.7 | 74 | 74.6 | 75 | 75.2 | 75.9 | 76 | 76.5 | 74.8 | 73 | 76.5 | 69.5
濾液SS | mg/L | 730 | - | - | - | 180 | 350 | 350 | 180 | 200 | 150 | 390 | 150 | 92 | 440 | 63 | 210 | 290 | 550 | 290 | 380 | 180 | 630 | 230 | 200 | 300 | 730 | 63
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - | 710 | - | - | 600 | 710 | 520
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 130 | 160 | 110
4/21,5/12,5/26は欠測

## PI
ポートアイランド処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 1.75 | - | - | - | 2.65 | 2.91 | 3.25 | 2.51 | 1.82 | 3.14 | 2.39 | 2.03 | 2.69 | 2.99 | 2.49 | 2.27 | 2.05 | 2.76 | 1.03 | 2.39 | 2.22 | 2.22 | 2.44 | 2.97 | 2.43 | 3.25 | 1.03
強熱残留物 | % | 0.16 | - | - | - | 0.25 | 0.33 | 0.4 | 0.29 | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.61 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.34 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.61 | 0.11
強熱減/蒸発残 | % | 90.9 | - | - | - | 90.6 | 88.7 | 87.7 | 88.4 | 91.8 | 89.8 | 87.9 | 86.7 | 84.4 | 79.6 | 85.1 | 89.9 | 90.7 | 87.7 | 89.3 | 90.4 | 90.1 | 89.2 | 87.7 | 90.6 | 88.4 | 91.8 | 79.6
送泥汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 0.84 | - | - | - | 0.83 | 0.82 | 0.89 | 0.87 | 0.74 | 0.95 | 0.87 | 0.69 | 1.01 | 1.11 | 1.05 | 0.93 | 0.87 | 1.02 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 1.11 | 0.69
強熱残留物 | % | 0.14 | - | - | - | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.14
強熱減/蒸発残 | % | 83.3 | - | - | - | 80.7 | 79.3 | 79.8 | 80.5 | 78.4 | 78.9 | 79.3 | 76.8 | 77.2 | 72.1 | 78.1 | 80.6 | 81.6 | 79.4 | 81.4 | 81.9 | 80.7 | 82.1 | 82.5 | 83.5 | 79.9 | 83.5 | 72.1
4/21,5/12,5/26は欠測

## 鈴蘭台
鈴蘭台処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥高段
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.4 | - | - | - | 2.47 | 2.4 | 2.56 | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.4 | 2.06 | 1.31 | 2.29 | 2.73 | 2.9 | 2.72 | 3.24 | 3.6 | 3.85 | 3.62 | 3.46 | 2.07 | 1.94 | 2.74 | 4.4 | 1.31
強熱残留物 | % | 0.27 | - | - | - | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.13
強熱減/蒸発残 | % | 93.9 | - | - | - | 91.1 | 90.8 | 89.8 | 86 | 89.8 | 91.1 | 89.6 | 90.8 | 90.1 | 91.3 | 91.9 | 92.8 | 92.3 | 92.9 | 94.2 | 94 | 94.2 | 94.2 | 92.8 | 92.8 | 91.7 | 94.2 | 86
生汚泥低段
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.76 | - | - | - | 2.61 | 2.12 | 2.38 | 2.01 | 2.56 | 2.03 | 2.16 | 3.42 | 1.53 | 1.91 | 4.3 | 2.85 | 3.19 | 3.19 | 3.08 | 3.6 | 4.53 | 2.76 | 3.7 | 2.33 | 2.91 | 4.76 | 1.53
強熱残留物 | % | 0.36 | - | - | - | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.18 | 0.23 | 0.48 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.18
強熱減/蒸発残 | % | 92.4 | - | - | - | 90.4 | 88.7 | 87 | 85.6 | 88.3 | 88.7 | 87 | 88.6 | 88.2 | 88 | 88.8 | 89.1 | 89.3 | 88.7 | 92.5 | 92.8 | 93.2 | 92.4 | 93 | 92.3 | 89.8 | 93.2 | 85.6
生汚泥分場
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.02 | - | - | - | 2.92 | 2.69 | 3.21 | 4.89 | 2.66 | 2.83 | 4.12 | 2.38 | 2.43 | 3.25 | 3.8 | 4.34 | 3.97 | 3.66 | 4.64 | 4.32 | 4.16 | 3.99 | 4.42 | 4.03 | 3.65 | 4.89 | 2.38
強熱残留物 | % | 0.24 | - | - | - | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.86 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.86 | 0.22
強熱減/蒸発残 | % | 94 | - | - | - | 92.5 | 89.6 | 86.9 | 82.4 | 89.5 | 89 | 89.3 | 90.3 | 90.5 | 88.9 | 91.3 | 91.9 | 92.2 | 92.9 | 94.4 | 94.4 | 94.5 | 94.5 | 94.8 | 94 | 91.3 | 94.8 | 82.4
4/21,5/12,5/26は欠測

## 西部
西部処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.04 | - | - | - | 2.21 | 1.52 | 2.06 | 1.7 | 1.56 | 1.28 | 1.81 | 1.76 | 1.83 | 1.72 | 1.95 | 1.72 | 1.34 | 2.35 | 1.5 | 1.94 | 1.45 | 1.87 | 2.35 | 1.83 | 1.8 | 2.35 | 1.28
強熱残留物 | % | 0.26 | - | - | - | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.15
強熱減/蒸発残 | % | 87.3 | - | - | - | 89.1 | 84.9 | 84 | 88.2 | 89.7 | 85.2 | 87.3 | 88.6 | 88 | 84.3 | 87.2 | 89.5 | 88.8 | 89.4 | 89.3 | 91.2 | 88.3 | 88.2 | 89.8 | 91.3 | 88.1 | 91.3 | 84
生汚泥2系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 1.28 | - | - | - | 1.75 | 1.58 | 1.21 | 1.42 | 1.48 | 1.64 | 2.19 | 1.4 | 1.55 | 1.59 | 1.41 | 1.87 | 1.69 | 1.68 | 1.83 | 1.49 | 0.9 | 1.34 | 1.68 | 1.23 | 1.53 | 2.19 | 0.9
強熱残留物 | % | 0.16 | - | - | - | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.11
強熱減/蒸発残 | % | 87.5 | - | - | - | 86.9 | 82.9 | 81 | 86.6 | 88.5 | 86.6 | 89 | 87.1 | 88.4 | 83 | 83.7 | 90.4 | 89.3 | 88.1 | 89.6 | 91.3 | 87.8 | 88.1 | 89.3 | 90.2 | 87.4 | 91.3 | 81
生濃縮
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.24 | - | - | - | 4.79 | 5.21 | 4.44 | 4.99 | 4.07 | 4.86 | 5.09 | 4.62 | 4.07 | 4.74 | 3.83 | 4.27 | 4.54 | 4.72 | 4.42 | 4.78 | 4.47 | 5.01 | 4.65 | 3.35 | 4.53 | 5.21 | 3.35
強熱残留物 | % | 0.38 | - | - | - | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.56 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.4 | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 0.71 | 0.33
強熱減/蒸発残 | % | 91 | - | - | - | 90.4 | 86.9 | 84 | 88.8 | 90.9 | 90.1 | 90.8 | 91.3 | 90.7 | 89.7 | 89.3 | 91.3 | 91.6 | 91.1 | 91.9 | 92.3 | 91.1 | 90.8 | 92 | 90.1 | 90.3 | 92.3 | 84
余剰濃縮（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.97 | - | - | - | 4.92 | 4.69 | 5 | 4.84 | 4.81 | 4.76 | 4.79 | 4.69 | 5.08 | 4.61 | 4.74 | 4.85 | 4.43 | 4.51 | 5.06 | 4.98 | 5.05 | 4.86 | 4.74 | 4.16 | 4.79 | 5.08 | 4.16
強熱残留物 | % | 0.95 | - | - | - | 0.94 | 0.93 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 1.04 | 0.77
強熱減/蒸発残 | % | 80.9 | - | - | - | 80.9 | 80.2 | 79.2 | 80.4 | 79.6 | 80.9 | 80.6 | 81.7 | 81.1 | 81.3 | 82.3 | 82.1 | 82.2 | 82.5 | 82.4 | 83.5 | 83.4 | 82.9 | 82.9 | 81.5 | 81.5 | 83.5 | 79.2
分離水SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 24 | 44 | 6
消化槽投入汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
強熱残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
消化汚泥1
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | - | 7.2 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.9 | - | - | - | 1.91 | 2.03 | 2.07 | 2.02 | 2.05 | 2 | 2.03 | 2.1 | 1.98 | 1.95 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.95 | 1.9 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.9 | 1.98 | 2.1 | 1.9
強熱残留物 | % | 0.54 | - | - | - | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.5
強熱減/蒸発残 | % | 71.6 | - | - | - | 72.3 | 70.9 | 69.1 | 69.3 | 68.3 | 69.5 | 70.9 | 69.5 | 71.7 | 70.8 | 70.5 | 71.4 | 71.9 | 71.3 | 72.6 | 73.2 | 73.1 | 72.9 | 73.6 | 73.7 | 71.3 | 73.7 | 68.3
アルカリ度 | mg/L | 3800 | - | - | - | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 3300 | 3500 | 3300 | 3400 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 3800 | 3700 | 4100 | 3300
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | 6 | <5.0 | <5.0 | 5.3 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6 | <5.0
消化汚泥2
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | - | 7.2 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.94 | - | - | - | 1.95 | 2.01 | 2.08 | 2.11 | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.9 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 2 | 2.11 | 1.9
強熱残留物 | % | 0.57 | - | - | - | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.52
強熱減/蒸発残 | % | 70.6 | - | - | - | 71.3 | 71.6 | 69.7 | 66.4 | 69.5 | 70.4 | 71 | 71.3 | 70.6 | 71.1 | 71.6 | 72.3 | 72.4 | 72.6 | 71.4 | 73.7 | 72.8 | 72.4 | 73.9 | 73.2 | 71.4 | 73.9 | 66.4
アルカリ度 | mg/L | 3800 | - | - | - | 3700 | 3600 | 3500 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3400 | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 3900 | 3600 | 4200 | 3300
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | <5.0 | 7.4 | <5.0 | 5.8 | 8 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5.9 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 8 | <5.0
供給汚泥(ポリ鉄未添加)
pH |  | 7.5 | - | - | - | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | - | 7.5 | 7.4
蒸発残留物 | % | 1.86 | - | - | - | 1.86 | 1.92 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 2.01 | 1.86
強熱残留物 | % | 0.53 | - | - | - | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.51
強熱減/蒸発残 | % | 71.5 | - | - | - | 72.6 | 71.4 | 71.1 | 68 | 68.3 | 69.2 | 69.7 | 70.7 | 71.5 | 71.3 | 70.9 | 71.9 | 71.8 | 72.3 | 71.7 | 73.1 | 72.8 | 72.2 | 72.7 | 71 | 71.2 | 73.1 | 68
西部処理場―脱水ケーキ
試料採取日 | [25 empty] | 平均値 | 最大値 | 最小値
脱水ケーキ1号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | 21.8 | 21.8 | 21.8
強熱残留物 | % | [24 empty] | 6.05 | 6.05 | 6.05
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | 72.2 | 72.2 | 72.2
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ2号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | 22.3 | 22.6 | 21.7
強熱残留物 | % | [24 empty] | 6.3 | 7.15 | 5.74
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | 71.74 | 73.7 | 68.2
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ3号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | 22.2 | 22.2 | 22.2
強熱残留物 | % | [24 empty] | 6.33 | 6.33 | 6.33
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | 71.5 | 71.5 | 71.5
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ4号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | 22.42 | 23.7 | 21.4
強熱残留物 | % | [24 empty] | 6.21 | 7.23 | 5.35
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | 72.34 | 75.5 | 69.2
濾液SS | mg/L | [24 empty] | 300 | 390 | 230
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | 380 | 400 | 360
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | 99 | 110 | 91
脱水ケーキ5号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | 22.58 | 24 | 21.7
強熱残留物 | % | [24 empty] | 6.5 | 7.88 | 5.96
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | 71.23 | 72.8 | 67.2
濾液SS | mg/L | [24 empty] | 90 | 90 | 88
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | 190 | 290 | 91
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | 66 | 97 | 34
脱水ケーキ6号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
強熱残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ（平均）
蒸発残留物 | % | 22 | - | - | - | 22.3 | 22.3 | 23 | 23.9 | 22.9 | 22.6 | 22.2 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 21.8 | 22 | 21.9 | 22 | 22.7 | 22.5 | 23.9 | 21.8
強熱残留物 | % | 6.19 | - | - | - | 5.77 | 6.09 | 6.51 | 7.56 | 7.16 | 6.91 | 6.46 | 6.74 | 6.36 | 6.28 | 6.3 | 6.16 | 6.21 | 6.17 | 6.05 | 5.74 | 5.9 | 6.22 | 5.91 | 6.27 | 6.33 | 7.56 | 5.74
強熱減/蒸発残 | % | 71.9 | - | - | - | 74.2 | 72.8 | 71.7 | 68.4 | 68.7 | 69.4 | 71 | 70.8 | 72 | 71.7 | 71.7 | 72.7 | 72.4 | 72.6 | 73 | 73.7 | 73.1 | 71.6 | 73.1 | 72.4 | 71.9 | 74.2 | 68.4
濾液SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 230 | 280 | 160
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 350 | - | - | 320 | 370 | 230
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 86 | 100 | 66
し尿
pH |  | 6.6 | - | - | - | 7.2 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | - | 7.2 | 5.9
蒸発残留物 | % | 0.92 | - | - | - | 1.01 | 1.21 | 1.15 | 1.48 | 0.97 | 0.83 | 0.79 | 1.18 | 0.99 | 1.21 | 0.88 | 1.1 | 0.92 | 0.94 | 0.73 | 1.19 | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 1.04 | 1.48 | 0.73
強熱残留物 | % | 0.2 | - | - | - | 0.22 | 0.3 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.15
強熱減/蒸発残 | % | 78.3 | - | - | - | 78.2 | 75.2 | 80 | 78.4 | 77.3 | 73.5 | 77.2 | 78 | 77.8 | 76 | 76.1 | 80 | 78.3 | 74.5 | 79.5 | 77.3 | 78.6 | 78.1 | 80.2 | 80.4 | 77.8 | 80.4 | 73.5
BOD | mg/L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4/21,5/12,5/26は欠測

## 垂水
垂水処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ①
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥東系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.64 | - | - | - | 1.71 | 1.77 | 2.99 | 1.47 | 1.9 | 2.38 | 1.92 | 1.76 | 1.44 | 2.05 | 2.93 | 2.78 | 2.4 | 2.23 | 3.36 | 2.06 | 1.84 | 3.44 | 2.16 | 3.04 | 2.3 | 3.44 | 1.44
強熱残留物 | % | 0.23 | - | - | - | 0.24 | 0.28 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.5 | 0.15
強熱減/蒸発残 | % | 91.3 | - | - | - | 86 | 84.2 | 83.3 | 83 | 86.8 | 85.3 | 84.4 | 85.8 | 84.7 | 83.9 | 87.4 | 90.3 | 90 | 88.8 | 92.3 | 91.3 | 91.8 | 90.4 | 91.7 | 91.8 | 87.8 | 92.3 | 83
BOD | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
生汚泥1系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.89 | - | - | - | 2.83 | 2.5 | 2.63 | 2.33 | 2.6 | 2.39 | 2.02 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 2.84 | 2.61 | 2.75 | 2.34 | 2.19 | 2.06 | 2.3 | 2.43 | 2.38 | 2.86 | 2.5 | 2.89 | 2.02
強熱残留物 | % | 0.24 | - | - | - | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.17
強熱減/蒸発残 | % | 91.7 | - | - | - | 92.2 | 90 | 89.7 | 89.7 | 91.5 | 91.6 | 88.1 | 91.6 | 90.7 | 91.1 | 90.8 | 92 | 92 | 91.9 | 91.3 | 91.7 | 92.2 | 90.9 | 92 | 92.7 | 91.2 | 92.7 | 88.1
生汚泥2系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 3.98 | - | - | - | 1.76 | 1.88 | 3.3 | 2.32 | 2.1 | 3.46 | 2.14 | 2.25 | 2.28 | 2.22 | 3.19 | 2.21 | 2.45 | 2.23 | 2.47 | 2.71 | 3.73 | 3.96 | 2.83 | 2.08 | 2.65 | 3.98 | 1.76
強熱残留物 | % | 0.33 | - | - | - | 0.15 | 0.2 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.15
強熱減/蒸発残 | % | 91.7 | - | - | - | 91.5 | 89.4 | 88.2 | 88.8 | 91 | 89.3 | 90.2 | 90.7 | 89.9 | 90.1 | 90.6 | 90.5 | 91.4 | 91.5 | 92.3 | 91.9 | 92.8 | 92.4 | 92.6 | 91.3 | 90.9 | 92.8 | 88.2
生汚泥分場
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.6 | - | - | - | 1.73 | 2.01 | 1.91 | 1.62 | 2.08 | 2.01 | 2.35 | 1.8 | 2.01 | 1.8 | 1.71 | 2.37 | 1.91 | 2.37 | 2.12 | 1.81 | 2.29 | 2.02 | 2.58 | 2.48 | 2.08 | 2.6 | 1.62
強熱残留物 | % | 0.19 | - | - | - | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.13
強熱減/蒸発残 | % | 92.7 | - | - | - | 91.9 | 91.5 | 90.6 | 90.7 | 91.3 | 92.5 | 92.3 | 92.8 | 92 | 91.7 | 91.8 | 92.8 | 92.7 | 92.4 | 92.9 | 92.8 | 93.4 | 91.6 | 93 | 92.3 | 92.2 | 93.4 | 90.6
生濃縮1号（ベルト）
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.62 | - | - | - | 3.43 | - | - | 4.42 | - | - | - | 5.51 | 4.95 | - | - | 4.92 | 4.29 | - | - | 4.62 | 4.89 | - | - | 4.01 | 4.57 | 5.51 | 3.43
強熱残留物 | % | 0.34 | - | - | - | 0.29 | - | - | 0.49 | - | - | - | 0.44 | 0.43 | - | - | 0.39 | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.32 | - | - | 0.3 | 0.37 | 0.49 | 0.29
強熱減/蒸発残 | % | 92.6 | - | - | - | 91.5 | - | - | 88.9 | - | - | - | 92 | 91.3 | - | - | 92.1 | 92.3 | - | - | 92.9 | 93.5 | - | - | 92.5 | 92 | 93.5 | 88.9
生濃縮2号（ベルト）
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 3.69 | - | - | - | - | 5.53 | 5.13 | - | 5.46 | 4.71 | 4.64 | - | - | 3.93 | 3.92 | - | - | 4.04 | 4.11 | - | - | 3.8 | 4.62 | - | 4.47 | 5.53 | 3.69
強熱残留物 | % | 0.28 | - | - | - | - | 0.59 | 0.59 | - | 0.47 | 0.39 | 0.45 | - | - | 0.38 | 0.38 | - | - | 0.31 | 0.28 | - | - | 0.32 | 0.3 | - | 0.4 | 0.59 | 0.28
強熱減/蒸発残 | % | 92.4 | - | - | - | - | 89.3 | 88.5 | - | 91.4 | 91.7 | 90.3 | - | - | 90.3 | 90.3 | - | - | 92.3 | 93.2 | - | - | 91.6 | 93.5 | - | 91.2 | 93.5 | 88.5
余剰濃縮1号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.3 | - | - | - | 4.6 | 4.4 | 4.34 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 4.28 | 4.24 | 4.65 | - | - | - | - | 4.56 | 4.58 | 4.81 | 4.46 | 4.81 | 4.24
強熱残留物 | % | 0.68 | - | - | - | 0.85 | 0.84 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | - | - | - | - | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.68
強熱減/蒸発残 | % | 84.2 | - | - | - | 81.5 | 80.9 | 80.4 | - | - | - | - | - | - | 82.7 | 82.7 | 82.5 | 82.4 | - | - | - | - | 84.9 | 83.8 | 84.6 | 82.8 | 84.9 | 80.4
余剰濃縮2号（ベルト）
蒸発残留物 | % | - | - | - | - | 4.53 | 4.31 | 4.26 | 3.9 | 4.02 | 4.42 | 4.4 | 3.18 | 4.36 | - | - | - | - | 4.76 | 4.81 | 4.94 | 4.76 | - | - | - | 4.36 | 4.94 | 3.18
強熱残留物 | % | - | - | - | - | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 0.65 | 0.84 | - | - | - | - | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | - | - | - | 0.82 | 0.99 | 0.65
強熱減/蒸発残 | % | - | - | - | - | 81.2 | 80.7 | 80 | 78.7 | 78.6 | 78.7 | 77.5 | 79.6 | 80.7 | - | - | - | - | 83 | 83.8 | 84.8 | 84.9 | - | - | - | 80.9 | 84.9 | 77.5
余剰濃縮3号（ベルト）
蒸発残留物 | % | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 3.98 | - | - | - | - | 4.27 | 4.28 | 4.36 | 4.47 | 4.51 | 4.3 | 4.42 | 4.38 | - | 4.21 | 4.51 | 3.75
強熱残留物 | % | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.8 | 0.81 | 0.91 | - | - | - | - | 0.75 | 0.8 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | - | 0.76 | 0.91 | 0.65
強熱減/蒸発残 | % | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | 78.7 | 79.1 | 77.1 | - | - | - | - | 82.4 | 81.3 | 83.3 | 83.9 | 84.7 | 84.9 | 84.8 | 83.8 | - | 81.9 | 84.9 | 77.1
余剰濃縮4号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.21 | - | - | - | - | 4.42 | 3.84 | 3.92 | - | - | - | - | 4.5 | 4.52 | 4.25 | 4.1 | 4.18 | 4.51 | 4.39 | - | - | - | - | 4.54 | 4.28 | 4.54 | 3.84
強熱残留物 | % | 0.68 | - | - | - | - | 0.85 | 0.76 | 0.83 | - | - | - | - | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | - | - | - | - | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.68
強熱減/蒸発残 | % | 83.8 | - | - | - | - | 80.8 | 80.2 | 78.8 | - | - | - | - | 80.9 | 82.5 | 82.8 | 82.4 | 81.6 | 83.1 | 83.8 | - | - | - | - | 84.6 | 82.1 | 84.6 | 78.8
余剰濃縮5号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.31 | - | - | - | 4.33 | - | - | - | 3.94 | 3.98 | 4.15 | 3.81 | 4.52 | 4.47 | 4.08 | - | - | - | - | 4.42 | 4.33 | 4.76 | 4.48 | 4.39 | 4.28 | 4.76 | 3.81
強熱残留物 | % | 0.7 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.7 | - | - | - | - | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.94 | 0.65
強熱減/蒸発残 | % | 83.8 | - | - | - | 81.5 | - | - | - | 78.9 | 79.1 | 77.3 | 79.8 | 81 | 82.3 | 82.8 | - | - | - | - | 84.8 | 85 | 84.9 | 83.7 | 84.7 | 82.1 | 85 | 77.3
4/21,5/12,5/26は欠測
垂水処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ②
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
消化汚泥1-1系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | - | 7.3 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.82 | - | - | - | 1.86 | 1.94 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.06 | 2.14 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.8 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.87 | 1.81 | 1.93 | 2.14 | 1.72
強熱残留物 | % | 0.42 | - | - | - | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.6 | 0.4
強熱減/蒸発残 | % | 76.9 | - | - | - | 76.9 | 76.3 | 74.4 | 72.3 | 71.9 | 72.3 | 72 | 72.3 | 72.7 | 73.1 | 73.2 | 73.9 | 73.8 | 73.4 | 75.6 | 75.4 | 76.4 | 76.7 | 77.5 | 77.3 | 74.5 | 77.5 | 71.9
アルカリ度 | mg/L | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3800 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 | 3800 | 4000 | 3600
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | 6 | <5.0 | 5.5 | <5.0 | 6.2 | 5.7 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6.2 | <5.0
消化汚泥1-2系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | 7.3 | 7
蒸発残留物 | % | 1.88 | - | - | - | 1.89 | 1.96 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.18 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.86 | 1.83 | 1.98 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.9 | 1.98 | 2.21 | 1.78
強熱残留物 | % | 0.43 | - | - | - | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 77.1 | - | - | - | 76.7 | 75.5 | 74.8 | 72.1 | 71.9 | 72.5 | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.7 | 73.1 | 74 | 74.7 | 72.7 | 72.2 | 75.3 | 76 | 76.8 | 76.9 | 76.8 | 74.2 | 77.1 | 71.5
アルカリ度 | mg/L | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 | 3900 | 4100 | 4000 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 3800 | 3800 | 3900 | 4100 | 3700
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.1 | 5.8 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5.1 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.1 | <5.0
消化汚泥1-3系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | 7.3 | 7
蒸発残留物 | % | 1.82 | - | - | - | 1.85 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.08 | 2.05 | 1.96 | 1.94 | 1.85 | 1.9 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.95 | 1.95 | 2.15 | 1.75
強熱残留物 | % | 0.41 | - | - | - | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.59 | 0.41
強熱減/蒸発残 | % | 77.5 | - | - | - | 77.3 | 75.6 | 74.6 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.4 | 72.4 | 73.1 | 73.2 | 73.5 | 74.7 | 74.6 | 72.1 | 75.4 | 75.8 | 76.6 | 77 | 76.4 | 76.4 | 74.6 | 77.5 | 72.1
アルカリ度 | mg/L | 3700 | - | - | - | 3800 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 4000 | 3800 | 3700 | 3700 | 3800 | 3600 | 3600 | 3800 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 3600
揮発性有機酸 | mg/L | 7.2 | - | - | - | <5.0 | <5.0 | 6.2 | 6.9 | <5.0 | 6.2 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6.7 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.2 | <5.0
消化汚泥2系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | - | 7.3 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.97 | - | - | - | 2.02 | 2.13 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 1.93 | 2.27 | 2.19 | 2.12 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 1.99 | 1.93 | 1.95 | 1.92 | 1.98 | 2.11 | 2.34 | 1.92
強熱残留物 | % | 0.46 | - | - | - | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 0.44
強熱減/蒸発残 | % | 76.6 | - | - | - | 76.7 | 76.1 | 74.9 | 72.6 | 72.4 | 72 | 72.2 | 72.5 | 72.5 | 73.1 | 73.1 | 73.6 | 74.4 | 74.5 | 75.9 | 75.9 | 76.2 | 75.9 | 77.1 | 77.3 | 74.5 | 77.3 | 72
アルカリ度 | mg/L | 4200 | - | - | - | 4300 | 4300 | 4400 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4100 | 3900 | 4200 | 3900 | 3900 | 4100 | 3900 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4400 | 3900
揮発性有機酸 | mg/L | 5.2 | - | - | - | <5.0 | 7.3 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | <5.0 | 6.1 | 9 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.6 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 9 | <5.0
供給汚泥(ポリ鉄添加後)
pH |  | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | - | 7.2 | 7
蒸発残留物 | % | 2.08 | - | - | - | 2.03 | 2.13 | 2.26 | 2.31 | 2.31 | 2.34 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 2.31 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | 2.06 | 2.57 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 2.18 | 2.57 | 1.96
強熱残留物 | % | 0.54 | - | - | - | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 1.03 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.03 | 0.5
強熱減/蒸発残 | % | 74 | - | - | - | 73.9 | 74.2 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 70.1 | 69 | 69.7 | 70.1 | 71 | 70.6 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 59.9 | 73.9 | 73.4 | 73.6 | 74.5 | 74.7 | 71.5 | 74.7 | 59.9
アルカリ度 | mg/L | 3200 | - | - | - | 3500 | 3600 | 3400 | 3300 | 3200 | 3500 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3100 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 | 3100
揮発性有機酸 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ1号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ2号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ3号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ7号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ（ベルト）
蒸発残留物 | % | 22.7 | - | - | - | 23.9 | 23.4 | 26.4 | 24.2 | 25.1 | 25.8 | 25.7 | 24.3 | 23.3 | 24.4 | 25 | - | 24.7 | 25.4 | 22.9 | 24.7 | 23.6 | 24.2 | 22 | 23 | 24.2 | 26.4 | 22
強熱残留物 | % | 6.27 | - | - | - | 6.59 | 6.58 | 7.55 | 7.7 | 8.08 | 8.16 | 8.21 | 7.73 | 7.35 | 7.37 | 7.56 | - | 7.19 | 7.3 | 6.6 | 6.88 | 6.47 | 6.69 | 5.97 | 5.92 | 7.11 | 8.21 | 5.92
強熱減/蒸発残 | % | 72.4 | - | - | - | 72.4 | 71.9 | 71.4 | 68.2 | 67.8 | 68.4 | 68.1 | 68.2 | 68.5 | 69.8 | 69.8 | - | 70.9 | 71.3 | 71.2 | 72.1 | 72.6 | 72.4 | 72.9 | 74.3 | 70.7 | 74.3 | 67.8
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ（平均・スクリュー）
蒸発残留物 | % | 19.5 | - | - | - | 18.6 | 17.6 | 20.1 | 19.4 | 21.4 | 19.2 | 20 | 20.1 | 20.9 | 19.9 | 19.4 | 18.5 | 19.6 | 18 | 17.7 | 18.3 | 15.6 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 19 | 21.4 | 15.6
強熱残留物 | % | 4.73 | - | - | - | 4.42 | 4.4 | 5.22 | 5.63 | 6.28 | 5.58 | 5.88 | 5.91 | 6.06 | 5.56 | 5.36 | 5.09 | 5.18 | 4.65 | 4.41 | 4.55 | 3.81 | 4.53 | 4.5 | 4.42 | 5.06 | 6.28 | 3.81
強熱減/蒸発残 | % | 75.7 | - | - | - | 76.2 | 75 | 74 | 71.1 | 70.7 | 70.9 | 70.6 | 70.6 | 71 | 72.1 | 72.4 | 72.6 | 73.6 | 74.2 | 75.1 | 75.2 | 75.6 | 75.5 | 75.8 | 76.5 | 73.5 | 76.5 | 70.6
濾液SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 250 | 280 | 220
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | 890 | - | - | 860 | 890 | 850
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 88 | 110 | 74
4/21,5/12,5/26は欠測

## 玉津
玉津処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1-1系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 2.19 | - | - | - | 1.41 | 2.04 | 2.17 | 1.46 | 1.69 | 1.64 | 1.52 | 1.83 | 1.45 | 1.9 | 1.47 | 1.87 | 0.98 | 1.32 | 1.13 | 0.71 | 0.76 | 0.94 | 0.91 | 1.13 | 1.45 | 2.19 | 0.71
強熱残留物 | % | 0.28 | - | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.09
強熱減/蒸発残 | % | 87.2 | - | - | - | 89.4 | 87.7 | 86.6 | 86.3 | 88.8 | 89 | 86.8 | 88 | 89 | 88.9 | 87.8 | 89.3 | 89.8 | 88.6 | 89.4 | 87.3 | 88.2 | 87.2 | 86.8 | 88.5 | 88.1 | 89.8 | 86.3
生汚泥1-2系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 1.98 | - | - | - | 1.6 | 1.61 | 1.74 | 1.04 | 2.04 | 1.3 | 1.62 | 1.59 | 1.16 | 1.11 | 2.16 | 2.11 | 1.25 | 1.11 | 2.09 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 2.33 | 1.42 | 1.53 | 2.33 | 0.87
強熱残留物 | % | 0.27 | - | - | - | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.12
強熱減/蒸発残 | % | 86.4 | - | - | - | 90.6 | 88.2 | 86.2 | 86.5 | 87.3 | 87.7 | 87.7 | 88.7 | 87.9 | 86.5 | 88.9 | 89.6 | 88.8 | 87.4 | 90.4 | 88.8 | 86.4 | 86.2 | 89.3 | 88.7 | 88 | 90.6 | 86.2
生汚泥2-1系
pH | [25 empty] | #NUM! | 0 | 0
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
強熱残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
生濃縮
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 4.27 | - | - | - | 5.05 | 5.41 | 4.87 | 5.13 | 5.21 | 6.32 | 5.91 | 5.12 | 4.69 | 4.35 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.05 | 6.32 | 4.27
強熱残留物 | % | 0.46 | - | - | - | 0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.65 | 0.68 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.68 | 0.45
強熱減/蒸発残 | % | 89.2 | - | - | - | 91.1 | 89.3 | 88.5 | 88.5 | 90.8 | 89.7 | 88.5 | 89.3 | 89.8 | 89.4 | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 91.1 | 88.5
余剰濃縮
蒸発残留物 | % | 3.81 | - | - | - | 4.02 | 3.88 | 3.48 | 3.92 | 4.31 | 4.19 | 4.18 | 4.24 | 4.02 | 4.21 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | 4.31 | 3.48
強熱残留物 | % | 0.72 | - | - | - | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.87 | 0.68
強熱減/蒸発残 | % | 81.1 | - | - | - | 79.4 | 79.9 | 80.5 | 81.4 | 80.5 | 79.2 | 79.2 | 79.7 | 80.6 | 80.5 | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 | 81.7 | 79.2
混合汚泥
蒸発残留物 | % | 3.53 | - | - | - | 4.05 | 3.82 | 4.51 | 4.41 | 4.67 | 4.55 | 4.6 | 4.94 | 4.18 | 4.08 | 4.63 | 4.42 | 4.76 | 4.12 | 3.88 | 4.13 | 4.51 | 4.15 | 4.64 | 4.89 | 4.36 | 4.94 | 3.53
強熱残留物 | % | 0.44 | - | - | - | 0.54 | 0.53 | 0.6 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | 0.5 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.43
強熱減/蒸発残 | % | 87.5 | - | - | - | 86.7 | 86.1 | 86.7 | 85.7 | 86.7 | 85.9 | 84.1 | 87.4 | 87.8 | 87.7 | 88.1 | 88.5 | 88.9 | 88.1 | 88.9 | 88.6 | 88 | 87 | 88.8 | 88.8 | 87.4 | 88.9 | 84.1
消化汚泥1系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | 7.2 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.78 | - | - | - | 2.08 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.42 | 2.36 | 2.28 | 2.2 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.14 | 2.01 | 2.03 | 2 | 1.91 | 1.96 | 2.16 | 2.42 | 1.78
強熱残留物 | % | 0.45 | - | - | - | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.44
強熱減/蒸発残 | % | 74.7 | - | - | - | 75.5 | 74.4 | 74.8 | 74.2 | 73.8 | 73.6 | 73.9 | 74.4 | 74.2 | 74.1 | 75.5 | 75.9 | 76.7 | 76.7 | 77.6 | 77.1 | 77.8 | 77 | 77 | 76.5 | 75.5 | 77.8 | 73.6
アルカリ度 | mg/L | 3200 | - | - | - | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4200 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3700 | 3800 | 3900 | 3800 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 3800 | 4200 | 3200
揮発性有機酸 | mg/L | 7.4 | - | - | - | 7.3 | 6.9 | 8.3 | 12 | 9.1 | 12 | 13 | 8.3 | 7 | 5.4 | 5.7 | 7.6 | 8.3 | 5.5 | 7 | 5.3 | <5.0 | 5 | 5.5 | <5.0 | 6.1 | 13 | <5.0
消化汚泥2系
pH |  | 7.2 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | - | 7.3 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.35 | - | - | - | 1.65 | 1.77 | 1.8 | 1.72 | 1.76 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.61 | 1.59 | 1.6 | 1.56 | 1.64 | 1.63 | 1.7 | 1.88 | 1.35
強熱残留物 | % | 0.37 | - | - | - | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.37
強熱減/蒸発残 | % | 72.6 | - | - | - | 74.5 | 74.6 | 74.4 | 73.3 | 73.3 | 73.2 | 73.5 | 73.9 | 73.5 | 73.7 | 74.2 | 75.6 | 73.9 | 73.6 | 74.5 | 74.8 | 75 | 75 | 74.4 | 73.6 | 74.1 | 75.6 | 72.6
アルカリ度 | mg/L | 3100 | - | - | - | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3400 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3400 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 4100 | 4100 | 3500 | 4100 | 3100
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | - | - | - | <5.0 | <5.0 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 11 | 5.3 | <5.0 | 6.3 | <5.0 | 5.3 | 5.8 | <5.0 | 7.4 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6.2 | <5.0 | 11 | <5.0
消化汚泥3系
ｐＨ |  | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | - | 7.2 | 7
蒸発残留物 | % | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 1.25 | 1.48 | 1.58 | 1.67 | 1.73 | 1.72 | 1.86 | 1.54 | 1.86 | 0.87
強熱残留物 | % | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.45 | 0.22
強熱減/蒸発残 | % | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.7 | 76 | 76.4 | 76.6 | 76 | 75.7 | 75 | 75.8 | 75.6 | 76.6 | 73.8
アルカリ度 | mg/L | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4100 | 4000 | 3300 | 4100 | 1900
揮発性有機酸 | mg/L | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6.8 | <5.0 | 10 | <5.0
供給汚泥
pH |  | 7.3 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | - | 7.4 | 7.2
蒸発残留物 | % | 1.38 | - | - | - | 1.67 | 1.79 | 1.83 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.83 | 1.77 | 1.59 | 1.44 | 1.61 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.72 | 1.91 | 1.38
強熱残留物 | % | 0.39 | - | - | - | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.37
強熱減/蒸発残 | % | 71.7 | - | - | - | 74.3 | 73.7 | 73.8 | 71.8 | 73.7 | 72.7 | 72.8 | 73.8 | 73.5 | 73.9 | 74.9 | 75.1 | 74.2 | 74.3 | 75.2 | 74.8 | 74.7 | 75.2 | 74.7 | 74.2 | 74 | 75.2 | 71.7
脱水機3号前濃縮
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
蒸発残留物 | % | 12.4 | - | - | - | 12 | 7.83 | 7.47 | 7.29 | - | 6.7 | - | 5.9 | 6.44 | 6.95 | 6.7 | - | - | 6.51 | 6.05 | - | - | - | 6.57 | 7.43 | 7.58 | 12.4 | 5.9
強熱残留物 | % | 3.78 | - | - | - | 2.64 | 1.85 | 1.7 | 1.75 | - | 1.63 | - | 1.34 | 1.44 | 1.63 | 1.52 | - | - | 1.54 | 1.31 | - | - | - | 1.42 | 1.68 | 1.8 | 3.78 | 1.31
強熱減/蒸発残 | % | 69.4 | - | - | - | 77.9 | 76.4 | 77.2 | 76 | - | 75.7 | - | 77.3 | 77.6 | 76.5 | 77.3 | - | - | 76.3 | 78.3 | - | - | - | 78.4 | 77.4 | 76.6 | 78.4 | 69.4
玉津処理場－脱水ケーキ
試料採取日 | [25 empty] | 平均値 | 最大値 | 最小値
脱水ケーキ1号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ2号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ3号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ4号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ5号（ベルト）
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱残留物 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
脱水ケーキ（平均・スクリュー）
蒸発残留物 | % | 19.2 | - | - | - | 17.4 | 19.7 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 16.4 | - | 16.9 | 16.4 | 18.1 | 17 | 17.5 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 14.9 | 16.1 | 16.4 | 17.7 | 17 | 17 | 19.7 | 14.9
強熱残留物 | % | 5.47 | - | - | - | 3.84 | 4.4 | 3.89 | 4.12 | 4 | 3.88 | - | 3.8 | 3.69 | 4.1 | 3.78 | 3.74 | 3.63 | 3.34 | 3.37 | 3.15 | 3.44 | 3.55 | 3.84 | 3.79 | 3.84 | 5.47 | 3.15
強熱減/蒸発残 | % | 71.5 | - | - | - | 77.9 | 77.7 | 77.4 | 76.2 | 76.3 | 76.3 | - | 77.5 | 77.5 | 77.3 | 77.8 | 78.6 | 77.2 | 78.3 | 78.6 | 78.9 | 78.6 | 78.4 | 78.3 | 77.7 | 77.4 | 78.9 | 71.5
濾液SS | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 580 | 1500 | 100
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - | 870 | - | - | 760 | 870 | 690
濾液全リン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 190 | 210 | 170
脱水ケーキ（平均・ベルト）
蒸発残留物 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 20.5 | - | - | 21.1 | 21.8 | 20.5
強熱残留物 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.47 | 5.36 | - | - | 5.56 | 5.86 | 5.36
強熱減/蒸発残 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 73.9 | - | - | 73.7 | 74.1 | 73.1
濾液SS | mg/L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
濾液窒素濃度 | mg/L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
濾液リン濃度 | mg/L | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF!
4/21,5/12,5/26は欠測