## 流入
処理場流入下水の水質（令和3年度平均値）
| 東灘 | ポート | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水 |  | 玉津
|  | アイランド |  |  | 東系 | 本・分場
BOD | 160 | 160 | 150 | 180 | 180 | 180 | 230
SS | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 180 | 240
COD | 89 | 110 | 99 | 110 | 110 | 110 | 130
大腸菌群数 | 190000 | 280000 | 93000 | 220000 | 250000 | 210000 | 250000
全窒素 | 27 | 33 | 29 | 32 | 37 | 32 | 31
アンモニア性窒素 | 17 | 22 | 20 | 20 | 25 | 21 | 19
その他窒素 | 9.4 | 11 | 8.5 | 12 | 12 | 11 | 12
亜硝酸性窒素 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
全りん | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.7
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | 0.002 | 0.00325 | <0.001 | <0.001 | 0.0018333 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | -
PCB | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | 0.00078333 | 0.0034917 | <0.0005 | 0.00084167 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.31083 | 0.14083 | 0.044167 | 0.1075 | 0.1625 | 0.06 | 0.06
弗素化合物 | 0.275 | 0.625 | <0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 7.2 | 7.95 | 8.65 | 8.2 | 10.1 | 8.65 | 8
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | 13.6667 | 14.25 | 10.8333 | 24.4167 | 19.4167 | 11.4167 | 10
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | 0.023333 | 0.031667 | <0.02 | 0.024167 | 0.025833 | 0.023333 | 0.0325
亜鉛 | 0.066667 | 0.089167 | 0.051667 | 0.078333 | 0.081667 | 0.063333 | 0.088333
鉄（溶解性） | <0.1 | 0.10833 | <0.1 | 0.225 | 0.41667 | <0.1 | 0.14167
マンガン（溶解性） | <0.05 | 0.11333 | <0.05 | <0.05 | 0.055 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)

## 放流
処理場放流水の水質（令和3年度平均値）
| 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
| 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本・分場
BOD | 1.8 | 3.1 | 2.1 | <0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 34 | 1
CｰBOD | 1.3 | 1.8 | 1.4 | <0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 0.5
SS | 3 | 2 | 3 | <1 | <1 | 4 | 3 | <1 | 3 | <1
COD | 7.1 | 8.6 | 7 | 6.5 | 5.4 | 8.4 | 8.2 | 5.9 | 9.8 | 7.2
大腸菌群数 | 0 | 130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 140 | 4
全窒素 | 7.5 | 9.3 | 8 | 8.1 | 6.7 | 14 | 7.9 | 5.9 | 17 | 12
アンモニア性窒素 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.7 | 0.9 | <0.1 | 8.2 | <0.1
その他窒素 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.6
亜硝酸性窒素 | <0.1 | 1.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.7 | <0.1
硝酸性窒素 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 7.3 | 5.7 | 12 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 11
全りん | 0.33 | 0.55 | 0.63 | 0.13 | 0.3 | 0.82 | 0.2 | 0.55 | 1.3 | 1.3
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.355 | 0.35833 | 0.36333 | 0.14833 | 0.043333 | 0.12333 | 0.11833 | 0.16333 | 0.058333 | 0.061667
ふっ素化合物 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.625 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.15 | <0.1 | 0.125
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 6.4958 | 7.5417 | 7.1167 | 7.325 | 5.7417 | 12.5083 | 6.1708 | 5.65 | 10.5833 | 11.4542
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
亜鉛 | 0.028333 | 0.016667 | 0.02 | 0.026667 | 0.026667 | 0.036667 | 0.028333 | 0.02 | 0.03 | 0.025
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
マンガン（溶解性） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)