## 平均値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.015 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.016667 | <0.01 | 0.016667 | <0.01 | <0.01 | 0.0175
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 328.75 | 475 | 45 | 232.9167 | 431.25 | 50.75 | 65.75
よう素消費量 | mg/L | 7.75 | 9.5 | 7.5 | 10 | 12.75 | 8 | 13
マグネシウム | mg/L | 17.75 | 16.8083 | 3.2667 | 13.75 | 25.9167 | 3.7583 | 3.6417
カルシウム | mg/L | 27.4167 | 35.8333 | 19.6667 | 26.25 | 32.5833 | 18.6667 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.48 | 0.74167 | 0.35 | 0.6025 | 0.64833 | 0.42833 | 0.39667
全マンガン | mg/L | 0.049417 | 0.17 | 0.024083 | 0.067667 | 0.092 | 0.026833 | 0.05025
全鉄 | mg/L | 0.47667 | 0.57167 | 0.26083 | 0.89 | 3.2833 | 0.40333 | 0.74167
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 320 | 322.0833 | 323.75 | 627.5 | 44.5 | 251.25 | 230 | 423.75 | 54.25 | 65
マグネシウム | mg/L | 17 | 17.6667 | 18 | 19.4167 | 2.7333 | 16.8333 | 16.1667 | 24.6667 | 3.2333 | 2.9
カルシウム | mg/L | 26.5 | 26.3333 | 26.5 | 36 | 18.6667 | 27.1667 | 26.6667 | 30.8333 | 17.8333 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.028333 | 0.025 | 0.021667 | 0.02 | 0.028333 | <0.01 | 0.013333 | <0.01 | 0.026667 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.047833 | 0.048 | 0.046333 | 0.0078333 | 0.0071667 | 0.071333 | 0.0545 | 0.037667 | 0.026 | 0.006
全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.125 | 0.091667 | 0.035 | 0.021667 | 0.12167 | 0.098333 | 0.105 | 0.085 | 0.083333
硫酸イオン | mg/L | 170.75 | 171.5 | 173.5 | 152.4167 | 51.5833 | 131 | 108.0833 | 177.3333 | 70.9167 | 76.4167

## 最大値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.04
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 420 | 730 | 48 | 330 | 740 | 53 | 71
よう素消費量 | mg/L | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 17
マグネシウム | mg/L | 32 | 47 | 4.6 | 25 | 53 | 5.3 | 5.4
カルシウム | mg/L | 32 | 52 | 21 | 31 | 43 | 21 | 22
アルミニウム | mg/L | 0.71 | 1.3 | 0.45 | 0.95 | 1.1 | 0.64 | 0.62
全マンガン | mg/L | 0.066 | 0.3 | 0.027 | 0.085 | 0.11 | 0.031 | 0.068
全鉄 | mg/L | 0.61 | 0.88 | 0.37 | 1.3 | 4.2 | 0.73 | 2
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 480 | 500 | 500 | 1000 | 47 | 320 | 330 | 820 | 57 | 67
マグネシウム | mg/L | 32 | 35 | 38 | 57 | 3.8 | 33 | 33 | 52 | 4.7 | 4.3
カルシウム | mg/L | 33 | 33 | 33 | 59 | 21 | 34 | 34 | 43 | 20 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.04 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.014 | 0.013 | 0.084 | 0.071 | 0.079 | 0.034 | 0.012
全鉄 | mg/L | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.1
硫酸イオン | mg/L | 110 | 110 | 110 | 170 | 29 | 76 | 74 | 160 | 42 | 42

## 最小値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 260 | 190 | 42 | 160 | 250 | 48 | 62
よう素消費量 | mg/L | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6
マグネシウム | mg/L | 14 | 6.3 | 2.7 | 10 | 13 | 3.2 | 2.7
カルシウム | mg/L | 25 | 27 | 19 | 23 | 25 | 17 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | 0.12
全マンガン | mg/L | 0.043 | 0.11 | 0.021 | 0.042 | 0.061 | 0.023 | 0.037
全鉄 | mg/L | 0.37 | 0.42 | 0.19 | 0.5 | 1.4 | 0.26 | 0.23
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 240 | 230 | 260 | 180 | 42 | 180 | 170 | 250 | 48 | 62
マグネシウム | mg/L | 11 | 11 | 11 | 5.7 | 2.4 | 12 | 10 | 12 | 2.8 | 2.2
カルシウム | mg/L | 22 | 22 | 22 | 26 | 17 | 24 | 21 | 22 | 17 | 16
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.004 | 0.003 | 0.061 | 0.035 | 0.021 | 0.022 | 0.003
全鉄 | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07
硫酸イオン | mg/L | 68 | 69 | 70 | 49 | 21 | 51 | 44 | 54 | 29 | 31

## 4A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 270 | - | - | 200 | 250 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 14 | 6.7 | 2.9 | 11 | 13 | 3.2 | 3
カルシウム | mg/L | 25 | 29 | 19 | 23 | 25 | 18 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.47 | 1.3 | 0.34 | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 0.38
全マンガン | mg/L | 0.045 | 0.18 | 0.022 | 0.057 | 0.076 | 0.026 | 0.046
全鉄 | mg/L | 0.45 | 0.88 | 0.21 | 0.64 | 2.6 | 0.31 | 0.66
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 270 | 280 | 280 | - | - | 240 | 230 | 250 | - | -
マグネシウム | mg/L | 11 | 11 | 11 | 6.8 | 2.5 | 12 | 11 | 12 | 2.8 | 2.8
カルシウム | mg/L | 22 | 22 | 22 | 26 | 17 | 24 | 21 | 22 | 17 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.005 | 0.009 | 0.063 | 0.035 | 0.03 | 0.022 | 0.003
全鉄 | mg/L | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07
硫酸イオン | mg/L | 77 | 78 | 79 | 53 | 26 | 70 | 54 | 63 | 38 | 37

## 4B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 260 | - | - | 230 | 270 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 270 | 270 | 280 | - | - | 220 | 210 | 250 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 81 | 79 | 82 | 52 | 28 | 69 | 55 | 60 | 39 | 39

## 5A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 290 | 190 | 43 | 190 | 250 | 48 | 65
よう素消費量 | mg/L | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13
マグネシウム | mg/L | 15 | 6.7 | 3.3 | 11 | 15 | 3.5 | 3.7
カルシウム | mg/L | 25 | 27 | 19 | 27 | 26 | 17 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.44 | 0.58 | 0.45 | 0.86 | 0.63 | 0.46 | 0.42
全マンガン | mg/L | 0.044 | 0.14 | 0.025 | 0.048 | 0.061 | 0.025 | 0.045
全鉄 | mg/L | 0.39 | 0.6 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 0.32 | 0.74
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 280 | 290 | 280 | 180 | 43 | 210 | 190 | 250 | 48 | 67
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 78 | 77 | 78 | 49 | 23 | 55 | 44 | 54 | 33 | 35

## 5B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | - | - | 160 | 280 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | 310 | 310 | - | - | 200 | 170 | 270 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 81 | 80 | 82 | 69 | 24 | 59 | 47 | 70 | 30 | 37

## 6A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 290 | - | - | 190 | 290 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 15 | 6.3 | 3 | 10 | 16 | 3.4 | 3.4
カルシウム | mg/L | 27 | 28 | 19 | 24 | 29 | 19 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.5 | 0.72 | 0.51 | 0.52
全マンガン | mg/L | 0.046 | 0.13 | 0.025 | 0.042 | 0.083 | 0.028 | 0.048
全鉄 | mg/L | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.5 | 3.4 | 0.33 | 0.72
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 270 | 280 | 280 | - | - | 210 | 190 | 280 | - | -
マグネシウム | mg/L | 13 | 13 | 13 | 5.7 | 2.5 | 12 | 10 | 14 | 2.9 | 2.8
カルシウム | mg/L | 25 | 24 | 25 | 27 | 19 | 26 | 25 | 27 | 18 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.006 | 0.007 | 0.064 | 0.042 | 0.029 | 0.026 | 0.012
全鉄 | mg/L | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08
硫酸イオン | mg/L | 75 | 74 | 76 | 50 | 23 | 64 | 47 | 73 | 29 | 35

## 6B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 320 | - | - | 240 | 420 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 320 | 320 | 300 | - | - | 260 | 220 | 400 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 88 | 86 | 88 | 58 | 26 | 69 | 54 | 93 | 32 | 40

## 7A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 320 | - | - | 260 | 510 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 20 | 14 | 3.9 | 19 | 37 | 5.1 | 5.2
カルシウム | mg/L | 28 | 32 | 19 | 27 | 35 | 19 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.45 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.64 | 0.64 | 0.62
全マンガン | mg/L | 0.056 | 0.11 | 0.024 | 0.07 | 0.087 | 0.028 | 0.067
全鉄 | mg/L | 0.44 | 0.6 | 0.25 | 0.79 | 4.2 | 0.37 | 2
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 320 | 310 | 320 | - | - | 290 | 240 | 500 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 83 | 82 | 84 | 61 | 27 | 69 | 54 | 110 | 33 | 41

## 7B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 380 | - | - | 300 | 560 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 400 | 400 | 410 | - | - | 310 | 270 | 570 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 96 | 95 | 97 | 130 | 25 | 72 | 60 | 120 | 32 | 40

## 8A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 420 | 730 | 47 | 310 | 740 | 50 | 65
よう素消費量 | mg/L | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 16
マグネシウム | mg/L | 32 | 47 | 4.6 | 25 | 53 | 5.3 | 5.4
カルシウム | mg/L | 32 | 52 | 21 | 31 | 43 | 21 | 22
アルミニウム | mg/L | 0.53 | 0.84 | 0.44 | 0.57 | 0.6 | 0.58 | 0.59
全マンガン | mg/L | 0.055 | 0.13 | 0.027 | 0.07 | 0.098 | 0.031 | 0.068
全鉄 | mg/L | 0.54 | 0.69 | 0.3 | 0.91 | 4.1 | 0.38 | 0.95
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 480 | 500 | 500 | 1000 | 42 | 320 | 330 | 820 | 56 | 62
マグネシウム | mg/L | 32 | 35 | 38 | 57 | 3.8 | 33 | 33 | 52 | 4.7 | 4.3
カルシウム | mg/L | 33 | 33 | 33 | 59 | 21 | 34 | 34 | 43 | 20 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.014 | 0.003 | 0.061 | 0.053 | 0.027 | 0.026 | 0.003
全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.07
硫酸イオン | mg/L | 110 | 110 | 110 | 170 | 29 | 73 | 74 | 160 | 36 | 38

## 8B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 360 | - | - | 240 | 450 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 330 | 350 | 340 | - | - | 260 | 210 | 470 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 87 | 88 | 88 | 86 | 25 | 60 | 52 | 100 | 31 | 40

## 9A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 350 | - | - | 200 | 390 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 18 | 24 | 3 | 12 | 22 | 3.5 | 3.5
カルシウム | mg/L | 29 | 41 | 21 | 26 | 33 | 19 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.71 | 0.9 | 0.44 | 0.36 | 0.71 | 0.52 | 0.3
全マンガン | mg/L | 0.051 | 0.17 | 0.027 | 0.061 | 0.11 | 0.028 | 0.055
全鉄 | mg/L | 0.61 | 0.61 | 0.34 | 0.69 | 3.6 | 0.39 | 0.57
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | 280 | 300 | - | - | 220 | 190 | 370 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 82 | 82 | 83 | 68 | 26 | 63 | 50 | 90 | 32 | 37

## 9B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 390 | - | - | 290 | 540 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 360 | 360 | 350 | - | - | 300 | 280 | 490 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 91 | 92 | 93 | 96 | 27 | 76 | 63 | 100 | 36 | 41

## 10A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 360 | - | - | 240 | 630 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 17 | 15 | 3 | 12 | 30 | 3.5 | 3
カルシウム | mg/L | 29 | 37 | 20 | 27 | 39 | 19 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.85 | 0.54 | 0.23 | 0.32
全マンガン | mg/L | 0.066 | 0.17 | 0.027 | 0.074 | 0.11 | 0.026 | 0.06
全鉄 | mg/L | 0.54 | 0.52 | 0.32 | 1 | 3.9 | 0.26 | 0.66
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 390 | 400 | 400 | - | - | 310 | 280 | 590 | - | -
マグネシウム | mg/L | 17 | 17 | 17 | 20 | 2.4 | 16 | 16 | 27 | 3.1 | 2.2
カルシウム | mg/L | 28 | 28 | 28 | 37 | 19 | 28 | 29 | 35 | 18 | 16
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.051 | 0.047 | 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.064 | 0.021 | 0.034 | 0.006
全鉄 | mg/L | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硫酸イオン | mg/L | 95 | 97 | 95 | 91 | 27 | 72 | 58 | 110 | 42 | 38

## 10B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 310 | - | - | 210 | 360 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 240 | 230 | 260 | - | - | 180 | 170 | 360 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 74 | 72 | 76 | 60 | 21 | 51 | 44 | 74 | 33 | 31

## 11A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 410 | 550 | 42 | 330 | 700 | 53 | 62
よう素消費量 | mg/L | 7 | 9 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6
マグネシウム | mg/L | 19 | 23 | 2.7 | 15 | 33 | 3.2 | 2.7
カルシウム | mg/L | 28 | 43 | 20 | 29 | 38 | 18 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.45 | 0.88 | 0.32 | 0.75 | 0.71 | 0.44 | 0.39
全マンガン | mg/L | 0.046 | 0.14 | 0.024 | 0.071 | 0.11 | 0.026 | 0.037
全鉄 | mg/L | 0.47 | 0.59 | 0.26 | 0.88 | 3.6 | 0.41 | 0.43
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 360 | 390 | 360 | 970 | 46 | 310 | 330 | 630 | 56 | 64
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 89 | 95 | 89 | 160 | 26 | 76 | 69 | 120 | 34 | 36

## 11B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 310 | - | - | 210 | 480 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 300 | 300 | - | - | 240 | 230 | 440 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 79 | 79 | 81 | 60 | 26 | 62 | 53 | 91 | 36 | 34

## 12A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 400 | - | - | 250 | 430 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 16 | 14 | 3.1 | 13 | 25 | 3.6 | 3.6
カルシウム | mg/L | 27 | 33 | 20 | 25 | 30 | 19 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.48 | 0.43 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.42 | 0.45
全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.19 | 0.022 | 0.068 | 0.094 | 0.029 | 0.063
全鉄 | mg/L | 0.51 | 0.45 | 0.19 | 0.77 | 2.6 | 0.73 | 0.88
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 340 | 340 | 340 | - | - | 260 | 230 | 430 | - | -
マグネシウム | mg/L | 15 | 16 | 15 | 12 | 2.7 | 15 | 14 | 22 | 3 | 2.9
カルシウム | mg/L | 25 | 26 | 25 | 30 | 18 | 25 | 25 | 27 | 17 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.05 | 0.049 | 0.009 | 0.007 | 0.075 | 0.062 | 0.04 | 0.026 | 0.006
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.09
硫酸イオン | mg/L | 91 | 92 | 93 | 62 | 25 | 61 | 51 | 80 | 36 | 42

## 12B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 280 | - | - | 220 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 280 | 290 | - | - | 220 | 200 | 380 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 91 | 92 | 93 | 62 | 25 | 61 | 51 | 80 | 36 | 42

## 1A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 310 | - | - | 250 | 400 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 15 | 12 | 3.2 | 13 | 20 | 3.5 | 3.2
カルシウム | mg/L | 26 | 32 | 19 | 25 | 30 | 18 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.28 | 0.38 | 0.23 | 0.54 | 1.1 | 0.26 | 0.12
全マンガン | mg/L | 0.043 | 0.14 | 0.021 | 0.085 | 0.098 | 0.023 | 0.039
全鉄 | mg/L | 0.37 | 0.42 | 0.19 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0.23
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 330 | 330 | 330 | - | - | 250 | 230 | 410 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 68 | 69 | 70 | 70 | 26 | 55 | 47 | 78 | 41 | 35

## 1B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 320 | - | - | 190 | 390 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 310 | 310 | 300 | - | - | 230 | 210 | 380 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 89 | 90 | 91 | 59 | 28 | 67 | 55 | 79 | 41 | 42

## 2A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 340 | 430 | 48 | 210 | 460 | 52 | 71
よう素消費量 | mg/L | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 17
マグネシウム | mg/L | 17 | 18 | 3 | 11 | 24 | 3.3 | 3.1
カルシウム | mg/L | 28 | 39 | 19 | 25 | 33 | 19 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.46 | 0.81 | 0.24 | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.34
全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.24 | 0.021 | 0.085 | 0.095 | 0.026 | 0.038
全鉄 | mg/L | 0.47 | 0.44 | 0.19 | 1.2 | 3.7 | 0.35 | 0.67
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 330 | 320 | 320 | 360 | 47 | 250 | 220 | 470 | 57 | 67
マグネシウム | mg/L | 14 | 14 | 14 | 15 | 2.5 | 13 | 13 | 21 | 2.9 | 2.4
カルシウム | mg/L | 26 | 25 | 26 | 37 | 18 | 26 | 26 | 31 | 17 | 16
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.049 | 0.05 | 0.049 | 0.009 | 0.013 | 0.084 | 0.071 | 0.079 | 0.022 | 0.006
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 0.09
硫酸イオン | mg/L | 89 | 90 | 91 | 77 | 28 | 66 | 54 | 94 | 39 | 38

## 2B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 330 | - | - | 190 | 460 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | 290 | 310 | - | - | 240 | 220 | 430 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 86 | 88 | 89 | 69 | 27 | 62 | 53 | 82 | 38 | 37

## 3A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 260 | - | - | 210 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 15 | 15 | 3.5 | 13 | 23 | 4 | 3.9
カルシウム | mg/L | 25 | 37 | 20 | 26 | 30 | 18 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.49 | 0.78 | 0.32 | 0.95 | 0.61 | 0.26 | 0.31
全マンガン | mg/L | 0.045 | 0.3 | 0.024 | 0.081 | 0.082 | 0.026 | 0.037
全鉄 | mg/L | 0.51 | 0.63 | 0.23 | 1.3 | 3.1 | 0.49 | 0.39
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 310 | 300 | 310 | - | - | 220 | 200 | 380 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 83 | 84 | 86 | 64 | 25 | 64 | 48 | 75 | 37 | 41

## 3B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 310 | - | - | 270 | 330 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 290 | 300 | - | - | 280 | 270 | 350 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 86 | 87 | 88 | 53 | 26 | 76 | 60 | 72 | 37 | 41