## R3.05
汚泥中の窒素・りん含有試験 | [15 empty] | 採水年月日： |  | 2021-05-26
1.生汚泥
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 生汚泥 | 生汚泥 | 生汚泥 |  |  | 生汚泥 |  | し尿 | 生汚泥 |  |  |  | 生汚泥 | 混合濃縮 汚泥
|  |  |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 |  | 東系 | 1系 | 2系 | 分場
全窒素 | mg/kg(湿） | 1300 | 650 | 1500 | 1400 | 1300 | 660 | 690 | 640 | 710 | 1700 | 2400 | 1200 | 1100 | 2200
全りん | mg/kg(湿） | 280 | 140 | 250 | 240 | 230 | 140 | 150 | 120 | 150 | 310 | 430 | 230 | 260 | 630
全窒素 | %(乾) | 4.8689 | 2.8761 | 4.2135 | 5.3435 | 4.5455 | 3.0556 | 4.7917 | 7.033 | 3.9227 | 5.9649 | 6.8571 | 4.3478 | 5.2381 | 6.4327
全りん | %(乾) | 1.0487 | 0.61947 | 0.70225 | 0.91603 | 0.8042 | 0.64815 | 1.0417 | 1.3187 | 0.82873 | 1.0877 | 1.2286 | 0.83333 | 1.2381 | 1.8421
蒸発残 | % | 2.67 | 2.26 | 3.56 | 2.62 | 2.86 | 2.16 | 1.44 | 0.91 | 1.81 | 2.85 | 3.5 | 2.76 | 2.1 | 3.42
BOD | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.余剰汚泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 余剰汚泥 |  |  |  |  | 余剰汚泥 | 余剰汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  | 余剰汚泥 |  |  |  | 余剰汚泥
|  | 本場 | 分場1系 | 分場2系 | 分場3系 | 分場4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1系 | 1-2系 | 2-2系
全窒素 | mg/kg(湿） | 420 | 470 | 480 | 530 | 440 | 530 | 550 | 630 | 560 | 350 | 400 | 540 | 350 | 440 | 400 | 390 | 350 | 310
全りん | mg/kg(湿） | 190 | 190 | 190 | 240 | 170 | 250 | 210 | 260 | 260 | 180 | 170 | 230 | 110 | 120 | 100 | 180 | 140 | 130
全窒素 | %(乾) | 8.0925 | 8.4381 | 8.8073 | 7.7599 | 8.1331 | 8.2426 | 7.7247 | 8.0357 | 8.3086 | 7.8829 | 8.547 | 7.3973 | 9.0909 | 9.2437 | 8.6957 | 8.2979 | 8.1395 | 7.888
全りん | %(乾) | 3.6609 | 3.4111 | 3.4862 | 3.5139 | 3.1423 | 3.888 | 2.9494 | 3.3163 | 3.8576 | 4.0541 | 3.6325 | 3.1507 | 2.8571 | 2.521 | 2.1739 | 3.8298 | 3.2558 | 3.3079
RSSS | mg/L | 5190 | 5570 | 5450 | 6830 | 5410 | 6430 | 7120 | 7840 | 6740 | 4440 | 4680 | 7300 | 3850 | 4760 | 4600 | 4700 | 4300 | 3930
3.消化汚泥・脱水ケーキ・送泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津 |  |  | 東灘 | PI | 西部 | 垂水 | 玉津
試料名 |  | 消化汚泥 |  |  | りん回収汚泥 | 消化汚泥 |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  | 脱水ケーキ | 送泥汚泥 | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ
|  | 卵型1 | 卵型2 | 卵型3 |  | １系 | 2系 | 1-1系 | 1-2系 | 1-3系 | 2系 | 1系 | 2系 | 3系
全窒素 | mg/kg(湿） | 2000 | 1900 | 1800 | - | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 13000 | 550 | 14000 | 13000 | 12000
全りん | mg/kg(湿） | 750 | 750 | 670 | - | 750 | 760 | 640 | 680 | 660 | 670 | 770 | 700 | 750 | 6100 | 220 | 6700 | 5900 | 5500
全窒素 | %(乾） | 11.7647 | 10.3261 | 11.0429 | - | 10.6599 | 10.9453 | 12.5 | 11.9171 | 11.5183 | 11.8812 | 11.0599 | 12.4324 | 11.8812 | 6.4356 | 5.7292 | 6.25 | 6.4356 | 6.8182
全りん | %(乾） | 4.4118 | 4.0761 | 4.1104 | - | 3.8071 | 3.7811 | 3.4783 | 3.5233 | 3.4555 | 3.3168 | 3.5484 | 3.7838 | 3.7129 | 3.0198 | 2.2917 | 2.9911 | 2.9208 | 3.125
蒸発残 | % | 1.7 | 1.84 | 1.63 | - | 1.97 | 2.01 | 1.84 | 1.93 | 1.91 | 2.02 | 2.17 | 1.85 | 2.02 | 20.2 | 0.96 | 22.4 | 20.2 | 17.6

## R3.08
汚泥中の窒素・りん含有試験 | [15 empty] | 採水年月日： |  | 2021-08-24
1.生汚泥
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 生汚泥 | 生汚泥 | 生汚泥 |  |  | 生汚泥 |  | し尿 | 生汚泥 |  |  |  | 生汚泥 | 混合濃縮 汚泥
|  |  |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 |  | 東系 | 1系 | 2系 | 分場
全窒素 | mg/kg(湿） | 970 | 670 | 1100 | 2000 | 1100 | 760 | 630 | 710 | 740 | 1300 | 610 | 1000 | 1300 | 2400
全りん | mg/kg(湿） | 250 | 130 | 170 | 330 | 190 | 190 | 130 | 170 | 160 | 250 | 120 | 190 | 190 | 670
全窒素 | %(乾) | 5.2151 | 3.7222 | 2.8646 | 5.9347 | 3.5831 | 3.9791 | 4.2568 | 7.8889 | 3.6816 | 5.3498 | 5 | 4.4248 | 7.1823 | 6.25
全りん | %(乾) | 1.3441 | 0.72222 | 0.44271 | 0.97923 | 0.61889 | 0.99476 | 0.87838 | 1.8889 | 0.79602 | 1.0288 | 0.98361 | 0.84071 | 1.0497 | 1.7448
蒸発残 | % | 1.86 | 1.8 | 3.84 | 3.37 | 3.07 | 1.91 | 1.48 | 0.9 | 2.01 | 2.43 | 1.22 | 2.26 | 1.81 | 3.84
BOD | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.余剰汚泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 余剰汚泥 |  |  |  |  | 余剰汚泥 | 余剰汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  | 余剰汚泥 |  |  |  | 余剰汚泥
|  | 本場 | 分場1系 | 分場2系 | 分場3系 | 分場4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1系 | 1-2系 | 2-2系
全窒素 | mg/kg(湿） | 380 | 380 | 400 | 380 | 450 | 510 | 460 | 500 | 480 | 350 | 400 | 580 | 330 | 290 | 310 | 350 | 350 | 310
全りん | mg/kg(湿） | 160 | 180 | 200 | 140 | 210 | 240 | 210 | 200 | 210 | 150 | 150 | 240 | 99 | 90 | 76 | 130 | 160 | 130
全窒素 | %(乾) | 8.0169 | 7.6923 | 8.3682 | 8.5202 | 7.2934 | 7.7508 | 8.229 | 8.3893 | 7.9077 | 8.6849 | 9.2166 | 7.3511 | 9.1413 | 8.9506 | 8.7819 | 8.8832 | 8.3933 | 8.1794
全りん | %(乾) | 3.3755 | 3.6437 | 4.1841 | 3.139 | 3.4036 | 3.6474 | 3.7567 | 3.3557 | 3.4596 | 3.7221 | 3.4562 | 3.0418 | 2.7424 | 2.7778 | 2.153 | 3.2995 | 3.8369 | 3.4301
RSSS | mg/L | 4740 | 4940 | 4780 | 4460 | 6170 | 6580 | 5590 | 5960 | 6070 | 4030 | 4340 | 7890 | 3610 | 3240 | 3530 | 3940 | 4170 | 3790
3.消化汚泥・脱水ケーキ・送泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津 |  |  | 東灘 | PI | 西部 | 垂水 | 玉津
試料名 |  | 消化汚泥 |  |  | りん回収汚泥 | 消化汚泥 |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  | 脱水ケーキ | 送泥汚泥 | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ
|  | 卵型1 | 卵型2 | 卵型3 |  | １系 | 2系 | 1-1系 | 1-2系 | 1-3系 | 2系 | 1系 | 2系 | 3系
全窒素 | mg/kg(湿） | - | 1700 | 1700 | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2100 | 2300 | 2400 | 2200 | 2300 | 12000 | 630 | 14000 | 11000 | 12000
全りん | mg/kg(湿） | - | 670 | 670 | - | 820 | 880 | 720 | 730 | 740 | 760 | 790 | 770 | 760 | 6600 | 240 | 6900 | 5800 | 5700
全窒素 | %(乾） | - | 8.6735 | 9.5506 | - | 10.5769 | 10.5769 | 10.9453 | 11.2195 | 10.3448 | 10.7477 | 11.215 | 11.7647 | 11.4428 | 6.3492 | 6.1765 | 6.264 | 6.4516 | 6.1856
全りん | %(乾） | - | 3.4184 | 3.764 | - | 3.9423 | 4.2308 | 3.5821 | 3.561 | 3.6453 | 3.5514 | 3.6916 | 4.1176 | 3.7811 | 3.4921 | 2.3529 | 3.0872 | 3.4018 | 2.9381
蒸発残 | % | - | 1.96 | 1.78 | 1.71 | 2.08 | 2.08 | 2.01 | 2.05 | 2.03 | 2.14 | 2.14 | 1.87 | 2.01 | 18.9 | 1.02 | 22.35 | 17.05 | 19.4

## R3.11
汚泥中の窒素・りん含有試験 | [15 empty] | 採水年月日： |  | 2021-11-24
1.生汚泥
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 生汚泥 | 生汚泥 | 生汚泥 |  |  | 生汚泥 |  | し尿 | 生汚泥 |  |  |  | 生汚泥 | 混合濃縮 汚泥
|  |  |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 |  | 東系 | 1系 | 2系 | 分場
全窒素 | mg/kg(湿） | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 750 | 490 | 810 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1000 | 2500
全りん | mg/kg(湿） | 290 | 190 | 190 | 240 | 300 | 190 | 97 | 170 | 220 | 280 | 220 | 230 | 230 | 830
全窒素 | %(乾) | 4.7414 | 3.1447 | 3.5088 | 5.042 | 4.6703 | 5.3191 | 3.8889 | 8.1 | 3.1519 | 5.1181 | 3.6789 | 4.1237 | 5.9172 | 6.0386
全りん | %(乾) | 1.25 | 0.59748 | 0.55556 | 1.0084 | 0.82418 | 1.3475 | 0.76984 | 1.7 | 0.63037 | 1.1024 | 0.73579 | 0.79038 | 1.3609 | 2.0048
蒸発残 | % | 2.32 | 3.18 | 3.42 | 2.38 | 3.64 | 1.41 | 1.26 | 1 | 3.49 | 2.54 | 2.99 | 2.91 | 1.69 | 4.14
BOD | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.余剰汚泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 余剰汚泥 |  |  |  |  | 余剰汚泥 | 余剰汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  | 余剰汚泥 |  |  |  | 余剰汚泥
|  | 本場 | 分場1系 | 分場2系 | 分場3系 | 分場4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1系 | 1-2系 | 2-2系
全窒素 | mg/kg(湿） | 390 | 420 | 360 | 400 | 450 | 560 | 550 | 550 | 600 | 330 | 470 | 590 | 440 | 460 | 400 | 380 | 330 | 410
全りん | mg/kg(湿） | 180 | 170 | 140 | 160 | 180 | 270 | 210 | 260 | 260 | 200 | 190 | 280 | 110 | 130 | 110 | 180 | 180 | 210
全窒素 | %(乾) | 8.5339 | 8.502 | 8.0899 | 8.9485 | 7.6142 | 7.8212 | 8.5537 | 7.6177 | 8.4986 | 7.1739 | 9.9788 | 7.1342 | 8.9796 | 9.2184 | 9.5923 | 8.776 | 8.6162 | 7.7213
全りん | %(乾) | 3.9387 | 3.4413 | 3.1461 | 3.5794 | 3.0457 | 3.7709 | 3.2659 | 3.6011 | 3.6827 | 4.3478 | 4.034 | 3.3857 | 2.2449 | 2.6052 | 2.6379 | 4.157 | 4.6997 | 3.9548
RSSS | mg/L | 4570 | 4940 | 4450 | 4470 | 5910 | 7160 | 6430 | 7220 | 7060 | 4600 | 4710 | 8270 | 4900 | 4990 | 4170 | 4330 | 3830 | 5310
3.消化汚泥・脱水ケーキ・送泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津 |  |  | 東灘 | PI | 西部 | 垂水 | 玉津
試料名 |  | 消化汚泥 |  |  | りん回収汚泥 | 消化汚泥 |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  | 脱水ケーキ | 送泥汚泥 | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ
|  | 卵型1 | 卵型2 | 卵型3 |  | １系 | 2系 | 1-1系 | 1-2系 | 1-3系 | 2系 | 1系 | 2系 | 3系
全窒素 | mg/kg(湿） | - | 1700 | 1500 | - | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 13000 | 550 | 14000 | 12000 | 12000
全りん | mg/kg(湿） | - | 680 | 610 | - | 800 | 750 | 640 | 650 | 660 | 690 | 790 | 750 | 790 | 6600 | 240 | 6600 | 5700 | 5900
全窒素 | %(乾） | - | 9.1892 | 9.5541 | - | 10.6061 | 10.5528 | 10.929 | 10.6061 | 10.8808 | 11.3861 | 10.4265 | 11.6022 | 11.2245 | 6.8541 | 5.6122 | 6.3205 | 6.7039 | 6.5217
全りん | %(乾） | - | 3.6757 | 3.8854 | - | 4.0404 | 3.7688 | 3.4973 | 3.2828 | 3.4197 | 3.4158 | 3.7441 | 4.1436 | 4.0306 | 3.4798 | 2.449 | 2.9797 | 3.1844 | 3.2065
蒸発残 | % | - | 1.85 | 1.57 | - | 1.98 | 1.99 | 1.83 | 1.98 | 1.93 | 2.02 | 2.11 | 1.81 | 1.96 | 18.9667 | 0.98 | 22.15 | 17.9 | 18.4

## R4.02
汚泥中の窒素・りん含有試験 | [15 empty] | 採水年月日： |  | 2022-02-15
1.生汚泥
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 生汚泥 | 生汚泥 | 生汚泥 |  |  | 生汚泥 |  | し尿 | 生汚泥 |  |  |  | 生汚泥 | 混合濃縮 汚泥
|  |  |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 |  | 東系 | 1系 | 2系 | 分場
全窒素 | mg/kg(湿） | 1300 | 1100 | 910 | 970 | 1100 | 740 | 540 | 670 | 630 | 1300 | 1600 | 860 | 1000 | 2600
全りん | mg/kg(湿） | 290 | 200 | 170 | 160 | 220 | 170 | 110 | 110 | 130 | 280 | 330 | 170 | 250 | 810
全窒素 | %(乾) | 5.5085 | 4.2802 | 2.7576 | 4.0249 | 4.3478 | 3.5922 | 7.013 | 7.8824 | 3.9623 | 5.5794 | 4.6921 | 3.4263 | 4.7847 | 5.8036
全りん | %(乾) | 1.2288 | 0.77821 | 0.51515 | 0.6639 | 0.86957 | 0.82524 | 1.4286 | 1.2941 | 0.81761 | 1.2017 | 0.96774 | 0.67729 | 1.1962 | 1.808
蒸発残 | % | 2.36 | 2.57 | 3.3 | 2.41 | 2.53 | 2.06 | 0.77 | 0.85 | 1.59 | 2.33 | 3.41 | 2.51 | 2.09 | 4.48
BOD | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.余剰汚泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 余剰汚泥 |  |  |  |  | 余剰汚泥 | 余剰汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  | 余剰汚泥 |  |  |  | 余剰汚泥
|  | 本場 | 分場1系 | 分場2系 | 分場3系 | 分場4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1系 | 1-2系 | 2-2系
全窒素 | mg/kg(湿） | 390 | 490 | 590 | 500 | 430 | 580 | 630 | 700 | 660 | 400 | 420 | 850 | 580 | 400 | 410 | 520 | 530 | 560
全りん | mg/kg(湿） | 180 | 220 | 270 | 210 | 170 | 260 | 190 | 250 | 230 | 170 | 170 | 380 | 120 | 200 | 100 | 210 | 250 | 240
全窒素 | %(乾) | 8.4052 | 8.0858 | 8.3926 | 8.5911 | 8.6 | 8.631 | 9.1703 | 8.9974 | 9.0535 | 9.1743 | 8.7683 | 7.6577 | 9.6186 | 9.8039 | 9.4688 | 8.4416 | 8.7171 | 8.4592
全りん | %(乾) | 3.8793 | 3.6304 | 3.8407 | 3.6082 | 3.4 | 3.869 | 2.7656 | 3.2134 | 3.155 | 3.8991 | 3.5491 | 3.4234 | 1.99 | 4.902 | 2.3095 | 3.4091 | 4.1118 | 3.6254
RSSS | mg/L | 4640 | 6060 | 7030 | 5820 | 5000 | 6720 | 6870 | 7780 | 7290 | 4360 | 4790 | 11100 | 6030 | 4080 | 4330 | 6160 | 6080 | 6620
3.消化汚泥・脱水ケーキ・送泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津 |  |  | 東灘 | PI | 西部 | 垂水 | 玉津
試料名 |  | 消化汚泥 |  |  | りん回収汚泥 | 消化汚泥 |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  | 脱水ケーキ | 送泥汚泥 | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ
|  | 卵型1 | 卵型2 | 卵型3 |  | １系 | 2系 | 1-1系 | 1-2系 | 1-3系 | 2系 | 1系 | 2系 | 3系
全窒素 | mg/kg(湿） | - | 1900 | 1900 | - | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2400 | 2200 | 2300 | 12000 | 510 | 15000 | 13000 | 12000
全りん | mg/kg(湿） | - | 690 | 670 | - | 930 | 970 | 650 | 650 | 690 | 740 | 790 | 720 | 780 | 5900 | 210 | 6800 | 6100 | 5300
全窒素 | %(乾） | - | 11.2426 | 11.2426 | - | 11.5789 | 12.1693 | 11.7978 | 11.6402 | 11.1702 | 11.2245 | 11.5942 | 13.0952 | 12.2995 | 6.5431 | 5.8621 | 6.9767 | 7.2829 | 6.7039
全りん | %(乾） | - | 4.0828 | 3.9645 | - | 4.8947 | 5.1323 | 3.6517 | 3.4392 | 3.6702 | 3.7755 | 3.8164 | 4.2857 | 4.1711 | 3.217 | 2.4138 | 3.1628 | 3.4174 | 2.9609
蒸発残 | % | - | 1.69 | 1.69 | 1.59 | 1.9 | 1.89 | 1.78 | 1.89 | 1.88 | 1.96 | 2.07 | 1.68 | 1.87 | 18.34 | 0.87 | 21.5 | 17.85 | 17.9

## 平均値
汚泥中の窒素・りん含有試験 | [15 empty] | 採水年月日： |  | 平均値
1.生汚泥
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 生汚泥 | 生汚泥 | 生汚泥 |  |  | 生汚泥 |  | し尿 | 生汚泥 |  |  |  | 生汚泥 | 混合濃縮 汚泥
|  |  |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 |  | 東系 | 1系 | 2系 | 分場
全窒素 | mg/kg(湿） | 1200 | 860 | 1200 | 1400 | 1300 | 730 | 590 | 710 | 800 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 2400
全りん | mg/kg(湿） | 280 | 170 | 200 | 240 | 240 | 170 | 120 | 140 | 170 | 280 | 280 | 210 | 230 | 740
全窒素 | %(乾) | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 4 | 5 | 7.7 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 5.8 | 6.1
全りん | %(乾) | 1.2 | 0.68 | 0.55 | 0.89 | 0.78 | 0.95 | 1 | 1.6 | 0.77 | 1.1 | 0.98 | 0.79 | 1.2 | 1.8
蒸発残 | % | 2.3 | 2.45 | 3.53 | 2.7 | 3.03 | 1.89 | 1.24 | 0.915 | 2.23 | 2.54 | 2.78 | 2.61 | 1.92 | 3.97
BOD | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.余剰汚泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
試料名 |  | 余剰汚泥 |  |  |  |  | 余剰汚泥 | 余剰汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  | 余剰汚泥 |  |  |  | 余剰汚泥
|  | 本場 | 分場1系 | 分場2系 | 分場3系 | 分場4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1系 | 1-2系 | 2-2系
全窒素 | mg/kg(湿） | 400 | 440 | 460 | 450 | 440 | 550 | 550 | 600 | 580 | 360 | 420 | 640 | 430 | 400 | 380 | 410 | 390 | 400
全りん | mg/kg(湿） | 180 | 190 | 200 | 190 | 180 | 260 | 210 | 240 | 240 | 180 | 170 | 280 | 110 | 140 | 97 | 180 | 180 | 180
全窒素 | %(乾) | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 7.4 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.1
全りん | %(乾) | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.7 | 4 | 3.6
RSSS | mg/L | 4790 | 5380 | 5430 | 5400 | 5620 | 6720 | 6500 | 7200 | 6790 | 4360 | 4630 | 8640 | 4600 | 4270 | 4160 | 4780 | 4600 | 4910
3.消化汚泥・脱水ケーキ・送泥
処理場名 |  | 東灘 |  |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津 |  |  | 東灘 | PI | 西部 | 垂水 | 玉津
試料名 |  | 消化汚泥 |  |  | りん回収汚泥 | 消化汚泥 |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  | 脱水ケーキ | 送泥汚泥 | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ | 脱水ケーキ
|  | 卵型1 | 卵型2 | 卵型3 |  | １系 | 2系 | 1-1系 | 1-2系 | 1-3系 | 2系 | 1系 | 2系 | 3系
全窒素 | mg/kg(湿） | 2000 | 1800 | 1700 | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2300 | 2400 | 2200 | 2300 | 13000 | 560 | 14000 | 12000 | 12000
全りん | mg/kg(湿） | 750 | 700 | 660 | - | 830 | 840 | 660 | 680 | 690 | 720 | 790 | 740 | 770 | 6300 | 230 | 6800 | 5900 | 5600
全窒素 | %(乾） | 12 | 9.9 | 10 | - | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6
全りん | %(乾） | 4.4 | 3.8 | 3.9 | - | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1
蒸発残 | % | 1.7 | 1.84 | 1.67 | 1.65 | 1.98 | 1.99 | 1.87 | 1.96 | 1.94 | 2.04 | 2.12 | 1.8 | 1.97 | 19.1 | 0.958 | 22.1 | 18.3 | 18.3