## 脱水ケーキ発生量・含水率
○脱水ケーキ発生量及び含水率（令和5年度）
| 処理場名 | 脱水機 | 脱水ケーキ発生量（t/年） | 含水率（％）
| 東灘処理場 | スクリュープレス | 23076.2 | 80.1
| 西部処理場 | ベルトプレス | 14069.27 | 77.8
| 垂水処理場 | スクリュープレス | 23505 | 81
| 玉津処理場 | ベルトプレス | 109.17 | -
|  | スクリュープレス | 10325.12 | 80.7
| 合計 | ベルトプレス | 14178.44
|  | スクリュープレス | 56906.32
○経年変化
（1）脱水ケーキ発生量
（2）含水率
SP：スクリュープレス
BP：ベルトプレス

## 汚泥処理運転状況
〇汚泥処理運転状況（年平均値）
[9 empty] | (3)消化槽 |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
| (1)濃縮設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | 40.7507 | 全体 | 40.2635 | 1系 | 41.1277 | 全体 | 40.0762
|  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | 688.4497 | 697.9872 | - |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 255.6557 |  | 453.5495 |  | 381.6186 |  | 294.8093
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 448.1721 | 263.5355 | 394.3445 | - |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  | 18000 |  | 12000 |  | 11780
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | 12.2198 | 16.1681 | - |  | 滞留日数 | 日 |  | 39.2862 |  | 39.8 |  | 31.6131 |  | 40.0295
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 13.8228 | 12.818 | 16.8257 | - |  | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.1801 |  | 4.6444 |  | 4.2009 |  | 4.3081
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 11.8151 | 11.5828 | 15.4532 | - |  | 投入固形物量 | t/日 |  | 8.112 |  | 21.0469 |  | 16.0375 |  | 12.6989
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | 2.6124 | 1.77 | - |  | 投入有機物量 | t/日 |  | 6.7659 |  | 18.2777 |  | 14.1168 |  | 11.0211
|  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量(余剰汚泥) | m3/日 | 2855.3415 | 2023.803 | 1603.7796 | 993.6243 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.67 |  | 2.065 |  | 1.8667 |  | 1.83
|  |  | 投入汚泥量(生汚泥) | m3/日 | - | - | - | 483.8634 |  | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.2538 |  | 9.3613 |  | 7.1188 |  | 5.7728
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 306.9863 | 190.0139 | 239.8034 | 294.7929 |  | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.0389 |  | 6.777 |  | 5.3108 |  | 4.1951
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | 13.6172 | 8.7543 | 10.7274 | 12.7861 |  | 分解有機物量 | t/日 |  | 3.727 |  | 11.5007 |  | 8.806 |  | 6.826
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 12.8773 | 8.2289 | 9.7923 | 12.6982 |  | 有機物減少率 | % |  | 54.8995 |  | 62.8661 |  | 62.1929 |  | 61.7828
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 10.5173 | 6.6949 | 7.9622 | 11.0205 |  | 消化率 | % |  | 50.0847 |  | 60.2287 |  | 59.8132 |  | 60.7611
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | 9.3012 | 10.6508 | 6.6879 | 5.012 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | 40.8085 |  |  | 2系 | 41.6951
[5 empty] | ※東灘処理場：生汚泥の濃縮設備なし |  |  |  |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 258.5055 |  |  |  | 252.5293
[5 empty] | ※玉津処理場：生汚泥と余剰汚泥を混合し、余剰濃縮機により濃縮。 |  |  |  |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  |  |  | 8000
[10 empty] | 滞留日数 | 日 |  | 38.8195 |  |  |  | 32.1154
[10 empty] | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.1675 |  |  |  | 4.1961
[10 empty] | 投入固形物量 | t/日 |  | 8.1698 |  |  |  | 10.5806
[10 empty] | 投入有機物量 | t/日 |  | 6.8171 |  |  |  | 9.2986
| (2)脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.7 |  |  |  | 1.99
| 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | 792.9973 | 433.6981 | 637.7619 | 336.7997 |  | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.3899 |  |  |  | 5.0148
|  |  | スクリュー | m3/日 | 792.9973 | - | 637.7619 | 333.174 |  | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.1507 |  |  |  | 3.7517
|  |  | ベルト | m3/日 | - | 433.6981 | - | 3.6257 |  | 分解有機物量 | t/日 |  | 3.6664 |  |  |  | 5.5468
| 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | 63.0495 | 38.4406 | 64.2069 | 28.509 |  | 有機物減少率 | % |  | 53.6621 |  |  |  | 59.4831
| 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | 12.499 | 8.5422 | 11.9739 | 5.4947 |  | 消化率 | % |  | 49.3513 |  |  |  | 58.6566
| 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | 296.6658 | - | 270.3485 | 131.1479 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | 40.7079
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | 2.2864 | - | 2.242 | 2.2895 |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 254.3279
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | 2048.2341 | - | 2566.4767 | 199.0356 |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | 15.7913 | - | 21.4551 | 3.4301 |  | 滞留日数 | 日 |  | 39.4885
|  | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | - | 122.6027 | - | 0.82466 |  | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.1926
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | - | 1.3646 | - | 1.4315 |  | 投入固形物量 | t/日 |  | 8.0995
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | - | 2127.5025 | - | 27.2 |  | 投入有機物量 | t/日 |  | 6.7538
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | - | 23.6996 | - | 44.5785 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.75
[10 empty] | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.4301
[10 empty] | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.1874
[10 empty] | 分解有機物量 | t/日 |  | 3.5664
[10 empty] | 有機物減少率 | % |  | 52.6504
[10 empty] | 消化率 | % |  | 48.7379
[9 empty] | ○ガス発生量（消化槽全体） |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
[10 empty] | ガス発生量 | m3/日 | 9993.8306 |  | 9456.8415 |  | 11642.7477 |  | 6107.6831
[10 empty] | 投入量あたり | m3/泥m3 | 12.9892 |  | 20.8394 |  | 18.2915 |  | 20.7085
[10 empty] | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.40946 |  | 0.44952 |  | 0.4354 |  | 0.4813
[10 empty] | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.91829 |  | 0.82443 |  | 0.81052 |  | 0.90281
[10 empty] | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 61.0382 |  | 103.7052 |  | 86.1225 |  | 86.5272

## 汚泥処理運転状況 (2) (hidden)
◆H30年度 汚泥処理運転状況（年平均値）
○消化槽 |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場 |  | ○濃縮設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | #REF! | 全体 | #REF! | 1系 | #REF! | 全体 | #REF! |  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | ※東灘処理場は生汚泥の濃縮設備なし
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | #REF! |  |  | 2系 | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | ○脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | スクリュー | m3/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | ベルト | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! | [7 empty] | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF!
○ガス発生量（消化槽全体） |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
| ガス発生量 | m3/日 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入量あたり | m3/泥m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入固形物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 分解有機物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 処理場流入水あたり | m3/千m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 年度の日数 | 365
Note on P50: うるう年（2020年2月：令和2年2月）は366に変更すること 令和元年度（令和2年2月）、令和5年度、以降4年毎