## 東灘（R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2020 | 2260 | 2460 | 2580 | 2390 | 2360 | 2270 | 2250 | 2290 | 2150 | 2090 | 2030 | 1940 | 2190 | 2360 | 2540 | 2500 | 2420 | 1900 | 1930 | 1900 | 1880 | 2020 | 2080 | 2200
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 58 | 62 | 80 | 80.7 | 76 | 56 | 61 | 62.8 | 58.2 | 57.1 | 56.8 | 56 | 58.4 | 50 | 65 | 69.8 | 73 | 54.9 | 33.2 | 37 | 31 | 36.4 | 41 | 40.4 | 56
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4690 | 6430 | 4940 | 5760 | 5800 | 5690 | 4750 | 5520 | 5170 | 4620 | 4740 | 4500 | 6550 | 4780 | 4930 | 5480 | 5740 | 7140 | 3840 | 4500 | 4080 | 4710 | 3980 | 4480 | 5120
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82 | 83.1 | 82.7 | 82.8 | 82.1 | 82.6 | 82.1 | 82.1 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 82.2 | 82.5 | 82.4 | 84.5 | 85 | 85.1 | 83.8 | 86.2 | 85.2 | 85.2 | 85 | 84.5 | 84 | 83.3
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 290 | 270 | 330 | 310 | 320 | 240 | 270 | 280 | 250 | 270 | 270 | 280 | 300 | 230 | 280 | 280 | 290 | 230 | 170 | 190 | 160 | 190 | 200 | 190 | 254
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2640 | 2620 | 2090 | 2400 | 1740 | 2040 | 2190 | 2400 | 2270 | 2210 | 2150 | 2260 | 2020 | 2270 | 2160 | 2640 | 2300 | 1970 | 1920 | 1890 | 2220 | 1980 | 2110 | 2310 | 2200
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 61.5 | 79 | 57 | 47.8 | 31 | 27 | 32 | 33 | 34.8 | 29.7 | 26.5 | 24.8 | 29.5 | 33 | 33.5 | 39 | 38 | 28 | 22.2 | 24 | 28.3 | 29.7 | 41 | 47 | 37
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5860 | 6520 | 4370 | 6090 | 4090 | 4650 | 4650 | 5640 | 5330 | 4730 | 4720 | 4500 | 5940 | 5330 | 4960 | 6580 | 5500 | 4830 | 3620 | 4330 | 5770 | 4500 | 4660 | 5440 | 5110
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.3 | 81.9 | 82.3 | 82 | 82.3 | 81.9 | 81 | 80.1 | 80.3 | 81.3 | 80.9 | 81.6 | 82.9 | 81.9 | 84.1 | 84.6 | 84.3 | 83.2 | 85.6 | 85.6 | 85.2 | 85 | 84.5 | 84.3 | 82.9
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 230 | 300 | 270 | 200 | 180 | 130 | 150 | 140 | 150 | 140 | 130 | 110 | 150 | 150 | 160 | 150 | 170 | 140 | 110 | 130 | 130 | 150 | 190 | 200 | 165
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2280 | 2240 | 2060 | 2220 | 2070 | 2050 | 1940 | 2090 | 2220 | 2380 | 2200 | 2030 | 2030 | 2490 | 2430 | 2550 | 2420 | 2000 | 2150 | 1950 | 2300 | 1760 | 2240 | 1560 | 2150
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 58.2 | 62 | 65 | 38.8 | 42 | 34 | 34 | 34.3 | 40.8 | 43.5 | 40.8 | 29 | 30.6 | 46 | 39 | 39.7 | 38 | 32.5 | 28 | 30 | 38.5 | 28 | 62 | 33 | 40
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5410 | 5120 | 4310 | 5100 | 4800 | 4490 | 4940 | 4870 | 5140 | 4690 | 5120 | 4490 | 4670 | 6510 | 5610 | 5540 | 5630 | 5110 | 4010 | 5470 | 5350 | 5380 | 4970 | 3450 | 5010
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.1 | 83.2 | 82.7 | 82.1 | 81.4 | 82 | 81.2 | 80.7 | 80.6 | 81.2 | 80.6 | 81.2 | 80.8 | 82 | 84.1 | 85 | 84.8 | 83.8 | 85.3 | 85.7 | 85.2 | 84.6 | 85.1 | 85.1 | 83
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 250 | 280 | 320 | 180 | 200 | 170 | 180 | 160 | 180 | 180 | 190 | 140 | 150 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 130 | 150 | 170 | 160 | 280 | 210 | 188
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1660 | 2270 | 2460 | 2510 | 2070 | 2110 | 1950 | 2080 | 2320 | 2040 | 1860 | 1690 | 1870 | 2460 | 2430 | 2030 | 2000 | 2060 | 2030 | 2240 | 2320 | 1840 | 1780 | 1940 | 2080
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 30.2 | 44 | 51 | 51.8 | 41 | 33 | 25 | 35 | 43 | 27.5 | 25.3 | 22.3 | 23 | 31 | 32.5 | 32.2 | 22 | 25 | 31 | 30 | 38 | 26.7 | 37 | 48.5 | 34
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3800 | 5500 | 5180 | 5910 | 4850 | 5620 | 4710 | 4890 | 5210 | 5070 | 4110 | 3770 | 4850 | 5810 | 4880 | 5130 | 4700 | 5480 | 4790 | 5940 | 5440 | 4630 | 4390 | 4750 | 4980
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.2 | 82.4 | 81.9 | 81.3 | 82.1 | 81.5 | 81.4 | 80.5 | 80.1 | 81.2 | 80.7 | 83.1 | 83 | 81.6 | 83.6 | 84.5 | 84.7 | 83.5 | 85.3 | 85.3 | 83.8 | 84 | 84.2 | 84.1 | 82.8
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 180 | 190 | 210 | 210 | 200 | 160 | 130 | 170 | 190 | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | 140 | 160 | 110 | 120 | 150 | 130 | 160 | 150 | 210 | 250 | 161
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（１段） | mg/L | 2880 | 2590 | 2200 | 2130 | 2600 | 3100 | 2990 | 2740 | 2450 | 2390 | 2170 | 2760 | 3320 | 3510 | 2250 | 2410 | 2630 | 2920 | 3540 | 2940 | 2400 | 2050 | 1990 | 2830 | 2660
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（２段） | mg/L | 2650 | 2370 | 2030 | 1940 | 2320 | 2820 | 2840 | 2500 | 2280 | 2220 | 1990 | 2610 | 2890 | 3280 | 2060 | 2250 | 2360 | 2670 | 3070 | 2600 | 2120 | 1780 | 1830 | 2500 | 2420
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（最終） | mg/L | 2140 | 1960 | 1690 | 1570 | 1920 | 2520 | 2300 | 2080 | 1890 | 1900 | 1770 | 2110 | 2410 | 2780 | 1700 | 1770 | 1910 | 2260 | 2410 | 2180 | 1740 | 1440 | 1440 | 2030 | 2000
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 73.2 | 84 | 29 | 24.5 | 30 | 45 | 49 | 44 | 35.8 | 34.7 | 28.3 | 28.5 | 46 | 45 | 26.5 | 28.2 | 32 | 71.3 | 67 | 38 | 28 | 21.5 | 25 | 50 | 41
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4220 | 4390 | 3530 | 3400 | 4410 | 5090 | 5190 | 4610 | 3830 | 3880 | 3900 | 4480 | 5480 | 5630 | 3950 | 4220 | 4420 | 5050 | 5190 | 4950 | 4180 | 3570 | 3510 | 4610 | 4400
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.5 | 79.4 | 79.9 | 79 | 79.7 | 77.8 | 78.4 | 78.9 | 78.7 | 78 | 77.4 | 78 | 78.2 | 77.4 | 81.8 | 82.4 | 83.1 | 80.3 | 81.2 | 81.9 | 82.4 | 84.3 | 83.7 | 83.5 | 80.2
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 340 | 430 | 170 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 190 | 180 | 160 | 140 | 190 | 160 | 160 | 160 | 170 | 310 | 280 | 170 | 160 | 150 | 170 | 250 | 203

## PI（R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 3050 | 3060 | 2910 | 3160 | 3130 | 2990 | 2690 | 2610 | 2640 | 2070 | 2350 | 1560 | 2740 | 2580 | 2500 | 2870 | 2730 | 2780 | 2670 | 3380 | 3190 | 3280 | 3270 | 3320 | 2810
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 43 | 33 | 35 | 40 | 41 | 39 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 20 | 17 | 21 | 25 | 26 | 23 | 28 | 41 | 46 | 45 | 47 | 44 | 31
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 7160 | 6640 | 7070 | 7000 | 7040 | 6630 | 6010 | 6160 | 5900 | 5130 | 5220 | 7800 | 5980 | 5640 | 5630 | 5850 | 6780 | 4120 | 6180 | 7850 | 7580 | 7450 | 7870 | 7160 | 6490
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.5 | 82.5 | 83.2 | 84.9 | 83.9 | 83.7 | 83.9 | 83.5 | 82.8 | 84.1 | 83.7 | 82.9 | 83.4 | 82.6 | 84.2 | 85.3 | 85.7 | 84.9 | 83.7 | 84.4 | 84.3 | 84.8 | 84.7 | 85.3 | 84
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 140 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 100 | 88 | 87 | 100 | 85 | 110 | 73 | 66 | 84 | 87 | 95 | 83 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 130 | 108

## 鈴蘭台（R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2320 | 2320 | 2120 | 2370 | 2450 | 2270 | 2180 | 2100 | 2060 | 2210 | 2250 | 2290 | 2460 | 2340 | 2400 | 2430 | 2500 | 2310 | 2530 | 2460 | 2490 | 2460 | 2270 | 2400 | 2330
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 84 | 82 | 38 | 56 | 76 | 55 | 44 | 31 | 38 | 74 | 72 | 72 | 61 | 85 | 83 | 83 | 63 | 84 | 82 | 85 | 86 | 81 | 85 | 85 | 70
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6610 | 6250 | 5720 | 6840 | 7060 | 6660 | 6700 | 6370 | 6250 | 6590 | 6730 | 6460 | 6190 | 5910 | 6140 | 6560 | 6460 | 7100 | 6620 | 7070 | 6770 | 6580 | 6540 | 6940 | 6550
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.8 | 84.8 | 83.8 | 84.4 | 83.1 | 83.8 | 83.3 | 82.8 | 83.3 | 82.1 | 81.6 | 81.6 | 82.3 | 82.3 | 84.3 | 84.9 | 85.9 | 86 | 87 | 87.5 | 87.1 | 87.1 | 86.1 | 86.7 | 84.5
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 360 | 350 | 180 | 240 | 310 | 240 | 200 | 150 | 180 | 330 | 320 | 310 | 250 | 360 | 350 | 340 | 250 | 360 | 320 | 350 | 350 | 330 | 370 | 350 | 298
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2270 | 2290 | 1960 | 2080 | 2050 | 2220 | 2160 | 2220 | 2340 | 2110 | 2080 | 2290 | 2320 | 2630 | 2220 | 2500 | 2540 | 2450 | 2570 | 2570 | 2450 | 2420 | 2330 | 2610 | 2320
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 77 | 84 | 71 | 75 | 73 | 42 | 38 | 30 | 35 | 47 | 35 | 37 | 88 | 75 | 73 | 70 | 83 | 50 | 71 | 67 | 70 | 59 | 52 | 78 | 62
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5500 | 6100 | 5870 | 5940 | 5540 | 6170 | 6740 | 6390 | 6090 | 6120 | 5570 | 6560 | 6640 | 6470 | 7230 | 7380 | 7480 | 7030 | 7270 | 6890 | 7650 | 8070 | 8040 | 7960 | 6700
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 86.3 | 83.4 | 83.1 | 84 | 83.2 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 83.3 | 81.1 | 83 | 83.2 | 83.8 | 83.7 | 85.5 | 85.5 | 85.6 | 84.8 | 86.4 | 87.8 | 87.9 | 87.5 | 86.3 | 86 | 84.6
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 340 | 370 | 360 | 360 | 360 | 190 | 180 | 140 | 150 | 220 | 170 | 160 | 380 | 290 | 330 | 280 | 330 | 200 | 280 | 260 | 290 | 240 | 220 | 300 | 267
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2350 | 2370 | 2420 | 2350 | 2450 | 2530 | 2530 | 2330 | 2230 | 2130 | 2220 | 2340 | 2360 | 2450 | 2570 | 2500 | 2360 | 2520 | 2780 | 2540 | 2580 | 2350 | 2330 | 2380 | 2420
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 82 | 78 | 79 | 80 | 48 | 44 | 54 | 64 | 66 | 29 | 21 | 24 | 53 | 70 | 79 | 79 | 83 | 83 | 67
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6870 | 6860 | 6840 | 6990 | 7380 | 7070 | 7120 | 6890 | 6200 | 6420 | 6170 | 6890 | 7180 | 7180 | 7350 | 7690 | 6430 | 6750 | 7940 | 7270 | 7480 | 7130 | 6940 | 7280 | 7010
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.3 | 83.8 | 82 | 81.6 | 80.7 | 81.6 | 81.7 | 81.1 | 81.3 | 80.2 | 80 | 80.4 | 80.5 | 81 | 82.3 | 82.7 | 84.3 | 84.2 | 85.8 | 85.9 | 85 | 85.7 | 84 | 84.6 | 82.7
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 350 | 350 | 340 | 350 | 340 | 320 | 320 | 330 | 350 | 380 | 220 | 190 | 230 | 260 | 260 | 120 | 89 | 95 | 190 | 280 | 310 | 340 | 360 | 350 | 280

## 西部（R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1970 | 2170 | 1860 | 2030 | 2170 | 2000 | 1860 | 2030 | 1750 | 1740 | 1810 | 1790 | 1660 | 1700 | 1540 | 2050 | 1910 | 1950 | 1850 | 2070 | 2070 | 2330 | 1930 | 2060 | 1930
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 25.9 | 32.8 | 32 | 38.6 | 44.4 | 46.6 | 38 | 42.8 | 33.7 | 28.2 | 23.9 | 21.675 | 18.6 | 16.58 | 18.4 | 22.025 | 20.15 | 20.9 | 22.1 | 22.57 | 25.7 | 27.775 | 25 | 29.9 | 28
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4020 | 4440 | 4930 | 4380 | 4540 | 4140 | 4020 | 4090 | 3550 | 3430 | 3700 | 3430 | 3840 | 3720 | 3780 | 4560 | 3990 | 4420 | 3430 | 4060 | 4730 | 4270 | 5380 | 4650 | 4150
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.4 | 80.2 | 81.4 | 80.5 | 81 | 80 | 80 | 78.8 | 78 | 79.6 | 78.3 | 79.2 | 79 | 80.4 | 84.1 | 83.5 | 83.5 | 82.1 | 83.2 | 82.3 | 83 | 83.8 | 82.9 | 82.4 | 81.2
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 240 | 200 | 210 | 190 | 160 | 130 | 120 | 110 | 100 | 120 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 130 | 120 | 130 | 150 | 146
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1860 | 1700 | 1680 | 1780 | 1710 | 2000 | 1910 | 1750 | 1720 | 1730 | 1830 | 1650 | 1600 | 1580 | 1750 | 1590 | 1880 | 1780 | 1890 | 2060 | 1850 | 1800 | 1940 | 1890 | 1790
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 71.9 | 65.4 | 49.4 | 67 | 69.1 | 71.4 | 71 | 67.8 | 70.3 | 65.4 | 73.3 | 73.22 | 71.9 | 68.12 | 74.8 | 64.92 | 75.08 | 62.4 | 66 | 57.7 | 65.5 | 47.4 | 73.7 | 71.8 | 67
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4490 | 4050 | 4700 | 4680 | 5140 | 5420 | 4790 | 4780 | 4630 | 4750 | 4580 | 4150 | 4040 | 4520 | 4510 | 4570 | 5330 | 4640 | 5560 | 5230 | 4690 | 4890 | 4850 | 4920 | 4750
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.7 | 84.8 | 84 | 83.7 | 83.3 | 83.7 | 83.7 | 84.2 | 83.3 | 82.1 | 82.2 | 82.2 | 81.8 | 81.9 | 85.1 | 86.5 | 87.2 | 85.1 | 86.2 | 86.3 | 85.5 | 86.6 | 86.1 | 86.4 | 84.4
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 390 | 380 | 290 | 380 | 400 | 360 | 370 | 390 | 410 | 380 | 400 | 440 | 450 | 430 | 430 | 410 | 400 | 350 | 350 | 280 | 360 | 260 | 380 | 380 | 378

## 垂水(R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2270 | 2210 | 2500 | 3080 | 2760 | 3060 | 2830 | 2630 | 3390 | 2560 | 2500 | 3080 | 2130 | 2290 | 2510 | 2510 | 2540 | 2650 | 2360 | 2120 | 2310 | 2430 | 2600 | 2250 | 2570
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 85.2 | 90 | 86 | 86 | 90 | 84 | 80 | 90 | 89 | 90 | 92 | 89 | 47 | 34.51 | 68.66 | 82 | 83.34 | 85.2 | 62 | 63 | 86 | 86 | 88 | 80
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5190 | 5250 | 6680 | 5250 | 5140 | 6150 | 4460 | 4750 | 6210 | 4970 | 4870 | 3860 | 4790 | 5950 | 6630 | 6200 | 5780 | 5980 | 5480 | 4930 | 5260 | 5480 | 4820 | 4720 | 5370
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 90.3 | 89 | 87.5 | 88 | 86.7 | 85.9 | 85.6 | 84.7 | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 85.1 | 85.7 | 87.3 | 88.9 | 89.2 | 89 | 90 | 91.8 | 92.3 | 92.8 | 90.6 | 88.9 | 90.2 | 88
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 360 | 380 | 360 | 280 | 310 | 290 | 300 | 300 | 270 | 350 | 360 | 300 | 420 | 210 | 140 | 270 | 320 | 310 | 360 | 290 | 270 | 350 | 330 | 390 | 313
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 1840 | 1690 | 1660 | 1450 | 1840 | 2160 | 2140 | 2310 | 2270 | 2030 | 2010 | 2020 | 1850 | 1650 | 1560 | 1440 | 1500 | 1540 | 1420 | 1530 | 1510 | 1690 | 1480 | 1440 | 1750
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 79 | 73.9 | 58 | 52 | 66 | 68 | 74 | 79 | 31 | 79 | 80 | 78 | 76 | 56 | 53.32 | 45.16 | 46 | 38.75 | 25.36 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 53
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5110 | 4780 | 5350 | 3780 | 4350 | 5050 | 4520 | 4760 | 5220 | 3690 | 4690 | 4630 | 4800 | 4780 | 4750 | 4480 | 4280 | 4710 | 4280 | 4600 | 4380 | 4960 | 4360 | 4930 | 4640
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.6 | 82 | 82.4 | 87.7 | 86.6 | 84.3 | 84.8 | 83.2 | 82.1 | 83.2 | 83.2 | 83.5 | 84.4 | 84.8 | 84.1 | 83.4 | 82.6 | 82.3 | 83.2 | 82 | 84.6 | 84.1 | 84.1 | 82.8 | 83.7
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 430 | 440 | 350 | 360 | 360 | 310 | 350 | 340 | 140 | 390 | 400 | 390 | 410 | 340 | 340 | 310 | 310 | 250 | 180 | 160 | 160 | 140 | 140 | 130 | 297
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2270 | 1910 | 1910 | 1940 | 2100 | 2500 | 2390 | 2320 | 2560 | 2130 | 2390 | 2600 | 2180 | 2320 | 2360 | 2220 | 2190 | 2010 | 2120 | 2130 | 2040 | 2280 | 2200 | 2200 | 2220
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 87 | 81 | 70 | 78 | 89 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96.25 | 96.99 | 97 | 97.47 | 96.53 | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | 92
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4060 | 4060 | 3680 | 4110 | 4780 | 4610 | 4020 | 3970 | 4590 | 4180 | 4080 | 4000 | 3880 | 4270 | 4050 | 4100 | 4050 | 4170 | 3910 | 4050 | 4180 | 4550 | 4470 | 4060 | 4160
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89.2 | 88.8 | 87.8 | 86.9 | 86 | 86.3 | 87 | 86.7 | 86 | 87.1 | 87.8 | 87 | 85.9 | 87.3 | 87.5 | 88.9 | 89.2 | 89.8 | 90.3 | 89.7 | 92.8 | 89.1 | 89.2 | 90 | 88.2
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 380 | 420 | 370 | 400 | 420 | 380 | 390 | 400 | 360 | 440 | 400 | 370 | 440 | 410 | 410 | 440 | 440 | 480 | 460 | 450 | 460 | 420 | 440 | 430 | 417
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | 5100 | 5020 | 5450 | 5600 | 6130 | 6040 | 5960 | 6050 | 5020 | 5900 | 6050 | 6050 | 6100 | 5650 | 5720 | 5570 | 5290 | 4880 | 4990 | 5140 | 5000 | 5860 | 5320 | 5220 | 5550
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | 3980 | 3950 | 4030 | 4380 | 4700 | 4590 | 4390 | 4380 | 3760 | 4290 | 4600 | 4510 | 4590 | 4310 | 4420 | 4380 | 4030 | 3770 | 3590 | 3690 | 3460 | 3920 | 3970 | 3830 | 4150
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 3160 | 3320 | 3360 | 3500 | 3780 | 3780 | 3600 | 3550 | 3020 | 3450 | 3600 | 3580 | 3670 | 3530 | 3510 | 3500 | 3250 | 3000 | 3050 | 3140 | 2900 | 3020 | 3260 | 3200 | 3360
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 91 | 81.1 | 84 | 76 | 81 | 68 | 56 | 28 | 23 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 30.59 | 33.12 | 32 | 27.27 | 28.57 | 24 | 24 | 24 | 63 | 69 | 45
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6080 | 7760 | 7940 | 8430 | 10600 | 10200 | 11500 | 10000 | 7940 | 8500 | 9920 | 15000 | 8620 | 8860 | 7860 | 8410 | 8430 | 8410 | 9390 | 9400 | 10220 | 11390 | 7360 | 7970 | 9170
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.1 | 80.2 | 79.2 | 80.7 | 78.3 | 76.3 | 74.9 | 74.3 | 75.1 | 75.7 | 73.7 | 74 | 74.2 | 76 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 78.5 | 80.8 | 80 | 80.9 | 81.1 | 80.4 | 81.1 | 77.8
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 290 | 240 | 250 | 220 | 210 | 180 | 160 | 79 | 76 | 67 | 69 | 81 | 79 | 79 | 88 | 94 | 98 | 90 | 95 | 76 | 83 | 79 | 190 | 220 | 133
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | 5610 | 5520 | 5180 | 4920 | 6150 | 6250 | 6600 | 6240 | 5940 | 5750 | 5990 | 5930 | 5970 | 5720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5840
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | 4400 | 3960 | 3910 | 4020 | 4540 | 4790 | 4830 | 4460 | 4280 | 4080 | 4380 | 4410 | 4230 | 4420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4340
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 3500 | 3110 | 3250 | 3240 | 3700 | 3800 | 3980 | 3520 | 3540 | 3180 | 3600 | 3520 | 3450 | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3490
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 85 | 78.4 | 76 | 77 | 78 | 72 | 71 | 56 | 53 | 34 | 40 | 35 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 8490 | 7890 | 8370 | 7530 | 11000 | 10200 | 11600 | 10300 | 8490 | 8530 | 9370 | 9310 | 8520 | 8250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9130
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.1 | 80.3 | 79.4 | 80.6 | 79.6 | 77.8 | 76.8 | 76 | 76.3 | 75.4 | 74.5 | 75 | 75.4 | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.4
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 240 | 250 | 230 | 240 | 210 | 190 | 180 | 160 | 150 | 110 | 110 | 99 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171

## 玉津（R5)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2290 | 1740 | 2410 | 2060 | 1710 | 2060 | 1830 | 1890 | 1950 | 1630 | 1660 | 1810 | 1890 | 1870 | 1920 | 2100 | 2090 | 2550 | 2240 | 1890 | 1960 | 2270 | 2090 | 2090 | 2000
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 55.4 | 43.2 | 60.7 | 48.5 | 33.3 | 48.7 | 43.7 | 45.8 | 52.4 | 37.9 | 31.5 | 37.8 | 40.3 | 40.7 | 37.5 | 50 | 50.5 | 61.5 | 68.8 | 61 | 63.3 | 69.5 | 70 | 72.8 | 51
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3240 | 3440 | 4760 | 4850 | 3960 | 4610 | 4670 | 4680 | 4620 | 4110 | 3880 | 4560 | 4760 | 4510 | 4760 | 4990 | 5390 | 6510 | 5250 | 4590 | 4640 | 4940 | 4700 | 5380 | 4660
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.8 | 82.6 | 82.1 | 81.3 | 81 | 80.3 | 80 | 80.8 | 79.3 | 80 | 80.4 | 81 | 81.3 | 81.5 | 81.9 | 82.5 | 82.8 | 81.6 | 83.1 | 84.1 | 84.7 | 84.2 | 83.4 | 85.9 | 82
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 240 | 250 | 250 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | 270 | 230 | 190 | 210 | 210 | 220 | 200 | 240 | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 | 310 | 330 | 350 | 253
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2330 | 2020 | 2170 | 1970 | 1960 | 1560 | 1880 | 1780 | 2000 | 1610 | 1840 | 1970 | 1720 | 1850 | 1930 | 2040 | 1890 | 1910 | 2280 | 2070 | 2000 | 2020 | 2020 | 2270 | 1960
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 41.9 | 32.4 | 53.3 | 47.4 | 40.6 | 27.9 | 32.5 | 27.2 | 37.3 | 33.9 | 47.1 | 61.5 | 53.4 | 54.3 | 55.2 | 54.5 | 40.5 | 46 | 70.3 | 52.8 | 35.5 | 39.3 | 29.3 | 30 | 44
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4750 | 3620 | 4300 | 4710 | 4640 | 3760 | 4530 | 4280 | 4590 | 3810 | 4030 | 4690 | 4030 | 4220 | 4270 | 4360 | 4450 | 4770 | 5450 | 4670 | 4950 | 4900 | 4970 | 5850 | 4530
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.5 | 81.9 | 81.4 | 80.7 | 78.6 | 79.9 | 78.6 | 79.5 | 78.5 | 79.3 | 78.4 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.4 | 81.4 | 81.7 | 82.8 | 82.8 | 83.2 | 84 | 83.2 | 83 | 80.9
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 180 | 160 | 240 | 240 | 210 | 180 | 180 | 150 | 190 | 210 | 260 | 310 | 310 | 290 | 280 | 270 | 220 | 240 | 310 | 260 | 180 | 190 | 140 | 130 | 222
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2090 | 1910 | 1990 | 1940 | 1850 | 2060 | 1930 | 1790 | 1860 | 1710 | 1810 | 1940 | 1660 | 1730 | 1950 | 2060 | 2040 | 2300 | 2110 | 2070 | 2090 | 2550 | 2290 | 2180 | 2000
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 46.2 | 40.5 | 40.7 | 35.4 | 29.6 | 29.8 | 33.2 | 24.8 | 27.3 | 34.7 | 23.7 | 29 | 20.7 | 18.3 | 29.3 | 43.7 | 51.3 | 54.7 | 53.7 | 62.3 | 63.3 | 66 | 48.7 | 60 | 40
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4960 | 5070 | 3690 | 4390 | 4170 | 4540 | 4440 | 4050 | 3520 | 4280 | 3710 | 4490 | 4130 | 4210 | 4620 | 4600 | 5020 | 5160 | 3450 | 4490 | 5280 | 4660 | 4150 | 4420 | 4400
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.4 | 82.1 | 81.3 | 81.2 | 80.3 | 80.9 | 80.1 | 80.5 | 80.3 | 80.4 | 80.7 | 80.8 | 82.8 | 82 | 81.9 | 82.5 | 82.6 | 81.9 | 83.3 | 82.7 | 83.1 | 83 | 83.3 | 84.2 | 81.9
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 220 | 210 | 210 | 180 | 160 | 150 | 170 | 140 | 150 | 200 | 130 | 150 | 130 | 100 | 150 | 210 | 250 | 240 | 260 | 300 | 300 | 260 | 210 | 280 | 198