## 4A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 320 | - | - | 270 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 17 | 9.6 | 3.6 | 15 | 23 | 4 | 3.9
カルシウム | mg/L | 27 | 31 | 20 | 26 | 29 | 19 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.38 | 0.92 | 0.3 | 0.36 | 0.73 | 0.47 | 0.43
全マンガン | mg/L | 0.047 | 0.17 | 0.025 | 0.077 | 0.19 | 0.029 | 0.052
全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.85 | 0.22 | 1 | 4.5 | 0.29 | 1
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 330 | 320 | 320 | - | - | 280 | 250 | 380 | - | -
マグネシウム | mg/L | 14 | 14 | 14 | 7.8 | 2.7 | 15 | 13 | 19 | 3.2 | 3.1
カルシウム | mg/L | 24 | 24 | 24 | 26 | 18 | 24 | 23 | 27 | 18 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.096 | 0.064 | 0.003 | 0.024 | 0.003
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07
硫酸イオン | mg/L | 80 | 79 | 80 | 49 | 26 | 66 | 51 | 80 | 34 | 40

## 4B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 340 | - | - | 240 | 420 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 320 | 310 | 320 | - | - | 260 | 260 | 390 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 75 | 74 | 75 | 50 | 24 | 64 | 53 | 80 | 33 | 37

## 5A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 350 | 230 | 46 | 240 | 360 | 52 | 62
よう素消費量 | mg/L | 13 | 20 | 12 | 20 | 19 | 9 | 11
マグネシウム | mg/L | 18 | 7.7 | 3.1 | 13 | 19 | 3.7 | 4
カルシウム | mg/L | 30 | 30 | 21 | 28 | 30 | 23 | 22
アルミニウム | mg/L | 0.43 | 1.1 | 0.33 | 0.53 | 1.2 | 0.72 | 0.39
全マンガン | mg/L | 0.046 | 0.12 | 0.027 | 0.067 | 0.12 | 0.03 | 0.041
全鉄 | mg/L | 0.45 | 0.7 | 0.33 | 1.1 | 3.7 | 0.53 | 0.53
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 280 | 300 | 280 | 250 | 34 | 260 | 240 | 440 | 46 | 58
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 60 | 65 | 63 | 52 | 19 | 60 | 48 | 65 | 31 | 40

## 5B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 370 | - | - | 260 | 500 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 350 | 350 | 340 | - | - | 330 | 290 | 490 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 80 | 77 | 78 | 70 | 22 | 63 | 54 | 90 | 27 | 38

## 6A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 370 | - | - | 270 | 530 | - | -
よう素消費量 | mg/L
マグネシウム | mg/L | 19 | 18 | 2.8 | 14 | 29 | 3.5 | 3.8
カルシウム | mg/L | 29 | 31 | 19 | 27 | 33 | 19 | 21
アルミニウム | mg/L | 0.5 | 0.48 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 0.58 | 0.51
全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.12 | 0.029 | 0.068 | 0.17 | 0.032 | 0.05
全鉄 | mg/L | 0.53 | 0.35 | 0.43 | 1.1 | 8.2 | 0.46 | 0.87
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 370 | 400 | 360 | - | - | 290 | 280 | 520 | - | -
マグネシウム | mg/L | 16 | 16 | 16 | 13 | 2.3 | 17 | 17 | 23 | 3 | 3.4
カルシウム | mg/L | 26 | 27 | 27 | 31 | 18 | 29 | 28 | 31 | 18 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.006 | 0.005 | 0.097 | 0.065 | 0.004 | 0.026 | 0.011
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.06
硫酸イオン | mg/L | 75 | 74 | 75 | 84 | 21 | 69 | 53 | 100 | 28 | 41

## 6B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 410 | - | - | 350 | 600 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 390 | 360 | 380 | - | - | 340 | 320 | 570 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 83 | 79 | 80 | 120 | 21 | 73 | 58 | 120 | 27 | 36

## 7A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 400 | - | - | 350 | 590 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 21 | 44 | 3.1 | 20 | 34 | 3.8 | 3.5
カルシウム | mg/L | 29 | 44 | 19 | 28 | 35 | 19 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.86 | 0.69 | 0.39 | 0.41 | 0.67 | 0.49 | 0.39
全マンガン | mg/L | 0.055 | 0.2 | 0.028 | 0.072 | 0.19 | 0.03 | 0.056
全鉄 | mg/L | 0.7 | 0.44 | 0.3 | 1.1 | 9.2 | 0.4 | 0.81
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 390 | 400 | 400 | - | - | 360 | 350 | 520 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 85 | 80 | 80 | 120 | 21 | 75 | 63 | 120 | 27 | 37

## 7B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 360 | - | - | 230 | 530 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 340 | 360 | 340 | - | - | 300 | 290 | 530 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 79 | 75 | 76 | 74 | 21 | 64 | 49 | 110 | 27 | 30

## 8A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 430 | 640 | 50 | 350 | 540 | 53 | 68
よう素消費量 | mg/L | 21 | 18 | 19 | 21 | 32 | 23 | 30
マグネシウム | mg/L | 21 | 33 | 3.3 | 20 | 30 | 3.7 | 3.5
カルシウム | mg/L | 29 | 41 | 19 | 30 | 34 | 19 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.34 | 0.49 | 0.43 | 0.75 | 0.8 | 0.47 | 0.37
全マンガン | mg/L | 0.046 | 0.2 | 0.03 | 0.088 | 0.22 | 0.029 | 0.055
全鉄 | mg/L | 0.41 | 0.5 | 0.42 | 2.6 | 8.7 | 0.44 | 1.3
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 370 | 370 | 360 | 520 | 46 | 410 | 360 | 510 | 56 | 68
マグネシウム | mg/L | 17 | 17 | 17 | 18 | 2.5 | 23 | 21 | 24 | 2.9 | 2.8
カルシウム | mg/L | 27 | 26 | 26 | 34 | 18 | 29 | 28 | 30 | 17 | 17
アルミニウム | mg/L | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.05 | 0.049 | 0.05 | 0.011 | 0.005 | 0.084 | 0.066 | 0.007 | 0.024 | 0.017
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.08 | 0.07 | - | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09
硫酸イオン | mg/L | 87 | 84 | 83 | 95 | 24 | 84 | 74 | 110 | 30 | 35

## 8B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 370 | - | - | 400 | 560 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 350 | 370 | 360 | - | - | 420 | 390 | 540 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 80 | 76 | 78 | 76 | 22 | 86 | 70 | 120 | 26 | 34

## 9A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 440 | - | - | 460 | 800 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 23 | 48 | 3.4 | 27 | 49 | 4 | 3.7
カルシウム | mg/L | 33 | 52 | 19 | 31 | 43 | 18 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.99 | 0.63 | 0.41 | 0.28 | 0.53 | 0.48 | 0.39
全マンガン | mg/L | 0.067 | 0.21 | 0.028 | 0.063 | 0.22 | 0.028 | 0.049
全鉄 | mg/L | 0.83 | 0.46 | 0.3 | 1.1 | 9.2 | 0.34 | 0.83
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 510 | 530 | 530 | - | - | 510 | 500 | 760 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 100 | 100 | 98 | 150 | 22 | 91 | 90 | 140 | 25 | 33

## 9B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 420 | - | - | 460 | 740 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 460 | 480 | 470 | - | - | 490 | 480 | 720 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 96 | 97 | 95 | 130 | 30 | 94 | 85 | 150 | 34 | 35

## 10A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.04
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 450 | - | - | 480 | 630 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 27 | 35 | 3.2 | 28 | 38 | 4.3 | 3.9
カルシウム | mg/L | 31 | 47 | 18 | 32 | 38 | 18 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.65 | 0.63 | 0.44 | 0.47
全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.26 | 0.023 | 0.077 | 0.21 | 0.027 | 0.051
全鉄 | mg/L | 0.49 | 0.32 | 0.21 | 1.6 | 9.5 | 0.33 | 0.83
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 400 | 390 | 400 | - | - | 470 | 480 | 690 | - | -
マグネシウム | mg/L | 21 | 22 | 22 | 32 | 2.7 | 30 | 27 | 38 | 4 | 2.9
カルシウム | mg/L | 28 | 28 | 28 | 45 | 17 | 32 | 30 | 37 | 17 | 16
アルミニウム | mg/L | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.047 | 0.011 | 0.002 | 0.078 | 0.061 | 0.007 | 0.024 | 0.026
全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.09 | 0.08 | - | 0.02 | 0.1 | 0.1 | - | 0.09 | 0.11
硫酸イオン | mg/L | 94 | 92 | 95 | 110 | 25 | 95 | 85 | 140 | 32 | 40

## 10B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 440 | - | - | 430 | 720 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 450 | 450 | 480 | - | - | 470 | 470 | 710 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 93 | 91 | 93 | 120 | 23 | 90 | 77 | 140 | 32 | 35

## 11A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 400 | 500 | 70 | 420 | 550 | 61 | 69
よう素消費量 | mg/L | 11 | 18 | 13 | 18 | 27 | 15 | 18
マグネシウム | mg/L | 18 | 13 | 3.5 | 26 | 33 | 4.3 | 3.6
カルシウム | mg/L | 27 | 36 | 20 | 31 | 36 | 19 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.58 | 1.1 | 0.32 | 0.58 | 0.63 | 0.8 | 0.41
全マンガン | mg/L | 0.052 | 0.2 | 0.025 | 0.069 | 0.17 | 0.034 | 0.044
全鉄 | mg/L | 0.51 | 0.95 | 0.23 | 1.7 | 7.4 | 0.48 | 0.72
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 330 | 360 | 340 | 450 | 70 | 420 | 400 | 530 | 58 | 77
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 76 | 79 | 76 | 74 | 22 | 81 | 87 | 110 | 34 | 35

## 11B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 340 | - | - | 180 | 500 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 340 | 340 | 360 | - | - | 220 | 140 | 510 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 82 | 80 | 82 | 68 | 24 | 72 | 61 | 90 | 34 | 28

## 12A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 330 | - | - | 350 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 15 | 7.4 | 3.1 | 16 | 18 | 3.4 | 3.3
カルシウム | mg/L | 26 | 28 | 18 | 25 | 27 | 17 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.41 | 0.9 | 0.24 | 0.5 | 0.55 | 0.33 | 0.38
全マンガン | mg/L | 0.054 | 0.26 | 0.022 | 0.06 | 0.16 | 0.023 | 0.047
全鉄 | mg/L | 1.5 | 0.59 | 0.18 | 1.8 | 8.3 | 0.33 | 0.86
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 300 | 300 | 340 | - | - | 360 | 350 | 420 | - | -
マグネシウム | mg/L | 14 | 14 | 14 | 7.3 | 2.7 | 19 | 17 | 17 | 3.2 | 2.7
カルシウム | mg/L | 24 | 24 | 24 | 26 | 17 | 26 | 24 | 25 | 16 | 15
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.008 | 0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.003 | 0.022 | 0.004
全鉄 | mg/L | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.08
硫酸イオン | mg/L | 79 | 75 | 79 | 50 | 24 | 78 | 65 | 77 | 33 | 32

## 12B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 340 | - | - | 320 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 320 | 320 | - | - | 340 | 370 | 370 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 77 | 84 | 79 | 49 | 22 | 78 | 75 | 77 | 39 | 35

## 1A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 320 | - | - | 370 | 390 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 16 | 9.4 | 3.3 | 21 | 20 | 3.5 | 3.5
カルシウム | mg/L | 25 | 32 | 18 | 26 | 26 | 17 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.36 | 1.2 | 0.22 | 0.38 | 0.42 | 0.26 | 0.36
全マンガン | mg/L | 0.046 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.022 | 0.053
全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.57 | 0.14 | 1.4 | 4.4 | 0.2 | 2.7
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 300 | 290 | - | - | 360 | 340 | 370 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 73 | 73 | 76 | 54 | 23 | 81 | 67 | 73 | 33 | 34

## 1B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 330 | - | - | 450 | 450 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | 300 | 300 | - | - | 400 | 400 | 410 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 77 | 83 | 79 | 55 | 22 | 82 | 82 | 84 | 35 | 38

## 2A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 370 | 320 | 55 | 310 | 380 | 57 | 67
よう素消費量 | mg/L | 9 | 13 | 12 | 18 | 24 | 26 | 15
マグネシウム | mg/L | 16 | 9.8 | 4.1 | 15 | 16 | 2.8 | 3
カルシウム | mg/L | 27 | 33 | 24 | 18 | 19 | 13 | 13
アルミニウム | mg/L | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.23 | 0.19
全マンガン | mg/L | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.029 | 0.092 | 0.017 | 0.026
全鉄 | mg/L | 0.33 | 0.4 | 0.32 | 0.86 | 3.7 | 0.34 | 0.33
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 280 | 290 | 290 | 280 | 47 | 360 | 360 | 350 | 56 | 66
マグネシウム | mg/L | 14 | 14 | 14 | 8 | 2.8 | 20 | 18 | 17 | 3.3 | 3
カルシウム | mg/L | 25 | 24 | 25 | 30 | 18 | 27 | 26 | 25 | 17 | 18
アルミニウム | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.049 | 0.051 | 0.055 | 0.011 | 0.01 | 0.064 | 0.047 | 0.005 | 0.024 | 0.007
全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08
硫酸イオン | mg/L | 73 | 78 | 74 | 48 | 21 | 76 | 79 | 80 | 32 | 38

## 2B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 300 | - | - | 360 | 330 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 270 | 270 | 270 | - | - | 310 | 320 | 330 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 73 | 73 | 74 | 51 | 21 | 68 | 60 | 68 | 28 | 32

## 3A
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 310 | - | - | 400 | 380 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | 14 | 8.4 | 2.7 | 23 | 20 | 3.5 | 3.4
カルシウム | mg/L | 23 | 31 | 17 | 27 | 27 | 18 | 19
アルミニウム | mg/L | 0.4 | 0.8 | 0.28 | 0.49 | 0.61 | 0.38 | 0.35
全マンガン | mg/L | 0.042 | 0.29 | 0.021 | 0.036 | 0.18 | 0.026 | 0.041
全鉄 | mg/L | 0.4 | 0.65 | 0.19 | 0.82 | 4.5 | 0.3 | 0.51
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 290 | 300 | 300 | - | - | 380 | 360 | 380 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 73 | 73 | 75 | 52 | 23 | 84 | 64 | 73 | 31 | 39

## 3B
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 280 | - | - | 380 | 310 | - | -
よう素消費量 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | -
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18
モリブデン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ニッケル | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンチモン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
塩化物イオン | mg/L | 230 | 260 | 260 | - | - | 330 | 340 | 300 | - | -
マグネシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
カルシウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アルミニウム | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全マンガン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
全鉄 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
硫酸イオン | mg/L | 72 | 71 | 75 | 50 | 23 | 74 | 62 | 59 | 42 | 33

## 平均値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.0225 | <0.01 | <0.01 | 0.025833
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 370 | 420 | 55.25 | 350 | 500 | 55.75 | 66.5
よう素消費量 | mg/L | 13.5 | 17.25 | 14 | 19.25 | 25.5 | 18.25 | 18.5
マグネシウム | mg/L | 18.75 | 20.275 | 3.2667 | 19.8333 | 27.4167 | 3.7083 | 3.5917
カルシウム | mg/L | 28 | 36.3333 | 19.3333 | 27.4167 | 31.4167 | 18.25 | 18.75
アルミニウム | mg/L | 0.5025 | 0.7525 | 0.3325 | 0.48083 | 0.7025 | 0.47083 | 0.38667
全マンガン | mg/L | 0.050083 | 0.2175 | 0.025667 | 0.063833 | 0.171 | 0.02725 | 0.047083
全鉄 | mg/L | 0.5725 | 0.565 | 0.2725 | 1.3483 | 6.775 | 0.37 | 0.94083
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.013333
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 340 | 350 | 350.4167 | 380 | 49.25 | 360 | 350 | 490 | 54 | 67
マグネシウム | mg/L | 16 | 16.1667 | 16.1667 | 14.35 | 2.6167 | 20.6667 | 18.8333 | 23 | 3.2667 | 2.9833
カルシウム | mg/L | 25.6667 | 25.5 | 25.6667 | 32 | 17.6667 | 27.8333 | 26.5 | 29.1667 | 17.1667 | 17.1667
アルミニウム | mg/L | 0.028333 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.028333 | <0.01 | <0.01 | 0.011667 | 0.026667 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.047833 | 0.0485 | 0.048833 | 0.009 | 0.0053333 | 0.080167 | 0.0585 | 0.0048333 | 0.024 | 0.011333
全鉄 | mg/L | 0.12833 | 0.095 | 0.086667 | 0.038333 | 0.028333 | 0.13667 | 0.12 | 0.093333 | 0.091667 | 0.081667
硫酸イオン | mg/L | 80.0833 | 79.6667 | 79.9167 | 77.125 | 22.75 | 77 | 67.1667 | 98.1667 | 31.4167 | 35.625

## 最大値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値
モリブデン | mg/L | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.04
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 450 | 640 | 70 | 480 | 800 | 61 | 69
よう素消費量 | mg/L | 21 | 20 | 19 | 21 | 32 | 26 | 30
マグネシウム | mg/L | 27 | 48 | 4.1 | 28 | 49 | 4.3 | 4
カルシウム | mg/L | 33 | 52 | 24 | 32 | 43 | 23 | 22
アルミニウム | mg/L | 0.99 | 1.2 | 0.43 | 0.75 | 1.2 | 0.8 | 0.51
全マンガン | mg/L | 0.067 | 0.32 | 0.03 | 0.088 | 0.22 | 0.034 | 0.056
全鉄 | mg/L | 1.5 | 0.95 | 0.43 | 2.6 | 9.5 | 0.53 | 2.7
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値 | 最大値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 510 | 530 | 530 | 520 | 70 | 510 | 500 | 760 | 58 | 77
マグネシウム | mg/L | 21 | 22 | 22 | 32 | 2.8 | 30 | 27 | 38 | 4 | 3.4
カルシウム | mg/L | 28 | 28 | 28 | 45 | 18 | 32 | 30 | 37 | 18 | 20
アルミニウム | mg/L | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.05 | 0.051 | 0.055 | 0.011 | 0.01 | 0.097 | 0.066 | 0.007 | 0.026 | 0.026
全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11
硫酸イオン | mg/L | 100 | 100 | 98 | 150 | 30 | 95 | 90 | 150 | 42 | 41

## 最小値
処理場維持管理試験結果 （その他）
1.流入下水
処理場名 |  | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水（東系） | 垂水（本・分） | 玉津
採水年月日 |  | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 280 | 230 | 46 | 180 | 310 | 52 | 62
よう素消費量 | mg/L | 9 | 13 | 12 | 18 | 19 | 9 | 11
マグネシウム | mg/L | 14 | 7.4 | 2.7 | 13 | 16 | 2.8 | 3
カルシウム | mg/L | 23 | 28 | 17 | 18 | 19 | 13 | 13
アルミニウム | mg/L | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.23 | 0.19
全マンガン | mg/L | 0.042 | 0.12 | 0.02 | 0.029 | 0.092 | 0.017 | 0.026
全鉄 | mg/L | 0.33 | 0.32 | 0.14 | 0.82 | 3.7 | 0.2 | 0.33
2.放流水
処理場名 |  | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
系列 |  | 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本場・分場
採水年月日 |  | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値 | 最小値
モリブデン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
ニッケル | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
塩化物イオン | mg/L | 230 | 260 | 260 | 250 | 34 | 220 | 140 | 300 | 46 | 58
マグネシウム | mg/L | 14 | 14 | 14 | 7.3 | 2.3 | 15 | 13 | 17 | 2.9 | 2.7
カルシウム | mg/L | 24 | 24 | 24 | 26 | 17 | 24 | 23 | 25 | 16 | 15
アルミニウム | mg/L | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01
全マンガン | mg/L | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.062 | 0.047 | 0.003 | 0.022 | 0.003
全鉄 | mg/L | 0.12 | 0.08 | 0.07 | <0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | <0.01 | 0.07 | 0.06
硫酸イオン | mg/L | 60 | 65 | 63 | 48 | 19 | 60 | 48 | 59 | 25 | 28