## 東灘
東灘処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ①
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 2.61 | 2.72 | 2.41 | 2.17 | 1.72 | 2.27 | 2.24 | 1.96 | 2.62 | 1.79 | 3.12 | 2.05 | 2.03 | 2.55 | 2.23 | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 2.7 | 2.65 | 2.47 | 2.51 | 2.53 | 2.72 | 2.43 | 3.18 | 1.72
強熱残留物 | % | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.48 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.25
強熱減/蒸発残 | % | 87.4 | 86 | 81.7 | 84.3 | 82 | 84.1 | 82.6 | 87.2 | 84.4 | 81.6 | 86.9 | 83.4 | 85.7 | 87.8 | 83.4 | 85.8 | 84.9 | 86.2 | 89.6 | 88.3 | 81.4 | 87.3 | 87.7 | 89.7 | 85.4 | 89.7 | 81.4
余剰濃縮（ベルト）1
蒸発残留物 | % | 4.41 | 4.67 | 4.02 | 4.38 | 4.07 | 4.19 | 4.3 | 4.38 | 4.63 | 4.11 | 4.22 | 3.82 | 4.39 | 4.22 | 4.12 | 4.39 | 4.57 | 4.34 | 4.29 | 4.31 | 3.44 | 3.76 | 3.58 | 3.96 | 4.19 | 4.67 | 3.44
強熱残留物 | % | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.8 | 0.84 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.73 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.59
強熱減/蒸発残 | % | 81.2 | 82 | 81.6 | 81.1 | 81.3 | 80.9 | 80.5 | 80.1 | 80.1 | 80.5 | 80.1 | 80.9 | 81.1 | 81.5 | 81.8 | 82.5 | 82.7 | 82.7 | 83.7 | 83.1 | 82.8 | 82.7 | 83 | 82.6 | 81.7 | 83.7 | 80.1
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 53 | 27
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | 12
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1300 | 1100
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 790 | 720
余剰濃縮（ベルト）2
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 25 | 27 | 22
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | 8.8 | 12 | 5.8
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 970 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 860 | - | - | 980 | 1100 | 860
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | 740 | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | 590 | - | - | 670 | 740 | 590
余剰濃縮（ベルト）3
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 51 | 74 | 23
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 21 | 37 | 11
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 910 | - | - | 1200 | 1700 | 910
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | 700 | 840 | 580
余剰濃縮（ベルト）4
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 47 | 64 | 30
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 27 | 6
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 810 | - | - | 1200 | 1400 | 810
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | 570 | - | - | 690 | 790 | 570
消化汚泥1号
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | - | 7.4 | 7
蒸発残留物 | % | 1.47 | 1.52 | 1.62 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.76 | 1.8 | 1.73 | 1.68 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.67 | 1.8 | 1.47
強熱残留物 | % | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 71.4 | 71.7 | 71 | 71.4 | 71.2 | 70.6 | 71.3 | 69.2 | 70.7 | 70.3 | 70.8 | 70.7 | 70.4 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 72.7 | 72.2 | 72.8 | 73.2 | 72.3 | 71.8 | 71.4 | 71.7 | 71.4 | 73.2 | 69.2
アルカリ度 | mg/L | 3100 | 3200 | 3200 | 3100 | 3300 | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | 3000 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3300 | 3200 | 3100 | 3200 | 3100 | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 | 2800
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
消化汚泥2号
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | - | 7.3 | 6.9
蒸発残留物 | % | 1.59 | 1.53 | 1.7 | 1.73 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.7 | 1.87 | 1.53
強熱残留物 | % | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 72.3 | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 70.6 | 71.2 | 71.2 | 70.5 | 70.2 | 70.6 | 70.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 73 | 73.2 | 72.7 | 73 | 72.2 | 71.5 | 73.3 | 72.6 | 72.1 | 72.5 | 71.8 | 73.3 | 70.2
りん酸態りん | mg/L | 170 | 190 | 170 | 160 | 190 | 200 | 200 | 180 | 200 | 160 | 180 | 190 | 180 | 190 | 200 | 180 | 170 | 180 | 130 | 210 | 180 | 150 | 110 | 150 | 180 | 210 | 110
アルカリ度 | mg/L | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3400 | 2700
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
消化汚泥3号
pH |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7.4 | 6.9
蒸発残留物 | % | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.74 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.86 | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | 1.8 | 1.74 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.75 | 1.93 | 1.54
強熱残留物 | % | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.42
強熱減/蒸発残 | % | 73 | 72 | 71.4 | 71.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 70.8 | 70.5 | 71.7 | 71.5 | 71.6 | 71.3 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72 | 72.8 | 72.4 | 72.9 | 73.6 | 72.3 | 72.7 | 72 | 73.6 | 70.5
りん酸態りん | mg/L | 190 | 180 | 180 | 160 | 200 | 200 | 190 | 180 | 200 | 190 | 180 | 180 | 190 | 180 | 190 | 190 | 220 | 190 | 130 | 230 | 190 | 150 | 120 | 160 | 180 | 230 | 120
アルカリ度 | mg/L | 3600 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | 3100 | 3600 | 2800
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
東灘処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ②
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
りん回収汚泥
pH |  | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | - | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.2 | - | - | 8.2 | 8 | - | 8.1 | - | 8.2 | 7.7
蒸発残留物 | % | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | - | 1.61 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.75 | 1.78 | 1.79 | 1.75 | - | - | 1.58 | 1.84 | - | 1.45 | 1.64 | 1.84 | 1.45
強熱残留物 | % | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | - | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | - | - | 0.42 | 0.57 | - | 0.37 | 0.45 | 0.57 | 0.37
強熱減/蒸発残 | % | 73.8 | 73.2 | 72.9 | 72.4 | 72.5 | 72.7 | 72.7 | - | 72 | 71.4 | 72.3 | 73.1 | 72.8 | 72.6 | 73.7 | 74.2 | 74.9 | 74.9 | - | - | 73.4 | 69 | - | 74.5 | 73 | 74.9 | 69
りん酸態りん | mg/L | 45 | 51 | 43 | 26 | 39 | 36 | 28 | - | 36 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 26 | 34 | 53 | 38 | - | - | 18 | 21 | - | 7.6 | 30 | 53 | 7.6
アルカリ度 | mg/L | 3500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | - | 3000 | 2800 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3200 | - | - | 3200 | 3000 | - | 3100 | 3100 | 3500 | 2700
貯留槽汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 1.41 | 1.44 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.68 | 1.59 | 1.6 | 1.6 | 1.64 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.64 | 1.7 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.61 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.46 | 1.61 | 1.78 | 1.41
強熱残留物 | % | 0.41 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.4
強熱減/蒸発残 | % | 70.9 | 72.2 | 71.3 | 72.2 | 70.7 | 69.6 | 71.1 | 71.3 | 70.6 | 70.1 | 69.8 | 70.9 | 71.6 | 71.3 | 72.9 | 71.3 | 72.7 | 73.3 | 73.3 | 72.7 | 72.5 | 72.8 | 70.4 | 72.6 | 71.6 | 73.3 | 69.6
供給汚泥(ポリ鉄添加後)
pH |  | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | - | 7.3 | 6.9
蒸発残留物 | % | 1.49 | 1.55 | 1.61 | 1.63 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.81 | 1.82 | 1.76 | 1.75 | 1.66 | 2.07 | 1.74 | 2.07 | 1.49
強熱残留物 | % | 0.4 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.6 | 0.51 | 0.6 | 0.4
強熱減/蒸発残 | % | 73.2 | 71 | 70.8 | 70.6 | 71 | 70.2 | 69.8 | 69.4 | 68.8 | 68.9 | 69.7 | 69.7 | 70.2 | 69.9 | 70.7 | 70.8 | 71.9 | 70.7 | 71.3 | 72.5 | 72.2 | 72 | 71.7 | 71 | 70.8 | 73.2 | 68.8
りん酸態りん | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
アルカリ度 | mg/L | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2400 | 2600 | 2400 | 2800 | 2400 | 2500 | 2400 | 2700 | 2800 | 2600 | 2800 | 2300
脱水機2号前濃縮
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
強熱残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液全窒素 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液全リン | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
脱水機5号前濃縮
蒸発残留物 | % | - | - | 7.94 | 6.92 | 7.7 | 8.02 | 8.11 | 8.16 | - | 8.02 | - | - | - | 7.79 | - | - | - | 11 | 7.45 | 7.88 | 8.24 | 7.71 | 7.88 | 8.08 | 8.06 | 11 | 6.92
強熱残留物 | % | - | - | 2 | 1.85 | 2 | 2.11 | 2.19 | 2.25 | - | 2.23 | - | - | - | 2.07 | - | - | - | 2.97 | 1.87 | 1.88 | 2.03 | 1.91 | 2 | 1.95 | 2.09 | 2.97 | 1.85
強熱減/蒸発残 | % | - | - | 74.8 | 73.3 | 74 | 73.7 | 73 | 72.4 | - | 72.2 | - | - | - | 73.4 | - | - | - | 73.1 | 74.9 | 76.1 | 75.4 | 75.2 | 74.6 | 75.9 | 74.1 | 76.1 | 72.2
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | 810 | 840 | 760
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 160 | 180 | 120
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3300 | 4000 | 2700
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 1600 | 1900 | 1400
脱水ケーキ2号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | - | 18.1 | - | 16.1 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 18.4 | 16.1
強熱残留物 | % | - | 4.71 | - | 4.26 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 4.83 | 4.26
強熱減/蒸発残 | % | - | 74 | - | 73.5 | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 74 | 73.5
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 840 | 840
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200
脱水ケーキ5号（スクリュー）
蒸発残留物 | % | - | - | 19 | 19.7 | 21.1 | 20.4 | - | 20.6 | - | 22.1 | - | - | - | 21.5 | - | - | - | 17.8 | 18.1 | 21.4 | 23.5 | 24.1 | 24 | 22.9 | 21.2 | 24.1 | 17.8
強熱残留物 | % | - | - | 4.79 | 5.06 | 5.49 | 5.38 | - | 5.7 | - | 6.28 | - | - | - | 5.71 | - | - | - | 4.67 | 4.59 | 5.19 | 5.61 | 5.95 | 6.03 | 5.29 | 5.41 | 6.28 | 4.59
強熱減/蒸発残 | % | - | - | 74.8 | 74.3 | 74 | 73.6 | - | 72.3 | - | 71.6 | - | - | - | 73.4 | - | - | - | 73.8 | 74.6 | 75.7 | 76.1 | 75.3 | 74.9 | 76.9 | 74.4 | 76.9 | 71.6
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | 670 | 820 | 530
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 85 | 110 | 59
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | 2400 | 2600 | 2000
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | 1200 | 1300 | 1100
脱水ケーキ6号(ベルト)
蒸発残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
強熱残留物 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
強熱減/蒸発残 | % | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液SS | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液窒素濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
濾液リン濃度 | mg/L | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
脱水ケーキ（1,3,4号平均）
蒸発残留物 | % | 20.5 | 17.1 | 18.7 | 16.4 | 17.1 | 19.6 | 19.9 | 21 | 18.7 | 19.3 | 19.4 | 20.1 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19 | 18.4 | 19.2 | 21.2 | 22.3 | 22.7 | 21.6 | 21.3 | 19.6 | 22.7 | 16.4
強熱残留物 | % | 4.56 | 4.39 | 4.6 | 4.18 | 4.39 | 5.12 | 5.36 | 6.59 | 5.2 | 5.69 | 5.48 | 5.45 | 5.03 | 4.94 | 4.99 | 5.01 | 4.85 | 5.03 | 4.87 | 5.09 | 5.53 | 5.6 | 5.31 | 5.09 | 5.1 | 6.59 | 4.18
強熱減/蒸発残 | % | 77.7 | 74.3 | 75.4 | 74.5 | 74.3 | 73.9 | 73.1 | 68.8 | 72.2 | 70.6 | 71.7 | 72.9 | 73.2 | 74 | 74 | 74 | 74.4 | 72.7 | 74.6 | 76 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 76.1 | 73.9 | 77.7 | 68.8
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | - | - | 840 | - | - | 810 | 840 | 730
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 130 | 140 | 81
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | 2800 | 3200 | 2300
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | 1400 | 1600 | 1300

## PI
ポートアイランド処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 3.17 | 3.85 | 3.94 | 3.03 | 3.17 | 3.87 | 3.24 | 1.43 | 2.42 | 3.59 | 3.96 | 3.03 | 0.93 | 2.4 | 2.36 | 1.59 | 2.57 | 2.61 | 1.51 | 2.29 | 2.94 | 2.38 | 2.45 | 2.3 | 2.71 | 3.96 | 0.93
強熱残留物 | % | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.21 | 0.35 | 0.31 | 0.56 | 0.44 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.3 | 0.56 | 0.15
強熱減/蒸発残 | % | 90.9 | 92.5 | 90.6 | 89.4 | 86.1 | 88.1 | 85.2 | 85.3 | 85.5 | 91.4 | 85.9 | 85.5 | 80.6 | 85.4 | 89.4 | 89.9 | 91.4 | 91.6 | 90.1 | 90.4 | 91.2 | 90.8 | 91.4 | 91.7 | 88.8 | 92.5 | 80.6
送泥汚泥
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1 | 1.06 | 0.85 | 0.63 | 0.7 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 0.8 | 0.94 | 0.7 | 0.95 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 1.06 | 0.63
強熱残留物 | % | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.14
強熱減/蒸発残 | % | 82.8 | 81.7 | 81.9 | 81.7 | 80 | 79.2 | 78.8 | 77.8 | 78.6 | 77.9 | 70.9 | 70.8 | 73.3 | 75.6 | 79.2 | 80.2 | 82.5 | 83 | 80 | 82.1 | 83 | 82.6 | 83.2 | 84.8 | 79.7 | 84.8 | 70.8

## 鈴蘭台
鈴蘭台処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥高段
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 3.16 | 3.22 | 5.74 | 2.68 | 3.46 | 2.81 | 2.37 | 2.29 | 2.11 | 2.39 | 3.65 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 3.2 | 2.49 | 2.71 | 2.73 | 2.4 | 2.03 | 2.43 | 2.07 | 1.96 | 1.76 | 2.67 | 5.74 | 1.76 | 2.67
強熱残留物 | % | 0.19 | 0.2 | 0.49 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.49 | 0.11 | 0.19
強熱減/蒸発残 | % | 94 | 93.8 | 91.5 | 91.4 | 91.6 | 92.5 | 92 | 92.1 | 91.9 | 91.6 | 91.8 | 92.7 | 92.6 | 92.3 | 93.8 | 93.2 | 93.4 | 93.4 | 93.8 | 93.6 | 93.8 | 93.2 | 93.4 | 93.8 | 92.8 | 94 | 91.4 | 92.8
生汚泥低段 | [28 empty] | 0
pH | [25 empty] | - | - | - | #VALUE! | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 3.36 | 1.63 | 0.88 | 4 | 2.64 | 1.9 | 1.73 | 2.92 | 2.17 | 1.05 | 2.92 | 2.06 | 2.18 | 1.18 | 1.43 | 0.98 | 1.72 | 4.88 | 1.23 | 0.94 | 1.48 | 1.69 | 2.36 | 1.4 | 2.03 | 4.88 | 0.88 | 2.03
強熱残留物 | % | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.37 | 0.07 | 0.17
強熱減/蒸発残 | % | 92.6 | 91.4 | 89.8 | 92.8 | 90.9 | 91.6 | 90.8 | 91.8 | 91.2 | 89.5 | 91.4 | 91.7 | 91.3 | 89 | 91.6 | 91.8 | 89.5 | 92.4 | 93.5 | 92.6 | 92.6 | 93.5 | 92.4 | 93.6 | 91.6 | 93.6 | 89 | 91.6
生汚泥分場 | [28 empty] | 0
pH | [25 empty] | - | - | - | #VALUE! | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 3.72 | 4.06 | 3.75 | 3.04 | 2.73 | 2.62 | 3.06 | 3.22 | 2.38 | 2.38 | 2.45 | 2.47 | 3.5 | 2.32 | 2.66 | 2.62 | 2.61 | 2.73 | 3.17 | 2.9 | 2.59 | 2.82 | 2.08 | 2.56 | 2.85 | 4.06 | 2.08 | 2.85
強熱残留物 | % | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.35 | 0.14 | 0.2
強熱減/蒸発残 | % | 94.1 | 93.8 | 90.7 | 93.1 | 91.2 | 93.1 | 91.2 | 92.9 | 92.9 | 92 | 93.1 | 92.7 | 92.9 | 92.7 | 93.2 | 93.1 | 93.5 | 93.4 | 94.3 | 93.8 | 94.2 | 92.9 | 93.3 | 93.8 | 93 | 94.3 | 90.7 | 93

## 西部
西部処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 2.59 | 1.46 | 1.21 | 1.36 | 1.39 | 2.11 | 1.61 | 1.63 | 2.06 | 2.03 | 1.53 | 1.35 | 2.07 | 2.05 | 3.08 | 1.65 | 2.5 | 2.37 | 2.29 | 2.25 | 2.09 | 2.43 | 1.96 | 2.41 | 1.98 | 3.08 | 1.21
強熱残留物 | % | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.5 | 0.16
強熱減/蒸発残 | % | 92.3 | 89 | 83.5 | 86 | 84.2 | 89.1 | 85.7 | 88.3 | 85.9 | 87.2 | 83 | 83.7 | 85.5 | 87.8 | 83.8 | 87.9 | 91.2 | 90.3 | 89.1 | 88 | 88.5 | 88.9 | 89.8 | 91.7 | 87.5 | 92.3 | 83
生汚泥2系
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 0.95 | 1.42 | 1.08 | 1.14 | 1.69 | 1.26 | 1.19 | 1.27 | 0.99 | 1.22 | 1.59 | 0.99 | 1.55 | 1.76 | 2.05 | 1.78 | 1.52 | 1.46 | 1.44 | 1.84 | 1.56 | 2.01 | 1.79 | 1.73 | 1.47 | 2.05 | 0.95
強熱残留物 | % | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.35 | 0.13
強熱減/蒸発残 | % | 86.3 | 88 | 85.2 | 83.3 | 85.2 | 83.3 | 81.5 | 85.8 | 82.8 | 82.8 | 84.3 | 79.8 | 83.9 | 86.4 | 82.9 | 87.6 | 88.8 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 89.1 | 86.6 | 87.7 | 88.4 | 85.5 | 89.1 | 79.8
生濃縮
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
蒸発残留物 | % | 4.91 | 5.2 | 5.85 | 4.73 | 5.02 | 4.56 | 5.14 | 5.14 | 4.83 | 4.99 | 4.57 | 5.46 | 5.87 | 4.62 | 5.63 | 4.34 | 4.46 | 4.48 | 4.36 | 4.28 | 4.74 | 5 | 4.57 | 4.04 | 4.87 | 5.87 | 4.04
強熱残留物 | % | 0.37 | 0.46 | 0.82 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.6 | 0.45 | 0.78 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.4 | 0.35 | 0.47 | 0.82 | 0.35
強熱減/蒸発残 | % | 92.5 | 91.2 | 86 | 91.1 | 89.6 | 91 | 91.1 | 91.4 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 90.3 | 89.8 | 90.3 | 86.1 | 91 | 91.3 | 90.8 | 91.7 | 90.9 | 91.1 | 89.8 | 91.2 | 91.3 | 90.4 | 92.5 | 86
生濃縮1号
pH | [25 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 160 | 200 | 120
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 34 | 39 | 25
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | 3000 | 3600 | 2400
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1100 | 1400 | 900
生濃縮2号
pH |  | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1125 | 1400 | 900
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 170 | 120
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 32 | 38 | 25
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | 2800 | 3400 | 2600
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | 1100 | 1400 | 960
余剰濃縮（ベルト）
蒸発残留物 | % | 3.93 | 4.16 | 4.42 | 4.3 | 4.15 | 4.24 | 3.9 | 4.15 | 4.23 | 4.24 | 4.17 | 4.29 | 4.4 | 4.4 | 4.47 | 4.42 | 4.28 | 4.41 | 4.48 | 4.86 | 4.83 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.34 | 4.86 | 3.9
強熱残留物 | % | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.74
強熱減/蒸発残 | % | 81.2 | 81.3 | 81.7 | 80.9 | 81 | 80.4 | 80.8 | 80 | 79.2 | 80 | 79.1 | 79.7 | 80 | 80.9 | 82.1 | 82.4 | 82.5 | 82.3 | 82.6 | 82.1 | 82.8 | 83.2 | 82.5 | 82.6 | 81.3 | 83.2 | 79.1
余剰濃縮（ベルト）1号
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 160 | 200 | 120
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 34 | 39 | 25
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | 3000 | 3600 | 2400
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1100 | 1400 | 900
余剰濃縮（ベルト）2号
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 7.5 | 11 | 4
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 0.78 | 1.1 | 0.45
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | 750 | 760 | 740
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | - | - | 600 | 640 | 560
余剰濃縮（ベルト）3号
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 8.2 | 12 | 3.6
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 1.6 | 2.5 | 0.51
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 730 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - | 830 | - | - | 900 | 1100 | 730
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - | 860 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 640 | - | - | 690 | 860 | 570
消化汚泥1
pH |  | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | 7.4 | 7
蒸発残留物 | % | 1.98 | 1.99 | 2 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 1.93 | 2.16 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.19 | 2.1 | 2.1 | 2.03 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.06 | 2.19 | 1.93
強熱残留物 | % | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.53
強熱減/蒸発残 | % | 72.2 | 72.4 | 72 | 72.4 | 72.2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72.2 | 71.5 | 71.9 | 71.5 | 72.1 | 71.9 | 72.4 | 73.4 | 72.1 | 73.2 | 72.2 | 73 | 72.9 | 73.1 | 73.6 | 72.3 | 73.6 | 71.5
アルカリ度 | mg/L | 4000 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3700 | 3300 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 3700 | 3800 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 3300
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
消化汚泥2
pH |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | - | 7.3 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.98 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.1 | 1.94 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 2.16 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 1.94
強熱残留物 | % | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.53
強熱減/蒸発残 | % | 72.7 | 72.9 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 71.7 | 72.5 | 72.4 | 72.7 | 71.5 | 71.8 | 71.6 | 70.8 | 71.8 | 72 | 71.8 | 72.9 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73 | 73.4 | 73.6 | 72.4 | 73.6 | 70.8
アルカリ度 | mg/L | 4100 | 4000 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3700 | 3300 | 3800 | 3700 | 3700 | 3800 | 3700 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 3800 | 4100 | 3300
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
供給汚泥(ポリ鉄未添加)
pH |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | - | 7.7 | 7.4
蒸発残留物 | % | 1.89 | 1.95 | 1.97 | 1.94 | 2.13 | 1.97 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.18 | 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.08 | 2.15 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.18 | 1.89
強熱残留物 | % | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.51
強熱減/蒸発残 | % | 73 | 72.8 | 71.1 | 72.7 | 71.4 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 71.6 | 70.6 | 70.7 | 71.4 | 71 | 72.1 | 71.2 | 73.3 | 72.3 | 73.3 | 73.2 | 72.7 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 72.2 | 73.6 | 70.6
脱水ケーキ（平均）
蒸発残留物 | % | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 23 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 21.7 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 22.9 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 21.8 | 22.2 | 23 | 21.6
強熱残留物 | % | 5.75 | 5.64 | 6.1 | 6 | 6.34 | 5.93 | 5.77 | 6.11 | 6.18 | 5.86 | 6.13 | 6.14 | 5.98 | 6.15 | 5.96 | 5.94 | 6 | 5.86 | 5.63 | 5.5 | 5.54 | 5.6 | 5.75 | 5.2 | 5.88 | 6.34 | 5.2
強熱減/蒸発残 | % | 74.6 | 74.7 | 72.5 | 74 | 71.6 | 73.3 | 74 | 72.7 | 72.4 | 73 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.4 | 73.4 | 74.3 | 74.6 | 75.2 | 75.2 | 74.3 | 76.1 | 73.6 | 76.1 | 71.6
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | 390 | - | - | 380 | 430 | 320
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 81 | 91 | 68
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | 1700 | 1900 | 1600
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | 1100 | 1200 | 1000
し尿
pH |  | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 6 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 7 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6.4 | - | 7 | 4.8
蒸発残留物 | % | 0.6 | 0.69 | 1 | 0.95 | 0.51 | 0.8 | 1.01 | 0.23 | 0.88 | 1.09 | 1 | 0.88 | 0.59 | 1.1 | 1.14 | 0.8 | 0.78 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 1.1 | 1.01 | 0.8 | 0.87 | 1.14 | 0.23
強熱残留物 | % | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.07
強熱減/蒸発残 | % | 75 | 72.5 | 78 | 80 | 72.5 | 78.8 | 79.2 | 69.6 | 78.4 | 80.7 | 79 | 78.4 | 71.2 | 79.1 | 81.6 | 76.3 | 78.2 | 75.8 | 80.4 | 81.4 | 83 | 78.2 | 79.2 | 80 | 77.8 | 83 | 69.6

## 垂水
垂水処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ①
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥東1系
蒸発残留物 | % | 2.26 | 1.97 | 2.51 | 3.1 | 3.74 | 1.5 | 2.25 | 1.46 | 1.62 | 2.05 | 2.5 | 3.46 | 3.13 | 2.64 | 3.02 | 2.85 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 3.32 | 2.87 | 2.83 | 2.6 | 2.55 | 2.64 | 3.74 | 1.46
強熱残留物 | % | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.4 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.46 | 0.19
強熱減/蒸発残 | % | 90.3 | 89.3 | 86.5 | 88.7 | 87.7 | 83.3 | 85.8 | 84.9 | 85.2 | 86.8 | 85.2 | 87.9 | 87.2 | 87.9 | 88.7 | 89.5 | 90.4 | 91.5 | 91.9 | 90.7 | 91.3 | 91.2 | 91.5 | 92.5 | 88.6 | 92.5 | 83.3
生汚泥東2系
蒸発残留物 | % | 2.63 | 1.97 | 1.47 | 1.94 | 4 | 1.16 | 1.31 | 1.66 | 2.26 | 1.96 | 0.62 | 3.03 | 2.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 4 | 0.62
強熱残留物 | % | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.3 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.47 | 0.2
強熱減/蒸発残 | % | 90.1 | 89.3 | 86.4 | 88.1 | 88.3 | 81 | 81.7 | 85.5 | 86.7 | 86.2 | 64.5 | 87.5 | 87.5 | 87.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 90.1 | 64.5
生汚泥1系
蒸発残留物 | % | 1.39 | 1.62 | 0.96 | 2.65 | 2.1 | 1.57 | 2.5 | 2.29 | 1.64 | 1.52 | 1.57 | 1.8 | 2.13 | 2.31 | 2.57 | 2.54 | 2.24 | 2.63 | 2.8 | 2.93 | 2.59 | 1.56 | 2.83 | 2.81 | 2.15 | 2.93 | 0.96
強熱残留物 | % | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.1
強熱減/蒸発残 | % | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 91.3 | 90 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 89 | 91.4 | 91.1 | 91.7 | 91.1 | 91.3 | 89.9 | 92.1 | 92 | 92 | 92.9 | 92.8 | 92.3 | 92.3 | 91.9 | 90.7 | 91.2 | 92.9 | 88.6
生汚泥2系
蒸発残留物 | % | 2.69 | 3.63 | 3.23 | - | - | 2.22 | 1.61 | 2.11 | 3.02 | 2.28 | 2.22 | 1.8 | 1.14 | 2.04 | 2.23 | 1.58 | 2.79 | 1.68 | 2.78 | 2.42 | 2.66 | - | - | - | 2.32 | 3.63 | 1.14
強熱残留物 | % | 0.21 | 0.28 | 0.33 | - | - | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | - | - | - | 0.21 | 0.33 | 0.11
強熱減/蒸発残 | % | 92.2 | 92.3 | 89.8 | - | - | 90.5 | 90.1 | 89.6 | 90.4 | 90.4 | 91.4 | 90.6 | 90.4 | 90.7 | 88.3 | 90.5 | 91 | 90.5 | 92.1 | 91.7 | 91 | - | - | - | 90.7 | 92.3 | 88.3
生汚泥分場
蒸発残留物 | % | 2.17 | 1.88 | 1.76 | 2.38 | 1.83 | 1.82 | 2.15 | 1.8 | 1.79 | 2.24 | 1.65 | 1.42 | 2.27 | 2.18 | 2.33 | 2.48 | 2.45 | 2.25 | 2.06 | 2.1 | 2.01 | 2.59 | 2.05 | 2.46 | 2.09 | 2.59 | 1.42
強熱残留物 | % | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.12
強熱減/蒸発残 | % | 92.6 | 92 | 89.8 | 92 | 91.3 | 92.3 | 92.1 | 92.2 | 92.7 | 92.9 | 92.7 | 91.5 | 93 | 93.6 | 91 | 92.7 | 93.1 | 92.9 | 94.2 | 93.8 | 93.5 | 93.4 | 93.2 | 93.5 | 92.6 | 94.2 | 89.8
生濃縮1号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.97 | - | - | 4.77 | 4.1 | - | - | 4.64 | - | 4.08 | 4.07 | 4.21 | 4.86 | 4.88 | 4.21 | 4.56 | 4.13 | 3.88 | - | 4.32 | 4.01 | 4.46 | 3.43 | 3.71 | 4.29 | 4.97 | 3.43
強熱残留物 | % | 0.34 | - | - | 0.38 | 0.4 | - | - | 0.42 | - | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | - | 0.3 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.25
強熱減/蒸発残 | % | 93.2 | - | - | 92 | 90.2 | - | - | 90.9 | - | 90.4 | 90.9 | 90.5 | 90.9 | 91.6 | 90.5 | 91.9 | 92.3 | 92.8 | - | 93.1 | 92.8 | 92.4 | 92.7 | 93 | 91.8 | 93.2 | 90.2
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 310 | 480 | 210
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 59 | 62 | 53
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 4100 | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | 3500 | 4100 | 2800
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 770 | 810 | 680
生濃縮2号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.12 | 4.16 | 4.43 | 4.78 | 4.22 | 3.69 | 3.89 | 4.61 | 3.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | - | 4.67 | 3.86 | - | 4.24 | 4.78 | 3.69
強熱残留物 | % | 0.29 | 0.32 | 0.49 | 0.38 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | 0.35 | 0.27 | - | 0.35 | 0.49 | 0.27
強熱減/蒸発残 | % | 93 | 92.3 | 88.9 | 92.1 | 90.5 | 91.9 | 91.3 | 90.5 | 90.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4 | - | - | 92.5 | 93 | - | 91.7 | 93.4 | 88.9
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 250 | 260 | 230
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 53 | 56 | 49
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | 2800 | 3000 | 2600
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - | 650 | 660 | 630
余剰濃縮1号（ベルト）
蒸発残留物 | % | - | 4.74 | 4.4 | - | - | 3.93 | 3.34 | - | - | 3.95 | - | - | - | 4.28 | 4.36 | - | - | 4.37 | 4.41 | - | - | 4.27 | 4.36 | - | 4.22 | 4.74 | 3.34
強熱残留物 | % | - | 0.83 | 0.77 | - | - | 0.76 | 0.68 | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.86 | 0.78 | - | - | 0.76 | 0.75 | - | - | 0.68 | 0.72 | - | 0.76 | 0.86 | 0.68
強熱減/蒸発残 | % | - | 82.5 | 82.5 | - | - | 80.7 | 79.6 | - | - | 79.7 | - | - | - | 79.9 | 82.1 | - | - | 82.6 | 83 | - | - | 84.1 | 83.5 | - | 81.8 | 84.1 | 79.6
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 12 | 17 | 6.8
濾液全りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | 4.3 | 4.7 | 3.9
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - | 530 | 660 | 390
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 400 | 510 | 290
余剰濃縮2号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 4.21 | - | - | 4.3 | 4.07 | - | - | 3.62 | 3.98 | - | 4.34 | 4.22 | 4.27 | - | - | 4.45 | 4.49 | - | - | 4.67 | 4.7 | - | - | 4.45 | 4.29 | 4.7 | 3.62
強熱残留物 | % | 0.71 | - | - | 0.67 | 0.75 | - | - | 0.76 | 0.8 | - | 0.92 | 0.96 | 0.84 | - | - | 0.81 | 0.81 | - | - | 0.79 | 0.83 | - | - | 0.74 | 0.8 | 0.96 | 0.67
強熱減/蒸発残 | % | 83.1 | - | - | 84.4 | 81.6 | - | - | 79 | 79.9 | - | 78.8 | 77.3 | 80.3 | - | - | 81.8 | 82 | - | - | 83.1 | 82.3 | - | - | 83.4 | 81.3 | 84.4 | 77.3
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 7.7
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.5 | 0.51
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 510 | 500
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 450 | 360
余剰濃縮3号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 3.95 | 4.07 | 4.06 | - | - | 4 | 3.59 | 3.49 | 3.86 | - | 4.11 | 3.98 | 3.94 | 4.4 | 4.19 | - | - | 4.37 | 4.5 | 4.56 | 4.54 | - | - | 4.28 | 4.11 | 4.56 | 3.49
強熱残留物 | % | 0.67 | 0.72 | 0.72 | - | - | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | - | 0.87 | 0.92 | 0.8 | 0.9 | 0.76 | - | - | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | - | - | 0.71 | 0.77 | 0.92 | 0.67
強熱減/蒸発残 | % | 83 | 82.3 | 82.3 | - | - | 80.8 | 79.7 | 79.1 | 79.8 | - | 78.8 | 76.9 | 79.7 | 79.5 | 81.9 | - | - | 82.6 | 83.1 | 82.9 | 82.6 | - | - | 83.4 | 81.1 | 83.4 | 76.9
濾液全窒素 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液全りん | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液蒸発残留物 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液強熱残留物 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
余剰濃縮4号（ベルト）
蒸発残留物 | % | - | 4.23 | 3.95 | 3.93 | - | - | - | 3.41 | 3.89 | 3.76 | - | - | - | 4.05 | 4.42 | 4.28 | 4.24 | - | - | 4.76 | 4.6 | 4.28 | 3.56 | - | 4.1 | 4.76 | 3.41
強熱残留物 | % | - | 0.75 | 0.7 | 0.61 | - | - | - | 0.72 | 0.78 | 0.76 | - | - | - | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | - | - | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.6 | - | 0.74 | 0.83 | 0.6
強熱減/蒸発残 | % | - | 82.3 | 82.3 | 84.5 | - | - | - | 78.9 | 79.9 | 79.8 | - | - | - | 79.5 | 81.9 | 81.8 | 82.1 | - | - | 83.4 | 82.8 | 84.1 | 83.1 | - | 81.9 | 84.5 | 78.9
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 15 | 5.3
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 3.7 | 8.5 | 0.51
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 530 | 670 | 290
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 410 | 540 | 270
余剰濃縮5号（ベルト）
蒸発残留物 | % | 3.81 | - | - | 3.93 | 3.59 | 3.86 | 3.19 | - | - | 3.39 | 4.07 | 4.11 | 4.06 | - | - | 4.1 | 4.41 | 4.08 | 4.51 | - | - | 4.11 | 4.05 | 3.65 | 3.93 | 4.51 | 3.19
強熱残留物 | % | 0.65 | - | - | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.66 | - | - | 0.69 | 0.86 | 0.95 | 0.82 | - | - | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 0.76 | - | - | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | 0.95 | 0.61
強熱減/蒸発残 | % | 82.9 | - | - | 84.5 | 81.3 | 80.6 | 79.3 | - | - | 79.6 | 78.9 | 76.9 | 79.8 | - | - | 81.7 | 81.9 | 82.8 | 83.1 | - | - | 83.9 | 83.5 | 83 | 81.5 | 84.5 | 76.9
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8.7 | 15 | 3
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2.9 | 5.9 | 0.56
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | 500 | 610 | 330
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 400 | 510 | 300
垂水処理場
汚泥試験成績 | [27 empty] | ②
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
消化汚泥1-1系
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7.4 | 7
蒸発残留物 | % | 1.89 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.78 | 1.79 | 1.86 | 1.89 | 1.85 | 1.99 | 1.95 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | 1.77 | 1.68 | 1.66 | 1.8 | 1.99 | 1.66
強熱残留物 | % | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.53 | 0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.54 | 0.4
強熱減/蒸発残 | % | 76.7 | 77.3 | 75.9 | 75.4 | 75 | 74.1 | 73.8 | 72.5 | 72.1 | 73.7 | 72 | 73 | 72.9 | 72.8 | 73.9 | 73.5 | 74.7 | 74.6 | 73.9 | 75.7 | 75.4 | 76.3 | 76.2 | 75.9 | 74.5 | 77.3 | 72
アルカリ度 | mg/L | 3900 | 3700 | 3900 | 4000 | 4000 | 3900 | 3700 | 3400 | 3600 | 3500 | 3500 | 3300 | 3200 | 3400 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3700 | 3600 | 4000 | 3200
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.5 | <5.0
消化汚泥1-2系
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | 7.4 | 7
蒸発残留物 | % | 1.87 | 1.93 | 1.97 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.86 | 1.9 | 1.94 | 1.91 | 2.07 | 2.08 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 1.87 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.76 | 1.89 | 2.08 | 1.75
強熱残留物 | % | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.41
強熱減/蒸発残 | % | 77 | 77.2 | 73.6 | 75.5 | 75.4 | 74.2 | 73.6 | 73.2 | 73.7 | 73.7 | 71.6 | 73.3 | 72 | 73.1 | 74 | 73.7 | 74.7 | 75.1 | 74.5 | 75.4 | 75.4 | 76.7 | 75.1 | 76.1 | 74.5 | 77.2 | 71.6
アルカリ度 | mg/L | 3700 | 3800 | 4000 | 4200 | 4200 | 4000 | 3900 | 3600 | 3600 | 3300 | 3500 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 4200 | 3200
揮発性有機酸 | mg/L | 6.2 | <5.0 | <5.0 | 8.6 | 25 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 25 | <5.0
消化汚泥1-3系
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | 7.3 | 7
蒸発残留物 | % | 1.88 | 1.87 | 1.93 | 1.99 | 1.8 | 1.73 | 1.85 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 2.1 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2 | 1.96 | 1.95 | 1.98 | 1.9 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.91 | 2.1 | 1.72
強熱残留物 | % | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.41
強熱減/蒸発残 | % | 77.1 | 77 | 76.2 | 75.4 | 75 | 74.6 | 74.1 | 72.8 | 73 | 74.5 | 74.3 | 72 | 73.2 | 73.4 | 74.1 | 74 | 75 | 75.9 | 76.3 | 75.3 | 75.1 | 75.7 | 76.3 | 75.6 | 74.8 | 77.1 | 72
アルカリ度 | mg/L | 3600 | 3700 | 4000 | 4100 | 4000 | 3700 | 3600 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3700 | 3700 | 3800 | 3600 | 3500 | 3700 | 3600 | 4100 | 3200
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | 6.8 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 6.8 | <5.0
消化汚泥2系
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | 7.3 | 7.1
蒸発残留物 | % | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 1.94 | 1.89 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 2 | 1.99 | 2.02 | 2.03 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 2.01 | 1.89 | 1.87 | 2.1 | 1.89 | 1.99 | 2.12 | 1.85
強熱残留物 | % | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.44
強熱減/蒸発残 | % | 77.2 | 76.6 | 76.8 | 75.8 | 75.1 | 74.1 | 74.1 | 73.2 | 73 | 73.4 | 72.8 | 72.4 | 73.5 | 73.6 | 74 | 74 | 74.1 | 74.4 | 75.4 | 75.6 | 75.7 | 75.9 | 76.2 | 76.7 | 74.7 | 77.2 | 72.4
アルカリ度 | mg/L | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 3900 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 3800 | 3900 | 3800 | 3500 | 3700 | 3800 | 4100 | 3500
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.2 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 7.2 | <5.0
供給汚泥(ポリ鉄添加後)
pH |  | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | - | 7.1 | 6.8
蒸発残留物 | % | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 1.96 | 2 | 2.01 | 2.06 | 2.12 | 2.16 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.22 | 2.19 | 2.13 | 2.18 | 2.1 | 2.09 | 1.92 | 2.02 | 1.93 | 1.96 | 2.07 | 2.23 | 1.92
強熱残留物 | % | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.48
強熱減/蒸発残 | % | 75.6 | 74.8 | 72.9 | 73.8 | 72.6 | 71.9 | 71.5 | 71.1 | 70.4 | 71.2 | 69.4 | 69.6 | 70.1 | 70.4 | 71.2 | 71.2 | 71.8 | 72 | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 71.8 | 73.6 | 73.5 | 72 | 75.6 | 69.4
アルカリ度 | mg/L | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2500 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2900 | 2800 | 3400 | 2400
脱水ケーキ（平均・スクリュー）
蒸発残留物 | % | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 19 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 17.9 | 21 | 19.1 | 18.8 | 21.5 | 19 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 15.5 | 19.3 | 19.9 | 16.3 | 16.8 | 18.7 | 21.5 | 15.5
強熱残留物 | % | 4.4 | 4.08 | 4.64 | 4.5 | 4.66 | 4.61 | 5 | 5.12 | 5.59 | 5.27 | 4.98 | 5.88 | 5.25 | 5.17 | 5.76 | 5.1 | 4.84 | 4.93 | 4.86 | 3.96 | 4.85 | 5.1 | 3.98 | 4.03 | 4.86 | 5.88 | 3.96
強熱減/蒸発残 | % | 77 | 77 | 75.7 | 75.1 | 74.4 | 73.9 | 73.7 | 73 | 71.9 | 73.5 | 72.2 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 74.1 | 74 | 74.4 | 74.9 | 74.3 | 75.6 | 75.9 | 74.1 | 77 | 71.9
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 980 | - | - | 1000 | 1100 | 980
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 85 | 100 | 61
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | 2700 | 3000 | 2400
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - | 980 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 930 | - | - | 990 | 1100 | 930

## 玉津
玉津処理場
汚泥試験成績
試料採取日 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 平均値 | 最大値 | 最小値
生汚泥1-1系
蒸発残留物 | % | 1.11 | 1.62 | 0.97 | 1.46 | 1.62 | 2.08 | 0.92 | 1.78 | 2.05 | 1.77 | 1.43 | 1.59 | 1.68 | 1.85 | 2.09 | 1.68 | 2.11 | 1.72 | 2.39 | 1.69 | 1.86 | 1.97 | 2 | 1.86 | 1.72 | 2.39 | 0.92
強熱残留物 | % | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.12
強熱減/蒸発残 | % | 89.2 | 87.7 | 83.5 | 86.3 | 85.2 | 87.5 | 85.9 | 87.1 | 87.8 | 87 | 88.8 | 88.7 | 86.3 | 88.1 | 90 | 88.7 | 89.1 | 88.4 | 87.9 | 89.9 | 87.6 | 89.8 | 89.5 | 89.8 | 87.9 | 90 | 83.5
混合汚泥（濃縮前）
蒸発残留物 | % | 1.11 | 1.04 | 0.86 | 0.89 | 0.77 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.9 | 0.83 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.8 | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 0.98 | 0.84 | 0.9 | 1.11 | 0.72
強熱残留物 | % | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.1
強熱減/蒸発残 | % | 86.5 | 86.5 | 82.6 | 84.3 | 81.8 | 84.8 | 84 | 84.3 | 84.4 | 83.1 | 86.1 | 85 | 83.8 | 84.8 | 85.1 | 85.7 | 86 | 85.1 | 82.5 | 85.9 | 85.4 | 86 | 85.7 | 85.7 | 84.8 | 86.5 | 81.8
混合汚泥
蒸発残留物 | % | 4.42 | 4.43 | 4.33 | 4.07 | 4.18 | 3.75 | 4.02 | 4.47 | 4.68 | 4.04 | 4.29 | 4.5 | 4.14 | 4.82 | 4.19 | 3.98 | 3.93 | 4.29 | 4.58 | 4.4 | 4.63 | 4.73 | 4.24 | 4.31 | 4.31 | 4.82 | 3.75
強熱残留物 | % | 0.55 | 0.5 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.5
強熱減/蒸発残 | % | 87.6 | 88.7 | 83.6 | 86 | 84.4 | 85.9 | 86.1 | 85.2 | 87.4 | 86.9 | 86.2 | 86.4 | 85 | 87.8 | 87.1 | 87.4 | 87.3 | 87.4 | 86.7 | 88 | 87.9 | 87.3 | 88 | 87.9 | 86.8 | 88.7 | 83.6
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 56 | 67 | 47
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 21 | 24 | 17
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 930 | 1100 | 600
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | 330 | 380 | 280
消化汚泥1系
pH |  | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | - | 7.5 | 7.1
蒸発残留物 | % | 2.13 | 2.09 | 1.97 | 2.04 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.81 | 1.83 | 1.92 | 2.01 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.99 | 2.13 | 1.81
強熱残留物 | % | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.47
強熱減/蒸発残 | % | 77.5 | 76.6 | 75.1 | 75 | 73.4 | 73.6 | 74 | 73.5 | 73.8 | 74 | 75.1 | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 75.4 | 75.1 | 75 | 75.5 | 75.4 | 75.2 | 75.1 | 75.8 | 75.4 | 75.6 | 75 | 77.5 | 73.4
アルカリ度 | mg/L | 4200 | 4100 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | 3700 | 3400 | 3400 | 3300 | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 3800 | 4200 | 3300
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | 6.9 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5.6 | 8.7 | 6.1 | 5.3 | 7.1 | 6.4 | 7.3 | 9.5 | 53 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 11 | 53 | <5.0
消化汚泥2系
pH |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | 7.4 | 7.2
蒸発残留物 | % | 1.8 | 1.82 | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 1.82 | 1.73 | 1.62 | 1.67 | 1.62 | 1.64 | 1.7 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.7 | 1.66 | 1.66 | 1.7 | 1.82 | 1.62
強熱残留物 | % | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.45
強熱減/蒸発残 | % | 75 | 74.2 | 72.7 | 73.4 | 71.7 | 69.8 | 69.4 | 70.4 | 70.7 | 71 | 72 | 71.8 | 70.9 | 71.9 | 72.7 | 70.4 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 72.9 | 72.7 | 72.4 | 71.7 | 72.9 | 72 | 75 | 69.4
りん酸態りん | mg/L | 150 | 150 | 150 | 100 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 110 | 130 | 140 | 110 | 130 | 140 | 110 | 110 | 91 | 94 | 150 | 110 | 96 | 100 | 120 | 150 | 91
アルカリ度 | mg/L | 4500 | 4500 | 4000 | 4300 | 4200 | 4300 | 4100 | 3900 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4200 | 4000 | 4300 | 4200 | 4100 | 4500 | 3700
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 12 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 12 | <5.0
消化汚泥3系
ｐＨ |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | 7.4 | 7.2
蒸発残留物 | % | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.94 | 1.87 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.77 | 1.82 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 1.8 | 1.97 | 1.67
強熱残留物 | % | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.46
強熱減/蒸発残 | % | 76 | 75.6 | 74.2 | 72.6 | 72.2 | 71.7 | 71.7 | 71.2 | 71.2 | 71.3 | 71.3 | 71.5 | 72.3 | 72 | 72.9 | 72.6 | 71.5 | 71.9 | 71.5 | 73.3 | 73.9 | 73.7 | 73.3 | 73.9 | 72.6 | 76 | 71.2
アルカリ度 | mg/L | 4600 | 4500 | 4300 | 4400 | 4300 | 4400 | 4300 | 4000 | 3900 | 3800 | 4200 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4200 | 4600 | 3800
揮発性有機酸 | mg/L | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0
供給汚泥
蒸発残留物 | % | 1.8 | 1.82 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.72 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.71 | 1.82 | 1.61
強熱残留物 | % | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.44
強熱減/蒸発残 | % | 75.6 | 74.7 | 73.6 | 73.3 | 72.7 | 72.1 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 71.9 | 71.9 | 72.1 | 71.7 | 72 | 72.7 | 72.8 | 72.5 | 72.6 | 72.6 | 72.2 | 72.6 | 73.6 | 72.9 | 73.1 | 72.7 | 75.6 | 71.4
脱水機3号前濃縮
蒸発残留物 | % | - | 6.95 | 7.32 | - | 6.79 | - | 8.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.35 | 8.32 | 6.79
強熱残留物 | % | - | 1.73 | 1.9 | - | 1.86 | - | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 2.36 | 1.73
強熱減/蒸発残 | % | - | 75.1 | 74 | - | 72.6 | - | 71.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | 75.1 | 71.6
濾液全窒素 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液全りん | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液蒸発残留物 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
濾液強熱残留物 | mg/L | [24 empty] | - | - | - | bar: 2023-04-04 to 2024-03-18
脱水ケーキ（平均・スクリュー）
蒸発残留物 | % | 19.1 | 18.6 | 18.8 | 19 | 18.2 | 19.2 | 20.3 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 19.3 | 20.3 | 18.2
強熱残留物 | % | 4.04 | 4.65 | 4.95 | 4.54 | 5.03 | 5.06 | 5.85 | 4.89 | 4.88 | 4.63 | 4.92 | 5.07 | 4.8 | 5.14 | 4.83 | 4.78 | 4.74 | 4.74 | 4.57 | 4.63 | 4.62 | 4.86 | 4.88 | 4.61 | 4.82 | 5.85 | 4.04
強熱減/蒸発残 | % | 78.8 | 75 | 73.7 | 76.1 | 72.4 | 73.6 | 71.2 | 73.6 | 74.3 | 75 | 74.6 | 74 | 75 | 74.6 | 75.7 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76 | 76.1 | 76.1 | 75.8 | 76.4 | 75.1 | 78.8 | 71.2
濾液全窒素 | mg/L | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1100 | 1200 | 910
濾液全りん | mg/L | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 180 | 190 | 170
濾液蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | 2200 | 4500 | 1300
濾液強熱残留物 | mg/L | - | - | - | 770 | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 1100 | 2200 | 690