## 流入
処理場流入下水の水質（令和６年度平均値）
| 東灘 | ポート | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水 |  | 玉津
|  | アイランド |  |  | 東系 | 本・分場
BOD | 130 | 180 | 120 | 160 | 160 | 130 | 170
SS | 140 | 170 | 160 | 190 | 200 | 170 | 200
COD | 90 | 120 | 99 | 110 | 110 | 100 | 120
大腸菌群数 | 240000 | 410000 | 130000 | 400000 | 290000 | 190000 | 420000
大腸菌数 | 120000 | 250000 | 63000 | 130000 | 110000 | 89000 | 110000
全窒素 | 28 | 36 | 31 | 36 | 41 | 34 | 33
アンモニア性窒素 | 16 | 23 | 18 | 19 | 24 | 20 | 17
その他窒素 | 14 | 15 | 14 | 19 | 18 | 16 | 16
亜硝酸性窒素 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
全りん | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.1
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | 0.0016667 | 0.0034167 | <0.001 | <0.001 | 0.0019167 | <0.001 | 0.0010833
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | -
PCB | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | 0.001475 | 0.00091667 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0080833
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.15833 | 0.12167 | 0.035833 | 0.135 | 0.1425 | 0.0475 | 0.059167
弗素化合物 | 0.2 | 0.425 | <0.1 | 0.125 | <0.1 | <0.1 | 0.225
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 6.8 | 9 | 8 | 8.6 | 14.3 | 8.4 | 8
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | 8.5833 | 12.4167 | 8.3333 | 12.8333 | 15.1667 | 7.9167 | 9
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | 0.025 | <0.02 | 0.026667 | 0.028333 | <0.02 | 0.039167
亜鉛 | 0.059167 | 0.084167 | 0.0525 | 0.075833 | 0.095 | 0.0725 | 0.074167
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.16667 | 0.825 | <0.1 | 0.16667
マンガン（溶解性） | <0.05 | 0.16083 | <0.05 | <0.05 | 0.11083 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：CFU/mL（大腸菌数）、個/cm3 (大腸菌群数)、mg/L(それ以外の項目)

## 放流
処理場放流水の水質（令和６年度平均値）
| 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
| 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本・分場
BOD | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 24 | 0.9
CｰBOD | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | <0.5 | 2.6 | <0.5
SS | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | <1 | 3 | <1
COD | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6 | 9.2 | 7.9 | 5.8 | 11 | 7.6
大腸菌群数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52 | 2
大腸菌数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1
全窒素 | 9 | 10 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 13 | 8.3 | 6.6 | 20 | 11
アンモニア性窒素 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | <0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 13 | <0.1
その他窒素 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6
亜硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1
硝酸性窒素 | 7.8 | 8.6 | 5.4 | 7.3 | 6.7 | 11 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 10
全りん | 0.57 | 0.55 | 0.81 | 0.23 | 0.6 | 0.57 | 0.15 | 0.22 | 1.2 | 1.1
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.0021667 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00059167 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.18167 | 0.18167 | 0.18833 | 0.10667 | 0.031667 | 0.13667 | 0.135 | 0.13167 | 0.046667 | 0.055
ふっ素化合物 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.425 | <0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.125
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 7.8875 | 8.7333 | 5.6542 | 7.3833 | 6.6792 | 11.2583 | 6.9208 | 6.3417 | 11.825 | 9.5417
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
亜鉛 | 0.051667 | 0.023333 | 0.025 | 0.04 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.018333 | 0.028333 | 0.035
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
マンガン（溶解性） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：CFU/mL（大腸菌数）、個/cm3 (大腸菌群数)、mg/L(それ以外の項目)