## 脱水ケーキ発生量・含水率
○脱水ケーキ発生量及び含水率（令和６年度）
| 処理場名 | 脱水機 | 脱水ケーキ発生量（t/年） | 含水率（％）
| 東灘処理場 | スクリュープレス | 22307.46 | 78.5
| 西部処理場 | ベルトプレス | 14087.65 | 77.5
| 垂水処理場 | スクリュープレス | 23465.15 | 81.2
| 玉津処理場 | スクリュープレス | 10478.6827 | 83.6
|  | ベルトプレス | 12.5473 | ※
| 合計 | ベルトプレス | 14100.1973
|  | スクリュープレス | 56251.2927
※一時的な稼働によるものであり、算出せず
[5 empty] | 市会資料より貼り付け（図3-3） |  | H17からグラフ
○経年変化 |  |  |  |  | 処理場名 |  | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
（1）脱水ケーキ発生量 |  |  |  |  | 東灘処理場 | ベルト | 22697.48 | 24046.92 | 10418.31 | 698.27 | 11561.13 | 10838.45 | 7439.67 | 6785.17 | 5271.12 | 3279.96 |  | 335.2796 | 137.4 | 113.9455 | 100.3246 | 102.1561 | 138.1109 | 2.7483 | 0 | 0
[5 empty] | 東灘処理場 | スクリュー | 4177.78 | 6365.27 | 21323.31 | 29911.07 | 19603.52 | 20581.64 | 21626.42 | 23451.8 | 24968.65 | 25233.21 | 28583.29 | 26614.0504 | 25232.94 | 23962.7845 | 24784.7254 | 23615.7039 | 24758.7891 | 24192.1017 | 23076.2 | 22307.46
[5 empty] | 西部処理場 | ベルト | 29262.26 | 25908.12 | 26056.54 | 25467.06 | 26800.18 | 25783.16 | 15320.3 | 16321.5 | 15380.36 | 16029.49 | 14824.37 | 15213.01 | 15165.23 | 15158.6 | 14800.42 | 13358.37 | 13420.19 | 13820.05 | 14069.27 | 14087.65
[5 empty] | 垂水処理場 | ベルト | 14859.45 | 12776.88 | 6979.39 | 2108.13 | 1506.07 | 2319.9 | 2115.9 | 1546.59 | 2198.83 | 1440.52 | 1156.01 | 671.48 | 643.86 | 751.87 | 1364.72 | 589.55 | 1030.09 | 254.19 | 0 | 0
[5 empty] | 垂水処理場 | スクリュー |  | 1495.71 | 5870.13 | 11605.53 | 14394.19 | 12703.57 | 24584.89 | 25919.65 | 25299.12 | 24475.62 | 25038.22 | 25740.46 | 24452.94 | 22431.27 | 22564.8 | 21509.84 | 22057.96 | 23404.08 | 23505 | 23465.15
[5 empty] | 玉津処理場 | ベルト | 10761.44 | 7539.35 | 8075.44 | 6484.07 | 4402.52 | 5100.78 | 5967.61 | 4551.4 | 4809.32 | 4407.83 | 4585.44 | 4680.89 | 5804.82 | 3545.43 | 1449.79 | 604.07 | 351.31 | 62.4647 | 109.17 | 12.5473
[5 empty] | 玉津処理場 | スクリュー |  | 3926.02 | 4312.26 | 5405.18 | 7253.22 | 6696.18 | 5283.62 | 7154.72 | 6723.76 | 8389.2 | 6273.3 | 6238.42 | 5340.77 | 6565.06 | 10351.57 | 11074.23 | 10696.76 | 11653.3153 | 10325.12 | 10478.6827
[6 empty] | ベルトプレス | 77580.63 | 70271.27 | 51529.68 | 34757.53 | 44269.9 | 44042.29 | 30843.48 | 29204.66 | 27659.63 | 25157.8 | 20565.82 | 20900.6596 | 21751.31 | 19569.8455 | 18020.9846 | 14654.1461 | 14939.7009 | 14139.453 | 14178.44 | 14100.1973
[6 empty] | スクリュープレス | 4177.78 | 11787 | 31505.7 | 46921.78 | 41250.93 | 39981.39 | 51494.93 | 56526.17 | 56991.53 | 58098.03 | 59894.81 | 58592.9304 | 55026.65 | 52959.1145 | 57395.3654 | 56199.7739 | 57513.5091 | 59249.497 | 56906.32 | 56263.84
[5 empty] | 市会資料より貼り付け（図3-2） |  | H17からグラフ H17: H19からグラフ
[5 empty] | 処理場名 | 脱水機種類 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
[5 empty] | 東灘 | BP | H19からグラフ H19: 80.4; H19からグラフ H21: 81.6; H19からグラフ H22: 82; H19からグラフ H23: 82.2; H19からグラフ H24: 82.3; H19からグラフ H25: 81.4; H19からグラフ H26: 80.6; H19からグラフ H28: 80.6
[5 empty] | 東灘 | SP | 82.1 | 81.5 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 83 | 83 | 82.5 | 81.9 | 80.7417 | 79.8 | 78.9 | 78.9 | 80.1 | 80.3519 | 80.9 | 80.1 | 78.5
[5 empty] | 西部 | BP | 76.9 | 77.1 | 76.7 | 76.4 | 77.5 | 76.6 | 78 | 77.1 | 77.1 | 78.2567 | 78.1 | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 77.7167 | 77.3 | 77.8 | 77.5
（2）含水率 |  |  |  |  | 垂水 | BP | 75.8 | 74.4 | 75.1 | 76.8 | 77.3 | 78 | 78.4 | 76.4 | 75.6 | 77.125 | 77.7 | 76.8 | 76.8 | 75.8 | 75.9167 | 74.6
[5 empty] | 垂水 | SP | 79.7 | 78.5 | 80.4 | 80.3 | 81.8 | 82.8 | 82.6 | 80.5 | 82.2 | 82.6275 | 82.1 | 81.1 | 81.2 | 81 | 81.7492 | 81.6 | 81 | 81.2
[5 empty] | 玉津 | BP | 77.7 | 77.2 | 78.2 | 77.9 | 77.2 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 78.2 | 78.3458 | 78.6 | 77.7 | 78 | 78.9 | 79.4
[5 empty] | 玉津 | SP | 80.4 | 78.5 | 80 | 80 | 79 | 83.1 | 82.4 | 85 | 82.6 | 82.4333 | 81 | 81 | 82.2 | 83 | 81.6833 | 80.5 | 80.7 | 83.6
SP：スクリュープレス
BP：ベルトプレス

## 汚泥処理運転状況
〇汚泥処理運転状況（年平均値）
[9 empty] | (3)消化槽 |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
| (1)濃縮設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | 40.7025 | 全体 | 38.791 | 1系 | 40.9287 | 全体 | 40.4245
|  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | 807.0959 | 782.9825 | - |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 303.0685 |  | 445.68 |  | 333.3476 |  | 260.9696
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 761.4712 | 247.3288 | 414.8657 | - |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  | 18000 |  | 12000 |  | 11780
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | 15.2171 | 19.2838 | - |  | 滞留日数 | 日 |  | 33.1362 |  | 40.4714 |  | 36.2839 |  | 45.4057
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 19.8308 | 12.1394 | 17.7921 | - |  | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.0399 |  | 4.6419 |  | 4.2538 |  | 4.3985
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 17.0971 | 10.8394 | 16.2916 | - |  | 投入固形物量 | t/日 |  | 9.2038 |  | 20.6877 |  | 14.1412 |  | 11.5005
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | 3.2633 | 1.8873 | - |  | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.7632 |  | 17.8369 |  | 12.4329 |  | 9.9565
|  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量(余剰汚泥) | m3/日 | 2476.1068 | 2187.9989 | 1720.6181 | 1135.5666 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.42 |  | 2.135 |  | 1.7967 |  | 1.9167
|  |  | 投入汚泥量(生汚泥) | m3/日 | - | - | - | 487.7041 |  | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.2864 |  | 9.5243 |  | 5.9893 |  | 5.403
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 255.2356 | 198.3512 | 232.7395 | 260.9441 |  | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.0522 |  | 6.9086 |  | 4.4693 |  | 3.981
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | 11.5037 | 9.6229 | 10.4824 | 13.0945 |  | 分解有機物量 | t/日 |  | 4.711 |  | 10.9283 |  | 7.9637 |  | 5.9756
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 10.6773 | 8.5483 | 9.7512 | 11.4994 |  | 有機物減少率 | % |  | 60.5387 |  | 61.1832 |  | 64.1115 |  | 59.6158
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 8.7329 | 6.9975 | 7.9698 | 9.9556 |  | 消化率 | % |  | 54.1696 |  | 57.8452 |  | 59.6595 |  | 56.9553
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | 9.7013 | 11.0309 | 7.3929 | 6.2208 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | 40.8667 |  |  | 2系 | 41.3055
[5 empty] | ※東灘処理場：生汚泥の濃縮設備なし |  |  |  |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 295.4082 |  |  |  | 314.2576
[5 empty] | ※玉津処理場：生汚泥と余剰汚泥を混合し、余剰濃縮機により濃縮。 |  |  |  |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  |  |  | 8000
[10 empty] | 滞留日数 | 日 |  | 33.9581 |  |  |  | 25.9993
[10 empty] | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.049 |  |  |  | 4.2552
[10 empty] | 投入固形物量 | t/日 |  | 9.003 |  |  |  | 13.4021
[10 empty] | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.5911 |  |  |  | 11.8284
| (2)脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.47 |  |  |  | 2.03
| 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | 942.3589 | 426.6167 | 651.3126 | 303.726 |  | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.3367 |  |  |  | 6.3627
|  |  | スクリュー | m3/日 | 942.3589 | - | 651.3126 | 301.9137 |  | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.1186 |  |  |  | 4.8073
|  |  | ベルト | m3/日 | - | 426.6167 | - | 1.8123 |  | 分解有機物量 | t/日 |  | 4.4725 |  |  |  | 7.0211
| 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | 61.1155 | 38.5963 | 64.2881 | 28.7431 |  | 有機物減少率 | % |  | 58.825 |  |  |  | 59.215
| 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | 12.975 | 8.6917 | 12.0574 | 5.4359 |  | 消化率 | % |  | 52.496 |  |  |  | 58.8829
| 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | 317.411 | - | 255.7171 | 130.4356 |  | 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | 40.6108
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | 2.4583 | - | 2.1235 | 2.4411 |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 293.3233
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | 2383.9213 | - | 2994.5973 | 523.4548 |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | 22.8097 | - | 24.8373 | 9.7353 |  | 滞留日数 | 日 |  | 34.2021
|  | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | - | 134.137 | - | 0.4411 |  | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.0509
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | - | 1.4719 | - | 0.2 |  | 投入固形物量 | t/日 |  | 8.9437
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | - | 1899.6708 | - | 13.8164 |  | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.5402
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | - | 20.8147 | - | 9.3 |  | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.46
[5 empty] | ※玉津処理場：ベルトプレスは一時的に稼働したため、使用量等は |  |  |  |  | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.2822
[5 empty] | 少量のデータとなっている。 |  |  |  |  | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.0662
[10 empty] | 分解有機物量 | t/日 |  | 4.474
[10 empty] | 有機物減少率 | % |  | 59.1944
[10 empty] | 消化率 | % |  | 53.1494
[9 empty] | ○ガス発生量（消化槽全体） |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
[10 empty] | ガス発生量 | m3/日 | 10584.4959 |  | 9124.8411 |  | 12432.6307 |  | 5520.7479
[10 empty] | 投入量あたり | m3/泥m3 | 11.9107 |  | 20.4795 |  | 19.2404 |  | 21.1091
[10 empty] | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.39233 |  | 0.44146 |  | 0.45427 |  | 0.48023
[10 empty] | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.7857 |  | 0.83704 |  | 0.83807 |  | 0.93573
[10 empty] | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 65.2906 |  | 95.7176 |  | 90.5545 |  | 76.1177

## 汚泥処理運転状況 (2) (hidden)
◆H30年度 汚泥処理運転状況（年平均値）
○消化槽 |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場 |  | ○濃縮設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | #REF! | 全体 | #REF! | 1系 | #REF! | 全体 | #REF! |  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 投入固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜固形物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 引抜有機物量 | t/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 濃縮倍率 | 倍 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | ※東灘処理場は生汚泥の濃縮設備なし
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | #REF! |  |  | 2系 | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | ○脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | スクリュー | m3/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | ベルト | m3/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 投入汚泥量 | m3/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 消化タンク容量 | m3 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | - | #REF! | #REF!
| 滞留日数 | 日 |  | #REF! | [7 empty] | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入汚泥濃度 | % |  | #REF! | [8 empty] | 高分子添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入固形物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投入有機物量 | t/日 |  | #REF! | [8 empty] | ポリ鉄添加率 | DS当り% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 消化汚泥濃度 | % |  | #REF!
| 溢流固形物量 | t/日 |  | #REF!
| 溢流有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 分解有機物量 | t/日 |  | #REF!
| 有機物減少率 | % |  | #REF!
| 消化率 | % |  | #REF!
○ガス発生量（消化槽全体） |  |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
| ガス発生量 | m3/日 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入量あたり | m3/泥m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 投入固形物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 分解有機物あたり | m3/kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 処理場流入水あたり | m3/千m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 年度の日数 | 365
Note on P50: うるう年（2020年2月：令和2年2月）は366に変更すること 令和元年度（令和2年2月）、令和5年度、以降4年毎