## 東灘（R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1960 | 1750 | 1870 | 2060 | 1930 | 1730 | 1670 | 1730 | 1910 | 1710 | 1860 | 2080 | 2280 | 1890 | 1890 | 2060 | 2100 | 2210 | 2050 | 2200 | 2050 | 2270 | 2490 | 2140 | 2000
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 51 | 53 | 61 | 65.8 | 64 | 63.3 | 60.2 | 61.85 | 74 | 69.4 | 79 | 86 | 89 | 65 | 49.8 | 37 | 43.7 | 44 | 34 | 40.1 | 33 | 36.8 | 42.3 | 36.3 | 56
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4510 | 6340 | 4590 | 4790 | 4320 | 3760 | 3740 | 4030 | 4350 | 4250 | 4080 | 4720 | 5320 | 4340 | 4380 | 4740 | 4830 | 5140 | 5020 | 5110 | 4790 | 5520 | 5520 | 4860 | 4710
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.2 | 84.2 | 83.1 | 82.5 | 82.5 | 83.7 | 83.5 | 82.2 | 82.9 | 83.9 | 82.9 | 84 | 82.2 | 83.8 | 84.8 | 83.1 | 84.6 | 84.8 | 85.6 | 85.7 | 85 | 85 | 85.7 | 84.5 | 83.9
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 260 | 300 | 330 | 320 | 330 | 360 | 360 | 360 | 390 | 400 | 420 | 410 | 390 | 340 | 260 | 180 | 210 | 200 | 170 | 180 | 160 | 160 | 170 | 170 | 285
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2020 | 1930 | 1900 | 2170 | 2280 | 1830 | 2050 | 2040 | 1980 | 1760 | 2060 | 2240 | 2360 | 2120 | 2200 | 2150 | 2420 | 2350 | 1810 | 1890 | 1940 | 2430 | 2180 | 2340 | 2100
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 51 | 51 | 54 | 59.8 | 67 | 36.5 | 49.3 | 40.25 | 35.75 | 25.3 | 43 | 38 | 47 | 32 | 29 | 28 | 38.5 | 43 | 24.25 | 21.5 | 36.5 | 43 | 32.5 | 44 | 40
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5280 | 4360 | 4630 | 5510 | 5710 | 4810 | 4270 | 4930 | 4220 | 4360 | 5500 | 4810 | 4330 | 4960 | 4510 | 5140 | 5290 | 5910 | 4930 | 4330 | 4760 | 5410 | 4980 | 3990 | 4870
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.6 | 82.9 | 83.5 | 83 | 82.5 | 83.3 | 82.7 | 81.2 | 81 | 82.9 | 81.6 | 81.8 | 81.7 | 83.6 | 84.4 | 82.7 | 84.2 | 83.6 | 85.6 | 86.3 | 86.9 | 84.5 | 85.9 | 83.3 | 83.4
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 250 | 260 | 280 | 280 | 290 | 200 | 240 | 200 | 180 | 140 | 210 | 170 | 200 | 150 | 130 | 130 | 160 | 180 | 130 | 120 | 190 | 180 | 150 | 190 | 192
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1420 | 2170 | 1980 | 2100 | 1880 | 1590 | 1860 | 1980 | 2070 | 1680 | 2060 | 2300 | 2360 | 2140 | 2270 | 2150 | 2260 | 2010 | 1970 | 1920 | 2050 | 2470 | 2370 | 2400 | 2060
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 20 | 72 | 70 | 60.8 | 57.5 | 34 | 49.5 | 45.75 | 46.75 | 28.8 | 49 | 44 | 60 | 26 | 31.2 | 25 | 30.3 | 31 | 27.25 | 22.3 | 28 | 46.5 | 43.3 | 48.5 | 42
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3720 | 5470 | 4850 | 4970 | 4230 | 4070 | 4500 | 4330 | 4720 | 4640 | 4650 | 5080 | 4920 | 4990 | 4960 | 5160 | 4870 | 4700 | 4940 | 3600 | 5840 | 5080 | 5150 | 4410 | 4740
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.8 | 82.8 | 82.4 | 82.5 | 83.2 | 83.5 | 82.6 | 82 | 81.9 | 81.3 | 81.5 | 81.5 | 81.4 | 83.2 | 84.7 | 83.5 | 84.1 | 85.5 | 84.9 | 85.6 | 85.9 | 84.1 | 83.5 | 83.3 | 83.3
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 140 | 330 | 350 | 290 | 310 | 210 | 270 | 230 | 230 | 170 | 240 | 190 | 250 | 120 | 140 | 120 | 130 | 150 | 140 | 110 | 140 | 190 | 180 | 200 | 201
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2040 | 2080 | 1840 | 2080 | 2240 | 2010 | 1920 | 1620 | 1730 | 1510 | 2120 | 2290 | 2460 | 2030 | 2250 | 2100 | 2130 | 2180 | 1760 | 1790 | 1720 | 2290 | 2650 | 3040 | 2080
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 64 | 59 | 40 | 55 | 64.7 | 48 | 51 | 24.6 | 45 | 19 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | 33 | 31 | 25 | 25 | 25 | 20.5 | 31.5 | 43 | 50 | 38
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5470 | 4370 | 4260 | 4810 | 5490 | 5340 | 4680 | 3940 | 3450 | 3250 | 5870 | 5080 | 11130 | 5070 | 4490 | 5200 | 4700 | 5050 | 5590 | 3750 | 3870 | 5330 | 6220 | 5380 | 5070
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.1 | 81.8 | 82.5 | 82.2 | 81.7 | 81.1 | 82.6 | 82.4 | 83.2 | 82.4 | 80.7 | 81.7 | 81.4 | 82.3 | 84.5 | 84 | 84.6 | 84.6 | 84.8 | 84.5 | 87.6 | 84.8 | 84.7 | 83.6 | 83.2
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 310 | 280 | 220 | 260 | 290 | 240 | 270 | 150 | 260 | 130 | 140 | 140 | 160 | 140 | 130 | 160 | 150 | 110 | 140 | 140 | 120 | 140 | 160 | 160 | 183
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（１段） | mg/L | 3300 | 3280 | 2320 | 2210 | 2360 | 2430 | 2560 | 3580 | 3470 | 2770 | 2330 | 2350 | 2700 | 3660 | 3310 | 2470 | 2500 | 2640 | 2500 | 2990 | 3000 | 2170 | 2470 | 2580 | 2750
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（２段） | mg/L | 3020 | 3040 | 2090 | 2000 | 2120 | 2280 | 2190 | 3200 | 3190 | 2460 | 2150 | 2160 | 2440 | 3280 | 3050 | 2260 | 2230 | 2550 | 2190 | 2450 | 2750 | 2010 | 2200 | 2530 | 2490
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（最終） | mg/L | 2470 | 2480 | 1700 | 1700 | 1710 | 1830 | 1780 | 2910 | 2620 | 1950 | 1710 | 1670 | 2030 | 2710 | 2510 | 1790 | 1900 | 1920 | 1840 | 2110 | 2230 | 1660 | 1770 | 1930 | 2040
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 68 | 72 | 32 | 33.8 | 44.7 | 50.3 | 54.5 | 71.75 | 65.25 | 41 | 29 | 29 | 43 | 60 | 55.7 | 28 | 31.5 | 29 | 32.25 | 52.3 | 47.5 | 29.5 | 35 | 33.3 | 45
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5870 | 5260 | 3890 | 3870 | 4040 | 7070 | 4260 | 6600 | 5960 | 4950 | 3830 | 3380 | 4030 | 6010 | 5340 | 4380 | 3810 | 3970 | 4660 | 4300 | 5320 | 3700 | 3980 | 4240 | 4700
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.5 | 80 | 80.1 | 80.7 | 79.4 | 79.3 | 79.9 | 77.5 | 78.2 | 77.9 | 78.2 | 79.6 | 78.6 | 78.8 | 79.1 | 79.7 | 81.6 | 82.4 | 85.4 | 83.4 | 82.7 | 84 | 84.5 | 83.6 | 80.7
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 280 | 290 | 190 | 200 | 260 | 270 | 310 | 250 | 250 | 210 | 170 | 170 | 210 | 220 | 220 | 160 | 170 | 150 | 170 | 250 | 220 | 180 | 200 | 170 | 215

## PI（R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 3600 | 3610 | 3820 | 3540 | 3260 | 2770 | 2430 | 3480 | 3400 | 2700 | 2850 | 2830 | 2900 | 3200 | 2930 | 3470 | 2180 | 2640 | 2540 | 2490 | 2640 | 2820 | 2620 | 1860 | 2940
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 41 | 57 | 46 | 38 | 33 | 30 | 32 | 43 | 30 | 21 | 25 | 22 | 26 | 31 | 25 | 34 | 19 | 22 | 26 | 27 | 31 | 40 | 40 | 23 | 32
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 7720 | 7370 | 8080 | 6260 | 7030 | 7080 | 7920 | 6980 | 6450 | 5620 | 5840 | 5710 | 5450 | 6360 | 6210 | 6810 | 5280 | 6940 | 6270 | 6370 | 6910 | 7680 | 6160 | 4700 | 6550
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.2 | 84.9 | 84.6 | 84.1 | 82.7 | 85.7 | 84.9 | 83.4 | 84.8 | 82.8 | 84.6 | 85.2 | 83.4 | 83.3 | 84.2 | 83.9 | 85.6 | 85.1 | 85.4 | 84.7 | 86.1 | 87 | 86.2 | 88 | 84.8
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 110 | 160 | 120 | 110 | 100 | 110 | 130 | 120 | 88 | 78 | 88 | 78 | 90 | 97 | 85 | 98 | 87 | 83 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 120 | 107

## 鈴蘭台（R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2250 | 2300 | 2350 | 2260 | 2310 | 2340 | 1920 | 2240 | 2150 | 2110 | 2510 | 2460 | 2290 | 2310 | 2200 | 2460 | 2520 | 2840 | 2880 | 3180 | 2810 | 3130 | 2930 | 2830 | 2480
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 49 | 28 | 32 | 49 | 65 | 26 | 41 | 39 | 51 | 86 | 57 | 69 | 80 | 70 | 32 | 29 | 41 | 59 | 68 | 69 | 81 | 81 | 85 | 57
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6680 | 6560 | 7060 | 6910 | 6520 | 6290 | 5960 | 6400 | 6330 | 6160 | 7430 | 6750 | 6100 | 6130 | 6080 | 6790 | 6960 | 7780 | 8310 | 9220 | 7500 | 8290 | 7320 | 7850 | 6970
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.1 | 83.9 | 84 | 83.8 | 83.2 | 84.8 | 82.5 | 87.2 | 86.9 | 85.9 | 86.3 | 84.1 | 85.1 | 85.3 | 86.1 | 86.5 | 87.5 | 88 | 90.1 | 89.5 | 90.6 | 89.3 | 88.9 | 88.8 | 86.4
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 360 | 210 | 120 | 140 | 210 | 280 | 140 | 180 | 180 | 240 | 340 | 230 | 300 | 350 | 320 | 130 | 120 | 140 | 200 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | 229
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2390 | 2550 | 2490 | 2500 | 2460 | 2310 | 2020 | 2240 | 2160 | 2500 | 2320 | 2400 | 2460 | 2450 | 2250 | 2880 | 2840 | 3140 | 2870 | 3000 | 2880 | 2840 | 2830 | 2750 | 2560
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 72 | 71 | 68 | 66 | 72 | 73 | 38 | 28 | 29 | 64 | 73 | 55 | 67 | 73 | 57 | 81 | 86 | 89 | 86 | 87 | 82 | 76 | 72 | 82 | 69
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 7150 | 8600 | 8440 | 7450 | 7780 | 7000 | 5970 | 7580 | 6960 | 8530 | 7130 | 7370 | 8160 | 7330 | 5970 | 7370 | 7970 | 8580 | 7250 | 8250 | 8340 | 7920 | 8980 | 7760 | 7660
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.6 | 83.5 | 85.4 | 84.2 | 84.4 | 86.2 | 84.8 | 84.6 | 85.1 | 85.5 | 84.8 | 85.9 | 87.1 | 86.9 | 86.3 | 85.6 | 85.4 | 85.4 | 86.5 | 86.6 | 86.1 | 86.6 | 87.6 | 86 | 85.7
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 300 | 280 | 270 | 260 | 290 | 320 | 190 | 130 | 130 | 260 | 310 | 230 | 270 | 300 | 250 | 280 | 300 | 280 | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | 300 | 264
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2320 | 2350 | 2350 | 2360 | 2280 | 2220 | 2060 | 2180 | 2170 | 2260 | 2270 | 2310 | 2250 | 2400 | 2330 | 2430 | 2470 | 2550 | 2970 | 3090 | 2830 | 2820 | 2800 | 2690 | 2450
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 83 | 83 | 82 | 83 | 77 | 75 | 73 | 56 | 54 | 65 | 78 | 75 | 67 | 58 | 69 | 69 | 73 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 7100 | 6830 | 7240 | 6370 | 7460 | 6460 | 6260 | 6610 | 6250 | 7290 | 6640 | 6980 | 6610 | 7410 | 6530 | 7140 | 7280 | 8310 | 9250 | 9150 | 8340 | 8400 | 7390 | 7840 | 7300
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.8 | 82.3 | 82.6 | 80.9 | 79.2 | 82 | 78.6 | 81.3 | 82.9 | 82.4 | 81.7 | 81.6 | 82.2 | 82.1 | 82.1 | 83.3 | 86.6 | 87.8 | 88.3 | 87.8 | 88.3 | 87 | 87.6 | 88 | 83.8
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 360 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 350 | 260 | 250 | 290 | 340 | 320 | 300 | 240 | 300 | 280 | 300 | 300 | 280 | 270 | 290 | 290 | 300 | 310 | 307

## 西部（R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2260 | 2220 | 1640 | 2180 | 1770 | 1560 | 1840 | 2170 | 1920 | 1490 | 1910 | 1960 | 1750 | 1950 | 2150 | 1990 | 2130 | 2230 | 2210 | 2200 | 2430 | 2200 | 2240 | 2100 | 2020
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 39.8 | 26.2 | 20.2 | 29 | 28.7 | 26.1 | 24.2 | 31.4 | 30.2 | 27.6 | 29.6 | 30.3 | 28.7 | 26.6 | 26.7 | 19.4 | 22.2 | 21.4 | 22.1 | 23.5 | 23.9 | 21.2 | 20.2 | 18.7 | 26
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5370 | 4660 | 4700 | 4140 | 4290 | 4960 | 5360 | 4450 | 3700 | 4840 | 3860 | 4120 | 3850 | 4390 | 4070 | 4510 | 4090 | 4310 | 4710 | 4690 | 4760 | 4600 | 4880 | 4330 | 4490
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.3 | 80.4 | 83.3 | 78.3 | 80.5 | 82.7 | 82.6 | 80.8 | 80.2 | 80.8 | 79.9 | 81.5 | 81 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 84.1 | 82.2 | 83.6 | 82.7 | 83.4 | 82.9 | 84.1 | 84.1 | 82.1
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 180 | 120 | 120 | 130 | 160 | 170 | 130 | 140 | 160 | 190 | 160 | 150 | 170 | 140 | 130 | 95 | 100 | 94 | 100 | 110 | 99 | 95 | 89 | 90 | 130
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1830 | 1750 | 1570 | 1840 | 1700 | 1550 | 1320 | 1490 | 1600 | 1490 | 1470 | 1420 | 1410 | 1350 | 1220 | 1430 | 1440 | 1600 | 1660 | 1690 | 1610 | 1950 | 1880 | 1880 | 1590
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 67.6 | 59.1 | 60.4 | 71.4 | 75 | 67.2 | 51.7 | 51.2 | 71.4 | 70.7 | 61.9 | 68.3 | 73.5 | 72.7 | 50.3 | 39.8 | 49.3 | 39.7 | 32.1 | 31.3 | 28.1 | 39.3 | 49.1 | 53.4 | 56
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4910 | 4440 | 4110 | 5170 | 4510 | 4630 | 3870 | 3850 | 4210 | 4280 | 3740 | 3260 | 3550 | 3280 | 3150 | 3580 | 3760 | 4030 | 4140 | 4150 | 3860 | 4650 | 4770 | 4450 | 4100
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 86.7 | 86.3 | 86.5 | 84.7 | 85.3 | 84.5 | 84.6 | 82.8 | 84.1 | 84.7 | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 85.1 | 86 | 85.1 | 86.8 | 85.9 | 85.9 | 87.1 | 88.9 | 86.5 | 87 | 86.3 | 85.5
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 370 | 340 | 380 | 390 | 440 | 430 | 390 | 340 | 440 | 480 | 420 | 480 | 520 | 540 | 410 | 280 | 340 | 250 | 190 | 180 | 170 | 200 | 260 | 280 | 355

## 垂水(R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2340 | 2410 | 2210 | 2280 | 2200 | 1730 | 1970 | 2080 | 2160 | 1960 | 1960 | 1990 | 2570 | 2190 | 2150 | 2360 | 2000 | 2030 | 2260 | 2100 | 2310 | 2050 | 2220 | 2400 | 2160
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 75 | 79.3 | 79 | 88.17 | 84 | 36 | 60.75 | 37.03 | 37.3 | 57.4 | 70 | 64.59 | 86 | 76 | 60.05 | 39 | 29 | 26.21 | 27 | 27.4 | 41.48 | 58 | 73 | 53.36 | 57
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5210 | 5810 | 5970 | 5720 | 5400 | 6040 | 4540 | 4220 | 4790 | 5100 | 4700 | 4710 | 5070 | 5660 | 5630 | 5140 | 5020 | 5690 | 5810 | 5390 | 4970 | 5330 | 5200 | 5730 | 5290
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89 | 88.7 | 88.2 | 87.5 | 88.1 | 88.7 | 87.5 | 87.7 | 88.3 | 88.9 | 88.8 | 89.1 | 89.1 | 89.7 | 88.6 | 90.9 | 89.7 | 89.5 | 92.1 | 91.2 | 92.9 | 92.2 | 91.9 | 91.2 | 89.6
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 320 | 330 | 360 | 390 | 380 | 210 | 310 | 180 | 170 | 290 | 360 | 330 | 330 | 350 | 280 | 170 | 150 | 130 | 120 | 130 | 180 | 280 | 330 | 220 | 263
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 1510 | 1360 | 1460 | 1510 | 1460 | 1730 | 1420 | 1390 | 1100 | 1230 | 1230 | 1970 | 1290 | 1380 | 1600 | 1490 | 1540 | 1530 | 1510 | 1630 | 1630 | 1720 | 1720 | 1780 | 1510
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 21.78 | 18.8 | 22 | 17 | 24 | 29 | 28 | 35.24 | 19.23 | 21.16 | 20 | 30.51 | 35 | 49 | 76.34 | 66 | 72 | 54.08 | 25 | 24.8 | 23.19 | 25 | 24 | 26.21 | 33
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4090 | 4550 | 4970 | 4780 | 4360 | 6060 | 3600 | 3820 | 3270 | 3760 | 3880 | 4650 | 3800 | 4440 | 5050 | 4650 | 4720 | 4910 | 4710 | 5170 | 5110 | 5780 | 5290 | 5770 | 4630
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.4 | 82.8 | 80 | 79.8 | 78.6 | 78.7 | 79.3 | 81.4 | 78.6 | 80.6 | 79.2 | 88.7 | 79.6 | 79.3 | 80 | 80 | 80.3 | 80.2 | 82 | 80.8 | 80.9 | 81.7 | 79.6 | 80.7 | 80.6
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 150 | 140 | 150 | 110 | 160 | 170 | 200 | 250 | 170 | 170 | 160 | 160 | 270 | 360 | 480 | 440 | 470 | 350 | 170 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 219
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 2160 | 2230 | 1950 | 2210 | 2400 | 2150 | 1910 | 2030 | 2060 | 2130 | 1960 | 2120 | 2130 | 2260 | 2310 | 2290 | 2270 | 2030 | 2060 | 1650 | 2140 | 2170 | 2120 | 2120 | 2120
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 93.94 | 93.5 | 84 | 95 | 98 | 97 | 96 | 93.25 | 88.53 | 92.72 | 95 | 95.84 | 96 | 96 | 95.69 | 95 | 94 | 88.87 | 84 | 63.84 | 82.25 | 83 | 86 | 86.59 | 91
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3980 | 4380 | 4320 | 3530 | 4190 | 5000 | 4850 | 4090 | 3990 | 3790 | 3700 | 3490 | 3750 | 4030 | 4120 | 3960 | 3820 | 3970 | 4080 | 3270 | 4070 | 3990 | 4020 | 3980 | 4020
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 88.8 | 89.3 | 88.5 | 88.4 | 88.5 | 88.7 | 88.3 | 87.1 | 87.1 | 86.1 | 87.8 | 87.2 | 87.4 | 88.4 | 88 | 88.3 | 89.3 | 90.6 | 90.2 | 90.7 | 91.4 | 92.1 | 90.4 | 90.1 | 88.9
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 440 | 420 | 430 | 430 | 410 | 450 | 500 | 460 | 430 | 440 | 480 | 450 | 450 | 420 | 420 | 410 | 410 | 440 | 410 | 390 | 380 | 380 | 410 | 410 | 428
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | 5220 | 5640 | 5120 | 6110 | 5710 | 4770 | 4740 | 4750 | 5090 | 5250 | 5800 | 5520 | 5880 | 6200 | 6110 | 5240 | 5260 | 5110 | 5090 | 4730 | 5800 | 5030 | 5430 | 5460 | 5380
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | 3950 | 4340 | 3550 | 4150 | 4180 | 3750 | 3480 | 3490 | 3660 | 3660 | 4140 | 4110 | 4270 | 4420 | 4320 | 3710 | 3770 | 3730 | 3570 | 3510 | 4440 | 3800 | 4150 | 4050 | 3930
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | 3020 | 3450 | 2950 | 3690 | 3380 | 3220 | 2750 | 2810 | 3050 | 3160 | 3400 | 3440 | 3400 | 3630 | 3510 | 3370 | 3120 | 2970 | 2810 | 2890 | 3540 | 3160 | 3470 | 3230 | 3230
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 66.59 | 66.9 | 34 | 53 | 43 | 36 | 27 | 26 | 28 | 35 | 41 | 37 | 35 | 38 | 44 | 30 | 36 | 34 | 37 | 39 | 49 | 51 | 54 | 44 | 41
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 9730 | 9470 | 9590 | 10590 | 9710 | 6980 | 7320 | 8030 | 8010 | 9460 | 8460 | 9290 | 10510 | 11420 | 10330 | 10340 | 8060 | 8920 | 9480 | 7140 | 8110 | 7960 | 7980 | 8990 | 9000
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.4 | 80.7 | 81.4 | 79.2 | 79 | 77.9 | 77 | 76.2 | 74.9 | 75.4 | 74.3 | 75.1 | 75.9 | 77.7 | 79 | 79.6 | 79.5 | 79.7 | 82.2 | 82.2 | 82.8 | 85.3 | 84.3 | 82.6 | 79.3
水質試験年報 | 垂水・東1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 220 | 190 | 120 | 140 | 130 | 110 | 98 | 93 | 92 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 130 | 89 | 120 | 110 | 130 | 130 | 140 | 160 | 160 | 140 | 127
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(１段) | mg/L | - | - | 4670 | 6020 | 5450 | 4780 | 4570 | 4860 | 4950 | 4350 | 4830 | 5750 | 5610 | 5670 | 5760 | 6050 | 5710 | 5100 | 5370 | 5500 | 5000 | 6710 | 5240 | 5270 | 5330
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(２段) | mg/L | - | - | 3940 | 4550 | 4160 | 3520 | 3340 | 3500 | 3610 | 3420 | 3610 | 4170 | 4110 | 4180 | 4140 | 4300 | 4230 | 3910 | 4030 | 4050 | 3740 | 4800 | 3950 | 3910 | 3960
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ(最終) | mg/L | - | - | 3040 | 3670 | 3190 | 3070 | 2580 | 2690 | 2870 | 2890 | 2840 | 3260 | 3310 | 3360 | 3270 | 3510 | 3370 | 3060 | 3160 | 3350 | 3120 | 3930 | 3210 | 3120 | 3180
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | - | - | 53 | 63 | 50 | 45 | 32 | 34 | 30 | 27 | 32 | 42 | 51 | 45 | 53 | 60 | 55 | 48 | 61 | 66 | 72 | 81 | 63 | 53 | 51
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | - | - | 9680 | 9850 | 9720 | 7410 | 6650 | 8830 | 7690 | 6070 | 7620 | 9850 | 9980 | 9870 | 9970 | 10400 | 9670 | 8350 | 10380 | 8110 | 9690 | 10630 | 8570 | 8500 | 8980
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | - | - | 78.9 | 78.1 | 77.9 | 77.3 | 77 | 76.7 | 76 | 74.6 | 74.3 | 76.1 | 77 | 77 | 78.5 | 79.6 | 80.1 | 80.7 | 82.3 | 81.7 | 83 | 82.6 | 82.5 | 80.2 | 78.7
水質試験年報 | 垂水・東2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | - | - | 170 | 170 | 160 | 150 | 120 | 130 | 100 | 93 | 110 | 130 | 150 | 130 | 160 | 170 | 160 | 160 | 190 | 200 | 230 | 210 | 200 | 170 | 157

## 玉津（R6)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2140 | 1780 | 1670 | 1820 | 1800 | 1180 | 1190 | 1730 | 1690 | 1880 | 1870 | 1760 | 1710 | 1900 | 1820 | 1680 | 1880 | 2170 | 2330 | 2300 | 2000 | 2100 | 2180 | 2080 | 1860
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 68.8 | 59 | 40.8 | 51.3 | 56 | 46 | 48.5 | 58 | 49.8 | 52.5 | 54.8 | 37 | 44.8 | 64 | 53.3 | 54 | 69 | 73.5 | 76 | 69.3 | 64 | 65.8 | 62.5 | 53.3 | 57
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5490 | 4450 | 4280 | 4510 | 4500 | 3790 | 3870 | 3650 | 4230 | 4850 | 5130 | 4520 | 4200 | 4490 | 4340 | 4410 | 5600 | 5570 | 6750 | 5740 | 5870 | 5510 | 5360 | 5310 | 4850
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.4 | 83.8 | 84.6 | 84.3 | 83.3 | 84 | 86.1 | 84.2 | 83 | 84.3 | 82.8 | 83.3 | 84.3 | 85.3 | 86.3 | 85.6 | 84.9 | 84.1 | 84.6 | 84.5 | 88.8 | 84.6 | 86.3 | 88.6 | 84.9
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 390 | 410 | 340 | 300 | 280 | 290 | 210 | 260 | 340 | 290 | 320 | 370 | 340 | 330 | 300 | 320 | 310 | 290 | 250 | 310
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 2060 | 1930 | 1970 | 1800 | 1540 | 1250 | 1340 | 1850 | 1990 | 1930 | 1820 | 1660 | 1930 | 1640 | 1880 | 2070 | 2090 | 2450 | 2570 | 2410 | 2220 | 2750 | 2540 | 2450 | 2010
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 21.5 | 27.5 | 57.5 | 35.3 | 23.3 | 29 | 49.8 | 42 | 52 | 51.8 | 47.5 | 43.8 | 43.3 | 27 | 27.3 | 22.7 | 28.3 | 35.3 | 53.7 | 45.3 | 33.3 | 46.3 | 45 | 41.8 | 39
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4770 | 4630 | 4830 | 4450 | 3770 | 3850 | 4040 | 4160 | 4810 | 4910 | 4440 | 4110 | 4620 | 4390 | 4990 | 4620 | 5640 | 5100 | 6290 | 6370 | 5470 | 6440 | 5910 | 5820 | 4930
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.1 | 84.1 | 83.5 | 83 | 82.6 | 84.8 | 84 | 81.7 | 82.1 | 81.4 | 80.4 | 81.5 | 81.2 | 81.6 | 83.4 | 81.9 | 82.2 | 81.2 | 81.9 | 83.6 | 83.9 | 83.5 | 83.5 | 85 | 82.8
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 110 | 150 | 290 | 190 | 150 | 230 | 370 | 230 | 260 | 270 | 260 | 270 | 220 | 160 | 140 | 110 | 130 | 140 | 210 | 190 | 150 | 170 | 180 | 170 | 198
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | ＭＬＳＳ | mg/L | 1990 | 1990 | 1890 | 1720 | 1720 | 1590 | 1380 | 1840 | 1770 | 1650 | 1760 | 1910 | 1980 | 1790 | 1860 | 1900 | 1930 | 2190 | 2220 | 2390 | 2430 | 2020 | 2260 | 2120 | 1930
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 55.7 | 49.3 | 53.7 | 52.7 | 71.7 | 27.7 | 51.3 | 53.7 | 37 | 39 | 38.7 | 49.3 | 59.7 | 51.7 | 58.3 | 38.9 | 57.7 | 43.7 | 34.3 | 53.3 | 52 | 31 | 33.7 | 58.7 | 48
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4620 | 4310 | 4130 | 3990 | 3660 | 3880 | 3420 | 3550 | 3700 | 4850 | 3860 | 4140 | 4570 | 4850 | 5130 | 5260 | 5280 | 5140 | 5760 | 5680 | 5960 | 4820 | 5200 | 5060 | 4620
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.9 | 83.9 | 83.7 | 83.3 | 83.6 | 83.2 | 85.5 | 83.7 | 83.3 | 83.3 | 82.7 | 81.4 | 81.1 | 82.6 | 84.2 | 82.8 | 83.6 | 82 | 83.3 | 83.8 | 85.1 | 84.6 | 84.9 | 86.2 | 83.6
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 280 | 250 | 290 | 310 | 420 | 180 | 370 | 290 | 210 | 240 | 220 | 260 | 300 | 290 | 310 | 210 | 300 | 200 | 150 | 220 | 210 | 150 | 150 | 280 | 254