## 機能一覧表
機能一覧表 | [5 empty] | 様式２
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 | 実現方法 (ア)標準機能で実現可能 (イ)カスタマイズで実現可能 (ウ)代替方法を提案 (エ)実現困難 | 回答の前提や条件、提案など
1 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | J-ALERT受信機インターフェースから出力された情報を、人手を介さずに自動的に受信できるインターフェースを保持すること。
2 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | J-ALERT受信機インターフェースから本装置に入力された情報の「データ種別」を認識できること。
3 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | J-ALERT受信機インターフェースから入力された情報の「データ種別」および本装置内に記録されている経路制御設定に基づき、出力先システムを特定できること。
4 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | ログインIDとパスワードによりアクセスコントロールができること。また、ユーザー登録、削除、及び設定情報の変更やユーザー毎の権限を設定し、権限に応じた機能提供が可能なこと。
5 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | Webブラウザで操作できる情報配信画面を提供すること。
6 | 親局設備 | 防災情報自動起動装置 | ー | 「防災情報配信システム装置」へ配信連携ができること。
7 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | ユーザー管理機能 | 当設備の利用者の種別として、「システム管理者」および「情報配信者」を指定できること。「システム管理者」とは、主に当システムの動作設定および運用管理を行う者を想定している。「情報配信者」とは、各受信端末に対して情報の配信操作を行う者を想定している。なお、「システム管理者」は「情報配信者」が行うことができる全ての操作を行うことができること。
8 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | ユーザー管理機能 | システム管理者および情報配信者を複数名登録することができ、それぞれに固有のユーザーIDとパスワードを設定できること。
9 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | ユーザー管理機能 | 情報配信者に対して、それぞれに固有の配信権限（配信可能なグループを限定する等）を設定できること。
10 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | ユーザー管理機能 | 情報配信者に対して、「ログイン画面」を提供すること。システム管理者および情報配信者が、当該画面に登録済みであるユーザーIDとパスワードの組み合わせを入力することにより、管理・配信サイトにログインできること。 システム管理者に対して、Webブラウザで閲覧可能な「ユーザー情報管理画面」を提供すること。システム管理者は、当該画面を用いてユーザーの登録・削除・編集することができること。
11 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信グループ管理機能 | 配信グループに、任意の受信端末を所属させることができること。
12 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 受信端末管理機能 | システム管理者に対して、Webブラウザで閲覧可能な「受信端末管理画面」を提供すること。
13 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 受信端末管理機能 | 「受信端末管理画面」を用いて戸別受信機の接続状態（アンサーバック）を任意のタイミングで閲覧できること。
14 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 受信端末管理機能 | 戸別受信機のファームウェアを遠隔アップデートできること。
15 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の手動入力機能 | 情報配信者に対して、Webブラウザで閲覧可能な「配信情報入力画面」を提供すること。情報配信者は、当該画面を用いて配信情報を文字入力することができること。
16 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の手動入力機能 | 予め登録済みである配信テンプレートを用いて、配信情報を文字入力することができること。
17 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の手動入力機能 | 配信情報入力操作において、配信対象を「配信グループ単位」もしくは「受信端末単位」で指定できること。受信端末単位で配信対象を指定する際は、端末種別に関わらず任意の端末を複数指定できること。
18 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の手動入力機能 | 配信内容により「通常」、「緊急」を区別でき、通知音を鳴らし分けできること。
19 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の手動入力機能 | 配信対象 が「スマートフォンアプリ」の場合は、受信者より回答を取得できる「アンケート形式」の情報配信ができること。
20 | 親局設備 |  | 配信情報の手動入力機能 | 配信対象 が「スマートフォンアプリ」の場合は、画像やPDFファイルを添付できること。
21 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 連携インターフェースによる入力機能 | 外部システムに対して、配信情報を入力可能なインターフェースを提供すること。当システムにおいては、主にJ-ALERT情報の連携に『防災情報自動起動装置』がこれを利用する想定である。
22 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 連携インターフェースによる入力機能 | 『防災情報自動起動装置』を経由しJ-ALERT情報を配信できること。
23 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 連携インターフェースによる入力機能 | 配信対象を「配信グループ単位」で指定できること。
24 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 連携インターフェースによる入力機能 | 配信内容により「通常」、「緊急」を区別でき、通知音を鳴らし分けできること。
25 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報集計機能 | 情報配信者に対して、Webブラウザで閲覧可能な「配信情報集計画面」を提供すること。「配信情報入力画面」から配信操作を実行した際に、配信結果を画面で確認できること。また、過去に配信した情報に対する配信履歴を閲覧できること。
26 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報集計機能 | 「アンケート形式」の情報を配信した際には、回答集計を表示することができること。
27 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報集計機能 | 回答集計データを出力できること。
28 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の外部出力連携機能 | 自動電話応答装置と連携する機能を有すること。
29 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の外部出力連携機能 | JCOM株式会社の防災情報サービス専用機器への連携機能を有すること。
30 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の外部出力連携機能 | 子局等の故障情報を表示させる機能を有すること。
31 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の外部出力連携機能 | J-ALERT連携機能を有すること。
32 | 親局設備 | 防災情報配信装置 | 配信情報の外部出力連携機能 | 消防管制システムと連携し消防局のモーターサイレンを、鳴動させる機能を有すること。
33 | 戸別受信機 | ー | ー | 商用電源および乾電池による駆動が可能であること。
34 | 戸別受信機 | ー | ー | 筐体に直接乾電池を装着するソケットを具備していること。
35 | 戸別受信機 | ー | ー | 通常、商用電源により駆動し、給電が途絶えた場合に自動的に乾電池による駆動に切り変わること。また、給電が回復した場合に自動的に商用電源による駆動に切り替わること。
36 | 戸別受信機 | ー | ー | 高齢者等にも操作しやすいものであること。また、単純な操作により、聞き直し等が行えること。
37 | 戸別受信機 | ー | ー | ディスプレイ等を有し、受信した情報を文字で表示できること。
38 | 戸別受信機 | ー | ー | 屋内において壁面および卓上への設置ができること。
39 | 戸別受信機 | ー | ー | 通信回線として、LTEを用いて、管理・配信設備との通信を行うこと。
40 | 戸別受信機 | ー | ー | 複数キャリアの通信回線を利用でき、状況によっておいて通信回線の切替が可能なこと。
41 | 戸別受信機 | ー | ー | 技術基準適合証明書を取得していること。
42 | 戸別受信機 | ー | ー | 遠隔からファームウェアのアップデートができること。
43 | 戸別受信機 | ー | ー | 情報受信者（端末の利用者）により音量の設定ができること。ただし、緊急情報を受信した場合は、設定された音量にかかわらず最大音量にて鳴動・読み上げを行うこと。
44 | 戸別受信機 | ー | ー | 遠隔からグループ設定ができること。
45 | 戸別受信機 | ー | ー | 搭載SIMキャリアのサービスエリア内においては、本市外に持ち出した場合においても、当システムの管理・配信設備から配信された情報を受信可能であること。
46 | 戸別受信機 | ー | ー | 電源OFF状態を含む通信断の状態に配信された情報は、通信が回復した時点で自動的に受信できること。
47 | 戸別受信機 | ー | ー | 当システムの管理・配信設備から配信された情報を受信した際に、自動的に着信音の鳴動および音声による内容の読み上げが開始されること。
48 | 戸別受信機 | ー | ー | ボタン押下等により、鳴動・読み上げの再生を停止できること。
49 | 戸別受信機 | ー | ー | 受信した情報が「通常」・「緊急」により、通知音の鳴らし分けができること。
50 | 戸別受信機 | ー | ー | 「緊急」情報を受信した際には、ミュート（設定音量がゼロ）の場合も含め強制的に最大音量で鳴動すること。
51 | 戸別受信機 | ー | ー | 「通常」情報を再生中に、「緊急」情報を受信した場合は、再生中の鳴動・読み上げを停止し、「緊急」情報を鳴動・読み上げさせること。
52 | 戸別受信機 | ー | ー | ボタン押下等により、受信済みの情報を再生できること。
53 | 戸別受信機 | ー | ー | 受信済みの情報を５件以上保持できること。
54 | 戸別受信機 | ー | ー | 管理・配信設備との接続が確立している状態において、端末がオンラインである旨を管理・配信設備へ通知すること。（アンサーバック機能）
55 | 戸別受信機 | ー | ー | 当システムの管理・配信設備から配信された情報を受信した際に、受信した旨を管理・配信設備に通知すること。
56 | 戸別受信機 | ー | ー | 未確認の情報がある場合には、ランプ等で端末使用者に知らせる手段があること。
57 | 戸別受信機 | ー | ー | ミュージックチャイムを鳴動可能なこと。
58 | 戸別受信機 | ー | ー | J-ALERT連携放送により配信される音声情報の受信・確認が可能であること。
59 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 「動作設定画面」を具備し、情報受信者（端末の利用者）は、当該画面を用いて受信したい情報の登録・解除および情報受信時の動作設定（バイブレーションの有無等）ができること。
60 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 防災情報配信システム装置の管理・配信設備から配信されたテキスト形式およびアンケート形式の情報を受信できること。添付ファイルは必要に応じてダウンロードして閲覧できること。
61 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 電源OFF状態を含む通信断の状態に配信された情報は、通信が回復した時点で自動的に受信できること。
62 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（Android版） | 防災情報配信システム装置の管理・配信設備から配信された情報を受信した際に、動作設定の内容に基づき、通知音の鳴動、本文の合成音声による読み上げ、バイブレーションが自動的に開始されること。また、画面上に受信内容をポップアップ表示できること。
63 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（Android版） | 受信した情報の「通常」・「緊急」により、通知音の鳴らし分けができること。
64 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（Android版） | 緊急度が「緊急」である情報を受信した際には、スマートフォン本体の音量がミュート（設定音量がゼロ）の場合も含め強制的にアプリで設定した音量で鳴動できること。また、サイレントモードなど端末固有の機能で鳴動・表示に制限が生じるときは、アプリを改めて起動することで最新の情報を取得すること。
65 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（iPhone版） | 当システムの管理・配信設備から配信された情報を端末が受信した際に、情報受信者（端末の利用者）にiPhoneのPUSH通知機能を用いて着信を通知できること。
66 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（iPhone版） | 受信した情報の緊急度（通常・緊急）により、通知音の鳴らし分けができること。
67 | スマートフォンアプリ | ー | 鳴動・情報表示機能（iPhone版） | サイレントモードなど端末固有の機能で鳴動・表示に制限が生じるときはアプリを起動することにより表示されること。
68 | スマートフォンアプリ | ー | ー | アプリが、当システムの管理・配信設備から配信されたテキスト形式およびアンケート形式の情報を受信した際に、受信した旨を管理・配信設備に通知すること。
69 | スマートフォンアプリ | ー | ー | アンケート形式の情報の各設問に対する回答内容を、管理・配信設備に対して通知できること。回答内容を変更した際にも通知できること。
70 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 情報受信者（端末利用者）がアプリで使用する言語を選択できること。対応する言語は日本語の他、英語とする。
71 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 災害 発生時等、本市が非常時状態にある際にシステム管理者が「非常時モード」を指定すると、アプリの表示が緊張感を伝えるデザインに変化すること。また、システム管理者が設定した非常時状態の内容を伝えるメッセージを表示すること。
72 | スマートフォンアプリ | ー | ー | 市からのお知らせや気象情報等、平時でも利用できる機能を有すること。
73 | スマートフォンアプリ | ー | ー | ナビケーション機能等、特別な知識無くても利用できる配慮がなされていること。
74 | 屋外受信機 | ー | ー | 商用電源、およびバッテリーによる駆動が可能なこと。
75 | 屋外受信機 | ー | ー | 親局設備等から「緊急」情報を受信した場合は、調整ボリュームの 設定値に関わらず最大音量とすることが可能であること。
76 | 屋外受信機 | ー | ー | 通常、商用電源により駆動し、給電が途絶えた場合に自動的にバッテリーによる駆動に切り変わること。また、給電が回復した場合に自動的に商用電源による駆動に切り変わること。
77 | 屋外受信機 | ー | ー | 受信機に応じた放送スピード調整が可能であること。
78 | 屋外受信機 | ー | ー | メインユニット（受信部）に音声外部出力端子（音声、GND、接点制御）を具備すること。本出力端子において、受信機内アンプに出力されること。
79 | 屋外受信機 | ー | ー | 屋外において壁面および円柱への設置ができること。
80 | 屋外受信機 | ー | ー | 通信回線として、LTEを用いて、管理・配信設備との通信を行うこと。
81 | 屋外受信機 | ー | ー | 技術基準適合証明書を取得していること。
82 | 屋外受信機 | ー | ー | 遠隔からファームウェアのアップデートができること。
83 | 屋外受信機 | ー | ー | 情報を受信した際、設定ファイルの音量にて鳴動・読み上げができること。
84 | 屋外受信機 | ー | ー | ランドマーク情報として緯度、経度を指定しておくことで、地図上に屋外受信機の位置を表示できること。
85 | 屋外受信機 | ー | ー | 遠隔からグループ設定ができること。
86 | 屋外受信機 | ー | ー | 防災情報配信システム装置の管理・配信設備から配信されたテキスト形式の情報を受信できること。
87 | 屋外受信機 | ー | ー | 防災情報配信システム装置の管理・配信設備から配信されたテキスト形式の情報を受信した際に自動的に着信音の鳴動および合成音声による内容の読み上げが開始されること。
88 | 屋外受信機 | ー | ー | 受信した情報の緊急度（通常・緊急）により、通知音の鳴らし分けができること。
89 | 屋外受信機 | ー | ー | 管理・配信設備との接続が確立している状態において、端末がオンラインである旨を管理・配信設備へ通知できること。（アンサーバック機能）
90 | 屋外受信機 | ー | ー | 防災情報配信システム装置の管理・配信設備から配信されたテキスト形式の情報を受信した際に受信した旨を管理・配信設備に通知できること。
91 | 屋外受信機 | ー | ー | 複数キャリアの通信回線を利用でき、状況に応じて通信回線の切替が可能なこと。
92 | 屋外受信機 | ー | ー | 楽曲、緊急音、サイレン音、国民保護、緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報に関する音源を受信機本体で保有できること。親局設備からAPIによる指定があった際は対応する音源（緊急音、サイレン音、国民保護、緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報）を鳴動できること。
93 | 連携システム | 神戸市消防局消防指令・情報システム | ー | 運用中の神戸市消防局消防指令・情報システムと連携を図ること。
94 | 連携システム | 再送信システム（JCOM株式会社） | ー | 現防災行政無線と接続している再送信システムと連携を図ること。