## チェックリスト
路外駐車場設置届チェックリスト（参考） 2025.6.1時点
|  |  | 構 造 基 準 |  | 備 考
|  | 出入口設置禁止 | 道路交通法第44条第1項各号に掲げる道路の部分
□ | 適合 |  |  | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
□ | 適合 |  |  | 交差点の側端から5ｍ以内の部分
□ | 適合 |  |  | 道路の曲がり角から5ｍ以内の部分
□ | 適合 |  |  | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5ｍ以内の部分
□ | 適合 |  |  | 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分
□ | 適合 |  |  | 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱等の位置から10ｍ以内の部分
□ | 適合 |  |  | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分
□ | 適合 |  | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分
□ | 適合 |  | 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内の部分 （当該出入口に接する柵がある歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵等の工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路では、当該出入口の反対側及びその左右20ｍ以内の部分を含む）
□ | 適合 |  | 橋
□ | 適合 |  | 幅員が６ｍ未満の道路
□ | 適合 |  | 縦断勾配が１０％を超える道路
□ | 適合 | 出入口基準 | 前面道路が二以上の場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に出入口を設けること （歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときを除く）
□ | 適合 |  | 駐車の用に供する部分の面積が６,０００㎡以上の場合、出口と入口とを分離し、かつ、それらの間隔を道路に沿って１０ｍ以上とする（ただし、道路の車線が中央分離帯等により往復の方向別に分離されている場合を除く）
□ | 適合 |  | 出入口部分に、自動車の回転を容易にするため必要があるときは隅切りをすること （切取線と車路・道路との角度を等しくすることを標準とし、切取線は、1.5ｍ以上とすること）
□ | 適合 |  | 出口から２ｍ【二輪専用は1.3ｍ】後退した車路の中心線上１.４ｍの高さにおいて、道路中心線に直角に向かって左右にそれぞれ６０度以上の範囲内において、通行する者の存在を確認できるようにすること
|  | 車路基準 | 車路はその区分に応じ、次の幅員とすること
□ | 適合 |  |  | 一方通行で当該車路に接して料金徴収施設があり、歩行者が通行しない部分 2.75ｍ【二輪専用は1.75ｍ】以上
□ | 適合 |  |  | 一方通行の自動車の車路又はその部分 3.5ｍ【二輪専用は2.25ｍ】以上
□ | 適合 |  |  | 両側通行 5.5ｍ【二輪専用は3.5ｍ】以上
|  | 建築物の場合の基準 | 車路は次のいずれにも適合する構造とすること
□ | 適合 |  |  | はり下の高さは、2.3ｍ以上であること
□ | 適合 |  |  | 屈曲部（ターンテーブルが設置してあるものは除く）は、自動車が５ｍ【二輪専用は３ｍ】以上の内法半径で回転てきること
□ | 適合 |  |  | 傾斜部の縦断勾配は、１７％を超えないこと
□ | 適合 |  |  | 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること
□ | 適合 |  | 駐車区画のはり下の高さ２．１ｍ以上とすること
□ | 適合 |  | 直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車施設を設ける場合、避難階段又はこれに代る設備を設けること
□ | 適合 | 建築物の場合の基準 | 給油所等火災の危険のある施設を附置する場合は、耐火構造の壁又は特定防火設備で区画すること
□ | 適合 |  | 床面積１㎡につき毎時１４㎥以上直接外気と換気できる換気装置を設けること（ただし、窓その他の開口部の換気に有効な面積がその階の床面積の 1/10以上の場合はその限りでない） |  | 床面積は駐車区画と車路等を含む
次のいずれにも適合する照度を保つために必要な照明装置を設けること
□ | 適合 |  |  | 車路の路面 10ルックス以上
□ | 適合 |  |  | 駐車区画の床面 2ルックス以上
□ | 適合 |  | 出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けること
□ | 特殊の装置を用いる場合 |  | 特殊装置設置計画書を添付すること
□ |  |  | 大臣認定書の写しを添付（認定の条件を含む資料一式） ⇒有効期限内のものに限ります
特定路外駐車場(※)の構造基準チェックシート（参考）
※ 特定路外駐車場とは、駐車場法第２条第二号に規定する路外駐車場（ただし、都市公園法に規定する公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除く）であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう
|  | 特定路外駐車場の場合のみ | 特定路外駐車場車いす使用者用駐車施設の数は各区分に応じ、以下の台数以上設けること
□ | 適合 |  |  | 【駐車施設数※200台以下】特定路外駐車場の駐車施設数の2％以上（小数点以下切り上げ） | ※普通自動車に限る
□ | 適合 |  |  | 【駐車施設数※201台以上】特定路外駐車場の駐車施設数の1％＋2台以上（小数点以下切り上げ） | ※普通自動車に限る
特定路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、以下の基準に適合すること
□ | 適合 |  |  | 幅は、350ｃｍ以上とすること
□ | 適合 |  |  | 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること
□ | 適合 |  |  | 移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること
□ | 適合 |  | 特定路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、路外駐車場移動等円滑化経路とすること
路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものとすること
□ | 適合 |  |  | 段を設けないこと（傾斜路を併設する場合を除く）
□ | 適合 |  |  | 出入口の幅は、80ｃｍ以上とすること
□ | 適合 |  |  | 通路は、その幅は120ｃｍ以上とし、50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること
□ | 適合 |  |  | 傾斜路は、次の項目を満たすこと
□ | 適合 |  |  | 幅は、段に代わるものは120ｃｍ以上、段に併設するものは90ｃｍ以上とすること
□ | 適合 |  |  | 段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の勾配は、1/12を超えないこと（ただし、高さが16ｃｍ以下の場合は、1/8を超えないこと）
□ | 適合 |  |  | 段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の高さが75ｃｍを超える場合（勾配が1/20以下の場合を除く）、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅が150ｃｍ以上の踊場を設けること
□ | 適合 |  |  | 段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の勾配が1/12を超え、又は高さが16ｃｍを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること
□ | 適合 |  | 特殊の装置を用いる場合、国土交通大臣の認定があるか
会社名
氏 名
駐 車 場 名 称
チ ェ ッ ク リ ス ト 作 成 者 氏 名
確 認 日
年 月 日